## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 01 ноября 2024 г.
| 01 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1056 | 665
| Диспетчера | 893 | 586
| Робот | 163 | 79
| холодное водоснабжение | 58 | 39
| канализация | 6 | 9
| теплоснабжение | 6 | 5
| горячее водоснабжение | 0 | 0
| электроснабжение | 587 | 210
| прочие | 236 | 323
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 | Курчатова 17 стр 5, 17 стр 6, 17 стр 7 - (БСМП); плановое - замена аварийного участка водопровода | 01 ноября 10-50 01 ноября 20-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 4 | Бебеля 59 (диализный центр), 61, 61а, 61б; плановое - земляные работы Бебеля 59 | 01 ноября 12-35 01 ноября 14-00
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 1 | Медицинский 14; аварийное - устранение утечки на водопроводе Подвоз воды: С 15:30 до 16:30 | 01 ноября 11-55 01 ноября 16-55
4 | Холодное водоснабжение ООО ВК Сервис + т. 211-39-63 | с | Цен | 1 | Северное шоссе 48; плановое - подключение нового водопровода. Подвоз питьевой воды: с 16:00 до 16:30; с 20:00 до 20:30 | 01 ноября 12-05 02 ноября 00-50
5 | Холодное водоснабжение АМД Капитал т. 211-39-63 | с | Цен | ч/с | Бадалык; аварийное - для предотвращения затопления проезжей части Бадалык 6 и устранения аварийной ситуации Подвоз питьевой воды в 9-00 к ВРК | 30 октября 23-25 01 ноября 11-00
6 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом ПАО Россети Сибирь т. 211-39-63 | с | Цен | 36 ч/с | мкр. Покровка; аварийное - отключение электроэнергии на насосной станции Восточная | 01 ноября 18-18 01 ноября 19-10
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2184) т. 264-18-62 | с | Лен | 9 | Аральская 4, 6, 8; Квартальная 3, 4, 5, 6, 7, 8; плановое - отглушка расселенного дома (подающий трубопровод) | 01 ноября 09-00 01 ноября 10-45
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2185) т. 264-18-62 | с | Лен | 9 | Аральская 4, 6, 8; Квартальная 3, 4, 5, 6, 7, 8; плановое - отглушка расселенного дома (обратный трубопровод) | 01 ноября 10-45 01 ноября 11-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2183) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Елены Стасовой 29, 39; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 01 ноября 13-00 01 ноября 18-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2181) т. 214-93-51 | с | Цен | 2 | Урицкого 52; Бограда 12; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 01 ноября 09-30 01 ноября 11-55
11 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 156) т. 214-93-51 | с | Сов | 3 | Светлова 6 (техникум), 8, 25; плановое - врезка нового подающего трубопровода | 01 ноября 09-15 01 ноября 11-45
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 7 | Декабристов 30; Мира 101, 103; Карла Маркса 120, 122, 123, 125; плановое - монтаж кабельной линии трансформаторная подстанция 155 | 01 ноября 14-40 01 ноября 16-18
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 9 | Калинина 47а, 49, 51д, 53, 70а, 70б, 70в; Цимлянская 33, 33д; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 343 - трансформаторная подстанция 309 | 01 ноября 15-40 01 ноября 17-07
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 20 | Академика Павлова 33, 35, 37, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 59, 59а, 61, 63, Щорса 68, 72, Пионерской Правды 1, 3а; аварийное - подстанция Затонская повреждение кабельной линии фидер 96-33 - трансформаторная подстанция 422 ячейка 6 | 01 ноября 14-24 01 ноября 15-10
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 19 | 26 Бакинских комиссаров 5г, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 25, 26, 26а, 28, 28а; Солнечная 2, 4, 8, 10, 18, 21; Красноярский рабочий 8(ТЦ); аварийное - фидер 160-6 повреждение в сети потребителя (ООО Хозяюшка) | 01 ноября 19-10 01 ноября 21-56
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская; 1-я Приручейная; Бохтинская; Арский; Киштымский; Таштыпский; Аманатский; Кодинская; Уссурийская; Пригорная; плановое - устранение дефекта опора 81А фидер 121-18 трансформаторная подстанция 350 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | мкр. Мирный; СНТ Отдых; плановое - для безопасного проведения работ фидер 185-03 | 01 ноября 14-45 01 ноября 18-00
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 2 ч/с | Промышленный переулок 2; Промышленный; Уральский; плановое - для безопасного проведения работ подстанция 92 1 секция | 01 ноября 11-13 01 ноября 17-05
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 5 | 9 Мая 39, 41, 43, 47, 47а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 97 | 01 ноября 10-20 01 ноября 10-52
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 25 | Молокова 3г, 5а, 5б, 5д, 13, 15, 18; 78 Д.Бригады 7, 9, 11; Весны 2, 5, 7, 7а, 7б, 7д, 9а(школа), 18, 20; Взлетная 16, 18, 28, 30; Батурина 10, 10а(школа искусств); аварийное - подстанция Весны фидер 71-13 повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 5014 - трансформаторная подстанция 5008 | 01 ноября 11-10 01 ноября 13-03
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Магнитогорская; Красноградская; Мурманская; Дальневосточная 76; 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская; Водянникова 53, 59, 61-85; 7-я Продольная; 9-я Продольная; 10-я Продольная; 11-я Продольная; Позднякова; плановое - подключение воздушной линии фидер 10-05, фидер 10-39 | 01 ноября 10-10 01 ноября 19-32
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 ч/с | Гагарина; 2-я Линейная; 3-я Линейная; 4-я Линейная; 5-я Линейная; 6-я Линейная; Герцена; Березина; Полярная; 4-я Полярная; Любы Шевцовой; Зои Космодемьянской; Байкальская; Молодогвардейцев; Бирюсинская; Авиационная; Фурманова; Танкистов; Николая Донского; Олега Кошевого; Степана Разина; Каховская; Писарева; аварийное - подстанция Центральная фидер 9-16 включили после осмотра | 01 ноября 18-20 01 ноября 19-32

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение