## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 05 ноября 2024 г.
| 05 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 949 | 3696
| Диспетчера | 801 | 1444
| Робот | 148 | 2252
| холодное водоснабжение | 43 | 18
| канализация | 8 | 5
| теплоснабжение | 1 | 23
| горячее водоснабжение | 18 | 11
| электроснабжение | 380 | 1257
| прочие | 351 | 130
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 4 ч/с | Свободный 64г, 64ж, 66д, 66м, 74; Курчатова 1а, 1г; Елены Стасовой 48, 48а, 48б, 48д, 48е, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 50е, 50ж, 50и, 50к, 52, 52а, 52б, 54, 69(котельная); Лесопарковая 9; Сады 2а, 2и, 2к; Петра Славцова 16; Гусарова 68; Чернышева 2; Еловая; Круговая; Уютный; Пасечная; плановое - земляные работы Свободный 66а | 03 ноября 11-05 03 ноября 14-30
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | 1 | Марковского 54(детский сад); плановое - земляные работы Марковского 54 | 03 ноября 10-47 03 ноября 15-40
3 | Холодное водоснабжение частное лицо Батырова А.Т. т. 211-39-63 | с | Цен | 25 ч/с | Березина 49-69, 82а(ТЦ), 88(д/сад), 90, 94, 96, 98, 100; Чернышевского 88, 90, 92; Фурманова 63-97, 62-94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 100; Сосновского 71, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 82, 57-77, 64-78; Дальневосточная 2-10, 33-39, 3/1, 3/2, 3/3; Линейная 49-77, 50-74; Желябова 61-91, 42-74; Полярная 39-57, 32-58; Заречная 55-73, 52-78; Марии Ульяновой; Связи; Жуковского; Офицерская 30-38; Папанинцев 2, 9, 11; плановое - замена аварийной запорной арматуры Фурманова 76 | 03 ноября 10-00 03 ноября 13-45
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2201) т. 264-18-62 | с | Жел | 1 | Новосибирская 42; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 03 ноября 19-00 04 ноября 03-00
4 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 15 ч/с | Кутузова 54, 58, 62, 64, 76, 83а; Павлова 58, 60, 66; Щорса 55, 57, 59, 70, 76; Пионерской Правды 13; Монтажников; аварийное - повреждение головной кабельной линии фидер 96-25 подстанция Затонская | 03 ноября 13-23 03 ноября 14-30
5 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 4 | Рейдовая 48, 49, 50, 51; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 672 | 02 ноября 21-37 03 ноября 02-15
6 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 29 | 9 Мая 54, 63; Ястынская 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 12а, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а; Шумяцкого 2б; Водопьянова 11г; Мате Залки 5/1, 5/8, 7, 9, 10, 11а, 11б(д/сад); Связистов 21; Краснодарская 8, 10а; аварийное - повреждение в сети потребителя (частное лицо) фидер 181-22 подстанция Весна-2 | 03 ноября 10-00 03 ноября 12-10
7 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 РСК Сети т. 258-02-58 | с | Сов | 2 | Краснодарская 8, 10а; аварийное - повреждение в сети потребителя (частное лицо) фидер 181-22 подстанция Весна-2 | 03 ноября 12-10 03 ноября 13-30
8 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Офицерская; Сосновского; Мужества; аварийное -трансформаторная подстанция 6064 повреждение кабельной линии | 02 ноября 10-05 03 ноября 02-08
|  | з | Жел |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Кир |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Лен |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Окт |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Св |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Сов |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.
|  | з | Цен |  | Информация о плановых отключениях на 04.11.2024 будет доступна после 18-00.

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение