## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 04 ноября 2024 г.
| 04 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 435 | 2729
| Диспетчера | 412 | 1371
| Робот | 23 | 1358
| холодное водоснабжение | 13 | 0
| канализация | 4 | 4
| теплоснабжение | 6 | 15
| горячее водоснабжение | 5 | 8
| электроснабжение | 90 | 1180
| прочие | 294 | 164
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 5 ч/с | Мечникова 8, 10, 12; Яковлева 57, 59; Белопольского 57 (ч/сектор); плановое - земляные работы Мечникова 10 | 04 ноября 11-20 04 ноября 15-00
2 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2201) т. 264-18-62 | с | Жел | 1 | Новосибирская 42; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 03 ноября 19-00 04 ноября 02-00
3 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2202) т. 264-18-62 | с | Цен | 7 | Марковского 55, 57а, 70, 70а(бассейн), 72, 78; Ады Лебедевой 47; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 04 ноября 08-00 04 ноября 16-00
4 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Пирогова 19, 21, 23, 25; 1-я Ленинградская 28, 28б (частично), 28в; аварийное - замена предохранителей трансформаторная подстанция 852 | 04 ноября 13-40 04 ноября 14-50
5 | Электроснабжение ООО Энергоальянс т. 8-800-500-74-11 | с | Сов | 7 | Взлетная 7 (БЦ), 7а, 7д, 7ж, 7к, 7л; Аэровокзальная 21; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 5118 | 04 ноября 21-25 04 ноября 23-20

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение