## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 05 ноября 2024 г.
| 05 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 577 | 682
| Диспетчера | 544 | 568
| Робот | 33 | 114
| холодное водоснабжение | 95 | 15
| канализация | 11 | 5
| теплоснабжение | 110 | 5
| горячее водоснабжение | 6 | 4
| электроснабжение | 212 | 278
| прочие | 110 | 261
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 9 | Железнодорожников 18б, 18в, 20а, 20б, 20г, 20д, 20и, 22а; Брянская 140; плановое - земляные работы Железнодорожников 20а | 05 ноября 11-00 05 ноября 14-40
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Ульяновский 18; аварийное - устранение аварийной ситуации на трубопроводе в проходном коллекторе | 05 ноября 10-15 05 ноября 11-00
3 | Холодное водоснабжение ФКУ КП -19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Цен | 2 ч/с | Качинская 54/1, 54/4; Брянская 15; Сурикова 73; плановое - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Качинская 54/1 | 05 ноября 10-40 05 ноября 13-50
4 | Холодное водоснабжение ФКУ КП -19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Цен | 2 ч/с | Качинская 54/1, 54/4; Брянская 15; Сурикова 73; плановое - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Качинская 54/1 | 05 ноября 13-55 05 ноября 15-30
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 37 | Ульяновский 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 4, 4в (пансионат), 4д (мед.центр), 4и (суд), 6, 6а (аква-клуб), 8, 8а, 10а, 10б; Ульяновский 10/Ферганская 2; Ферганская 3, 4, 4а, 6, 5, 7, 7а (д/сад), 8, 9, 9а; Тельмана 13 (школа), 15, 15а, 17, 17а (д/сад), 19, 19а, 25, 27, 27а; Тельмана 21/Ферганская 10; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 6-14. Подвоз питьевой воды: Ульяновский 2 с 14:00 до 14:10; с 19:00 до 19:15; Ульяновский 6 с 14:10 до 14:20; с 19:15 до 19:30; Ферганская 8 с 14:20 до 14:30; с 19:30 до 19:45; Тельмана 19а с 14:30 до 14:40; с 19:45 до 20:00; Тельмана 15а с 14:50 до 15:00; с 20:00 до 20:15; Тельмана 27 с 15:00 до 15:10; с 20:15 до 20:30; Ферганская 5 15:10 до 15:20; 20:30 до 20:45 | 05 ноября 09-50 05 ноября 17-20
6 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 6 | Ульяновский 6, 8, 8а, 10а,10б; Ульяновский 10/Ферганская, 2; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 6-14. | 05 ноября 17-20 05 ноября 19-20
7 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 6 | Ульяновский 8а; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 6-14. | 05 ноября 19-20 05 ноября 20-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2191) т. 264-18-62 | с | Кир | ч/с | Суворова 2-38; Макаренко1-27, 2-30; Сеченова 1-29, 2-28; Пожарского 1-35, 2, 20-40; Донецкая 15, 17, 19, 23; Энтузиастов 15, 17, 19, 21; Лихачева 11-29, 6-30; Урожайная 16-24; 2-я Черемховская 16, 18, 20, 22; плановое - демонтаж незаконной врезки (подающий трубопровод | 05 ноября 11-00 05 ноября 18-30
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2210) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Красноярский рабочий 50; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 05 ноября 13-00 05 ноября 16-30
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2218) т. 214-93-51 | с | Сов | 14 | Аэровокзальная 2, 2а, 2б, 2б/2, 2и, 4, 4а, 4а ст11, 6; Партизана Железняка 2г, 4, 4б, 6а, 8а; аварийное - устранение дефекта на подающем и обратном трубопроводе | 05 ноября 15-30 05 ноября 17-30
11 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2200) т. 214-93-51 | с | Окт | 29 | Баумана 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б стр1, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д; Новая Заря 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 05 ноября 09-00 05 ноября 18-00
12 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2196) т. 214-93-51 | с | Окт | 45 ч/с | Ботанический 15, 17, 17д, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25; Ботаническая 1а, 1Б, 1в, 1г, 1е, 1и, 16а, 18, 22, 22а, 22Б, 22г; 2-я Ботаническая 1, 1а, 2, 2д, 3, 5, 7, 9г, 9/4; 3-я Ботаническая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 4-я Ботаническая 6, 8; Лиственная 18, 20, 23; Мирошниченко 20, 22; Седова 13, 13a; Фруктовая 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 05 ноября 07-20 05 ноября 22-00
13 | Горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 159) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Седова 13, 13a; плановое - замена приборов учета | 05 ноября 10-02 05 ноября 14-00
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Маяковского 30; Новая 17, 36, 38, 46; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 487 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 1 | Вавилова 37а; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 160 | 05 ноября 10-30 05 ноября 14-30
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 16 | Новая 10, 12, 14,16, 18; Щербакова 30-50; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 463 | 05 ноября 10-10 05 ноября 16-45
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | СНТ Пригородный; СНТ Шумково; СНТ ВОС; СНТ Восход; плановое - подрезка деревьев фидер 154-01 | без отключения
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 | Калинина 85, 91а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 384 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 16 | Карбышева 14, 16, 18, 20, 24б, 28, 30, 34, 36; Тотмина 8в, 8г, 14, 16, 20, 22, 25; аварийное - перекрытие изоляции в трансформаторной подстанции 243 распределительная подстанция 75 ячейка 7 | 05 ноября 23-15 06 ноября 00-40
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | Тельмана 44к/1, 44к/2, 49; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 1055 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 5 ч/с | Шахтеров 2а, 2в, 2б/1-2б/8, 6; Дудинская 2а, 12б; аварийное - замена рубильника трансформаторная подстанция 640 | 05 ноября 09-26 05 ноября 16-58
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 8 | Остров Молокова; плановое - для безопасного проведения работ распределительная подстанция 88 - трансформаторная подстанция 264 | 05 ноября 10-00 05 ноября 17-10
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Сосновского 5-19,18-30; Степана Разина 18, 20/3, 22А, 22-28; Серафимовича 1-7, 2-10; Авиационная 8-22, 21, 24А, 26, 30, 32; Линейная 19-31, 22-32; Желябова 10-22, 23, 29-41; Фурманова 30-42; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 611 | отмена
24 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Лен | 2 | Рейдовая 43, 45; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 05 ноября 10-00 08 ноября 17-00
25 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Св | 3 | Красноярский рабочий 119, 121, 123; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 05 ноября 10-00 08 ноября 17-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение