## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 06 ноября 2024 г.
| 06 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 618 | 315
| Диспетчера | 555 | 303
| Робот | 63 | 12
| холодное водоснабжение | 28 | 89
| канализация | 11 | 4
| теплоснабжение | 82 | 5
| горячее водоснабжение | 3 | 2
| электроснабжение | 159 | 47
| прочие | 272 | 156
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 5 ч/с | Пушкина 9, 11 (д/сад), 22а, 12-20; Советская 35, 2-34, 3-33; Ленина 216(ПЧ), 178-216, 183-213; 1905 года; Бограда 145-167; Сопочная 1-11, 4-12; Карла Маркса 164-192, 183-219; Марата 1-37, 4-38; плановое - замена аварийной запорной арматуры Бограда-1905 года | 06 ноября 16-00 06 ноября 17-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 1 | Калинина 72а; плановое - замена аварийной запорной арматуры на канализационной насосной станции | 06 ноября 10-00 06 ноября 11-50
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 ч/с | Цимлянская 146и/1, 146и/2, 174г; Холмистая; Цимлянская 45-143, 52-220; Возвышенная; Куксинский; Абазинский; Чечеульский; Туимский; Бирикчульский; Аманатский; плановое - земляные работы Цимлянская 61 | 06 ноября 10-30 06 ноября 13-20
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 4 ч/с | Корнеева 5-17, 10-12; 24(ЦТП); Сопочная 38(СЭС), 40(школа), 39-51; Спартаковцев 21, 23б; Бебеля 5-43, 6-44; Радищева 13-31, 12-34; Фрунзе 23-47, 40-54; Чкалова 10-20; плановое - земляные работы Корнеева 10 - Бебеля 33 | 06 ноября 11-30 06 ноября 13-30
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом Администрация Ленинского района т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Тобольская 17, 19а; плановое - определение причин затопления жилого дома Тобольская 19а | 06 ноября 10-00 06 ноября 14-00
6 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение (пониженные параметры) АО КТТК (№ 2207) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Калинина 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3в, 4, 5б, 5в, 6, 8; Комбайностроителей 2, 8, 8а; Маерчака 57, 57ст1; пониженные параметры - производство работ на ЦТП (обратный трубопровод) | отмена
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2211) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Кутузова 54; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | отмена
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2217) т. 264-18-62 | с | Лен | 20 ч/с | Айвазовского 1г, 6, 6 стр.1, 6/1, 8а; Борисевича 1а, 1б, 1в, 1г; Верхняя 3 (ч/с), 3б, 5б, 5в, 5г, 38а, 40, 40а, 40г, 40л; Глинки 1в; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 ноября 11-30 06 ноября 18-45
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2208) т. 214-93-51 | с | Окт | 3 | Крупской 8, 10, 10а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 ноября 11-30 06 ноября 15-30
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2212) т. 214-93-51 | с | Окт | 38 | Калинина 53, 53/3, 53/4, 53/5, 53а, 53а ст.1, 53а ст14/1, 53г, 55, 55 к.3, 55 к.4, 55 к.5, 61г, 63а, 63г/2, 74, 76, 76а, 76ж (д/сад), 78, 78а, 78Б, 80 (техникум), 80 ст.1, 80 ст.2, 80 ст.3, 80 ст.4, 80а, 80Б, 80в; Цимлянская 33, 35а, 35Б, 35в, 35ж, 36, 37, 39а; плановое - чистка фильтров на обратном трубопроводе | 06 ноября 09-00 06 ноября 11-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2215) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Вишневый 1, 3, 5; Скальная 18, 53, 57; Удачная 2, 4, 33, 42; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 ноября 12-00 06 ноября 13-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2216) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Вишневый 1, 3, 5; Скальная 18, 53, 57; Удачная 2, 4, 33, 42; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 06 ноября 14-00 06 ноября 17-20
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2213) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Водопьянова 19, 19а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 ноября 13-00 06 ноября 17-00
14 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасноярскАгроПроект (№ 160) т. 214-93-51 | с | Жел | 2 | Камская 5; Цимлянская 2; плановое - врезка потребителя | 06 ноября 10-00 06 ноября 13-30
15 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2206) т. 264-18-62 | с | Св Кир | 83 ч/с | Вавилова 1, 1 ст1, 1 ст2, 1 ст48, 1 ст54, 2 ст1, 2 ст3, 2/1, 2/3, 2/6, 3, 3 ст2, 3 ст8, 3 ст9, 3 ст11, 3 ст15, 3 ст16, 3 ст17, 5, 5 ст2, 7, 11, 13, 19а, 21 (школа), 23, 23а, 23Б, 25а, 38, 6-42; Красноярский рабочий 125а, 127а, 129, 129а (д/сад), 131, 133, 133а, 135, 135 ст1, 135 ст2, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 150 ст11, 150а, 150ж, 152, 154/1, 154/2, 156, 156а, 160е, 160е/2, 160и; Затонская 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20; Побежимова 3, 9, 11, 13, 15, 17, 44а, 45, 46, 46а (школа), 47, 48, 6-44; Столбовая 73(техникум); Семафорная 265а, 271; плановое - врезка подающего трубопровода на постоянную схему | 06 ноября 07-00 06 ноября 20-50
16 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2219) т. 214-93-51 | с | Сов | 11 | 9 Мая 12, 14, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а; Комсомольский 9, 11, 13; плановое - переврезка на временный трубопровод обратный трубопровод | 06 ноября 09-30 06 ноября 21-00
17 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 158) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Сергея Лазо 16; плановое - замена приборов учета | 06 ноября 10-20 06 ноября 14-20
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 3 | Щорса 66, 74, 76; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 427 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 1 | Вавилова 39; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 160 | 06 ноября 10-10 06 ноября 14-00
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Марии Цукановой 29, 31, 33, 33а; Ивченко 1-18; 3-й Затонский 2-21; аварийное - устранение дефекта трансформаторная подстанция 628 | 06 ноября 13-30 06 ноября 14-50
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 8 ч/с | Лесная 247-425, 134-160; СНТ Землеустроитель; СНТ Солнечная поляна; СНТ Бриз; СНТ Боровое; СНТ Залив; пос. Боровое; плановое - вырубка деревьев фидер 28-25 | без отключения
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 10 | Бебеля 59, 61, 61а; Киренского 58, 60, 62, 64, 66; Партизанская 1; Панфиловцев 7; плановое - ремонт оборудования трансформаторная подстанция 703 | 06 ноября 10-30 06 ноября 11-53
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 | Крупской 42а стр.1, 46, 46 стр.7, 46г; плановое - замена оборудования трансформаторная подстанция 3045 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 16 | Карбышева 14, 16, 18, 20, 24б, 28, 30, 34, 36; Тотмина 8в, 8г, 14, 16, 20, 22, 25; аварийное - перекрытие изоляции в трансформаторной подстанции 243, распределительная подстанция 75 ячейка 7 | 05 ноября 23-15 06 ноября 00-40
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | пос. Овинный; Детская; Турчанинова; Листвяжный Лог; Сосновая; Становая; аварийное - устранение дефекта на воздушной линии фидер 121-21 | 06 ноября 11-00 06 ноября 15-52
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 36 ч/с | Судостроительная 50-90, 51-91; Семафорная 49-79, 50-80; Складская; Корабельная; Литейная; плановое - для безопасного проведения работ распределительная подстанция 14 - трансформаторная подстанция 360 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 2 | Матросова 15; 60 лет Октября 105; плановое - для безопасного проведения работ распределительная подстанция 68 | 06 ноября 14-05 06 ноября 15-40
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Тургенева; Торгашинская; 2-я Депутатская; аварийное - подключение абонента трансформаторная подстанция 825 | 06 ноября 14-45 06 ноября 15-30
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 7 | Ленина 5а, 24, 38; Конституции СССР 11 (д/сад), 19 (школа); Парижской коммуны 42, 44; аварийное - подстанция Молодежная фидер 33-1-10 включили после проверки изоляции | 06 ноября 04-15 06 ноября 04-40
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Сосновского 5-19,18-30; Степана Разина 18, 20/3, 22А, 22-28; Серафимовича 1-7, 2-10; Авиационная 18-22, 24А, 26, 30, 32, 21; Линейная 19-31, 22-32; Желябова 10-22, 11-23, 29-41; Фурманова 30-42; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 611 | отмена
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Линейная 51, 35-47, 24-46, 50; Загородная 37-61, 34-48, 56-64; Енисейская 33-61, 16-26, 32-44; Гагарина 7, 7а, 17, 19а, 20-26; Ялтинский 3-7, 4; Сосновского 21-37, 32-46; Авиационная 22/1; Гайдара 24; плановое - подрезка веток трансформаторная подстанция 626 | отмена
33 | Электроснабжение МП Горэлектротранс ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Калинина 41в, 41б, 47м, 47н, 47л; плановое - трансформаторная подстанция 1391-1392 неотложные работы фидер 10-41 | 06 ноября 23-45 07 ноября 02-15
34 | Электроснабжение ООО Энергоальянс т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 23 | Норильская 4, 4к, 5, 8, 9, 9/25, 10, 12, 16, 16ж, 16и, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54; Калинина 175е; аварийное - трансформаторная подстанция 304 повреждение в сети потребителя | 06 ноября 20-20 06 ноября 23-00
35 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Лен | 2 | Рейдовая 43, 45; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 05 ноября 10-00 06 ноября 15-00
36 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Св | 3 | Красноярский рабочий 119, 121, 123; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 05 ноября 10-00 06 ноября 11-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение