## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 08 ноября 2024 г.
| 08 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 902 | 1260
| Диспетчера | 851 | 858
| Робот | 51 | 402
| холодное водоснабжение | 47 | 112
| канализация | 6 | 4
| теплоснабжение | 257 | 5
| горячее водоснабжение | 1 | 3
| электроснабжение | 278 | 491
| прочие | 309 | 243
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Глинки 1б, 1д; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Глинки 1б | 08 ноября 10-30 08 ноября 11-40
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 11 | Крайняя 2 (ПНС), 2а, 4 (гимназия), 6 (д/сад), 8, 10, 12, 14а, 14/1 (адм.зд), 14/2 (адм.зд); аварийное - определение аварийной ситуации на сетях водопровода Крайняя 2 | 08 ноября 14-30 08 ноября 15-00
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | 26 Бакинских комиссаров 3а (техникум), 3б; плановое - замена аварийного пожарного гидранта 26 Бакинских комиссаров 3а | отмена
4 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 14 | Баумана 16, 16а, 18, 18а; Новая Заря 5(мед.учреждение), 7, 9, 11, 13, 15 (д/сад), 17, 19, 21, 23 (гимназия); плановое - замена аварийного участка водопровода Баумана 4-18 | 08 ноября 12-00 08 ноября 15-15
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2237) т. 264-18-62 | с | Лен | 7 | Волгоградская 2; Паровозная 1, 3, 5, 5а, 7, 9; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 08 ноября 09-00 08 ноября 12-40
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2264) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | проезд Центральный 1; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 08 ноября 19-00 09 ноября 00-55
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2252) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Чистый Лог; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 08 ноября 11-00 08 ноября 15-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2249) т. 214-93-51 | с | Цен | 8 | Мира 46(больница), 50, 50а, 52, 52а, 54, 54а, 56; плановое -устранение дефекта на подающем трубопроводе | 08 ноября 10-40 08 ноября 14-00
9 | Теплоснабжение ООО Инженерные сети (№ 2243) т. 214-93-51 | с | Жел | 11 | Калинина 47, 47а, 47и, 47к, 68а, 70а, 70б, 70в, 72а, 72б (школа); Архангельская 21; плановое - врезка временного подающего трубопровода | 08 ноября 09-00 08 ноября 20-00
10 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2236) т. 264-18-62 | с | Лен | 217 | Львовская 43 (школа), 47а, 49, 49а, 51, 53, 54, 56, 62, 62а, 64, 66; Волжская 2, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 (д/сад); Богдана Хмельницкого 1а; Инициаторов 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Энергетиков 56, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; Автомобилистов 68, 70(техникум), 70а, 72, 141а(школа-интернат); Амурская 30а, 30, 32, 16г, 48а, 30а/1, 30а/4, 32а, 16а, 16, 18, 26, 34, 36, 44, 46, 48, 24, 20; Аральская 5 (школа), 1(школа), 12, 7, 1к1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16а, 1/1, 3; Бийская 5а, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 4; Волжская 31г, 51Б, 24, 29, 27, 52, 48, 40, 36, 34, 38, 42, 46, 50, 47, 39, 35, 31, 49, 45, 51, 53, 33, 55, 22; Говорова 71; Квартальная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9; Минина 123, 123а(д/сад), 125; Нерчинская 5, 6; Пожарского 158, 164, 162, 160, 162а, 166, 168; Спортивная 186, 188, 180, 190, 192, 182, 184, 170, 174, 172, 178, 176, 194(д/сад); Тобольская 23а, 31а, 33Б, 17, 19а, 23, 25а, 27а, 33а, 35а, 27, 25, 31, 33, 37а; Учумская 9, 9а; Даурская 8,16, 4, 10, 6, 16а(д/сад); Машиностроителей 8(гимназия), 9г, 54, 13, 15, 17, 11, 21, 25, 19, 3, 1, 5, 9, 27, 11а, 7(д/сад); плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 08 ноября 07-00 09 ноября 04-00
11 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО УК Мой Дом (№ 1467) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | проезд Центральный 1; плановое - установка приборов учета | 08 ноября 10-00 08 ноября 13-50
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Комбайностроителей 3а, 10, 12, 12а; 1-й Индустриальный 2; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 415 | 08 ноября 18-55 08 ноября 22-15
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 6 | Вавилова 41, 41а; Семафорная 379, 383, 387, 393; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 160 | отмена
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Беркут; СНТ Учитель; СНТ Весна; СНТ Весна-1; СНТ Земля; СНТ Заречье-1; СНТ Бриз; СНТ Залив; СНТ Боровое; СНТ Землеустроитель; СНТ Солнечная поляна; плановое - монтаж оборудования фидер 28-25 трансформаторная подстанция 884 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 8 ч/с | Лесная 247-425, 134-160; СНТ Землеустроитель; СНТ Солнечная поляна; СНТ Бриз; СНТ Боровое; СНТ Залив; пос. Боровое; плановое - вырубка деревьев фидер 28-25 распределительная подстанция 211 - трансформаторная подстанция 284 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Владимира Высоцкого; Российская; Славянская; Акционерная; Янковского; Дрокинская; Гадалова; Независимости; Спасского; Окаемная; Гуляева; Инженерный; Куликова; Гражданский; Асеева; Защитников Ленинграда; плановое - установка подставной опоры в пролете опор18/7-18/8 фидер 10-27 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Тотмина 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, 22; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 242 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 6 | Крупской 1а, 1б, 1г, 1д, 1д/1; Курчатова 7а; плановое - монтаж оборудования трансформаторная подстанция 225 | 08 ноября 12-00 08 ноября 16-35
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Электрик; СНТ Локомотив; СНТ Сирень; СНТ Березка; плановое - установка оборудования фидер 1-02(1-33) | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Седова 52-80; Камчатская 24, 27,31; Ярославская 53-101; 2-я Камчатская 32-98; 3-я Камчатская 48-62; 3-я Камчатская 49-63; плановое - прибалчивание кабельной линии фидер 1-33 от трансформаторной подстанции 3035 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - повторно включили после проверки распределительная подстанция 211 ячейка 9 | 08 ноября 06-30 08 ноября 08-00
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 ч/с | Пасечная; Минусинская; Черничная; Колягинская; Медовая; 2-я Ботаническая 9 (интернат); 4-я Ботаническая; Минская; аварийное - повторно включили реклоузер фидер 1-13 | 08 ноября 12-35 08 ноября 12-50
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - повторное включение после проверки изоляции фидер 28-25 | 08 ноября 16-45 08 ноября 21-00
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 ч/с | Пасечная; Минусинская; Черничная; Колягинская 1 (мед.центр); Медовая; Янтарная; Елены Стасовой; Ботаническая; 2-я Ботаническая 9 (интернат); 4-я Ботаническая; Минская; Камчатская; Клеверный; Черепнина; аварийное - повреждение в сети потребителя (трансформаторная подстанция 3078) | 08 ноября 17-00 08 ноября 18-28
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | СНТ Здоровье Красфарма; ДНТ Мебельщик; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 341 - трансформаторная подстанция 377 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 4 | 60 лет Октября 136, 137, 139, 141; аварийное - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 884 | без отключения
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 ч/с | Базайская; аварийное - восстановление воздушной линии трансформаторная подстанция 981 | 08 ноября 12-40 08 ноября 16-05
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 1 ч/с | Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Полянка; аварийное - подстанция Медпрепараты отключился фидер 7-22, причина выясняется | 08 ноября 23-07 09 ноября 09-00
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 2-18; Водянникова 59, 61-103; 7-я Продольная 12-24; 10-я Продольная 2-22, 1-19; 9-я Продольная 8-22, 1-21; 11-я Продольная 2-22, 15-21; Позднякова 1-17; Нагорная; Покровская; 3-я Дальневосточная; плановое - подключение воздушной линии фидер 10-38 | 08 ноября 11-16 08 ноября 18-15
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь (РЭС Емельяновского района) т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | мкрн. Кразовский: Ясная; Утренняя; Ухоженный; Воскресенская; Вечерняя; Просторная; аварийное - текущий ремонт подстанция Солонцы | 08 ноября 13-00 08 ноября 15-15

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение