## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 09 ноября 2024 г.
| 09 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 670 | 983
| Диспетчера | 641 | 848
| Робот | 29 | 135
| холодное водоснабжение | 36 | 148
| канализация | 4 | 4
| теплоснабжение | 138 | 120
| горячее водоснабжение | 56 | 0
| электроснабжение | 256 | 250
| прочие | 151 | 326
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 8 | Гладкова 10 (д/сад), 12 (д/сад), 14, 16, 18, 20, 20а, 22; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Гладкова 14 | 09 ноября 14-05 09 ноября 16-50
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 8 | Гладкова 20; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Гладкова 14 | 09 ноября 16-50 09 ноября 17-30
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 2 | Петрушина 1, 1аст1; плановое - земляные работы Петрушина 10-12 | 09 ноября 10-40 09 ноября 14-30
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 2 | Ястынская 8, 10; плановое - земляные работы Ястынская 10 | 09 ноября 10-40 09 ноября 14-00
5 | Холодное водоснабжение ч/лицо Максимова А.А. т. 211-39-63 | с | Кир | ч/с | Спортивная 44-60; Минина 1-17, 2-18; Олейникова 1-35, 2-36; Черняховского 33-49, 44-50; Черемховская 4-22; аварийное - аварийно, устранение утечки на водопроводе в подвале ч/дома Спортивная 50 | 09 ноября 21-50 09 ноября 22-45
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2266) т. 214-93-51 | с | Жел | 10 | Калинина 45а/1, 45а/2, 45а/3, 45а/4, 45а/7, 45а/8, 45а/9, 45а/10, 45а/11, 66; аварийное - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 09 ноября 16-45 09 ноября 17-40
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2264) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | проезд Центральный 1; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 08 ноября 19-00 09 ноября 00-55
8 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2236) т. 264-18-62 | с | Лен | 217 | Львовская 43 (школа), 47а, 49, 49а, 51, 53, 54, 56, 62, 62а, 64, 66; Волжская 2, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 (д/сад); Богдана Хмельницкого 1а; Инициаторов 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Энергетиков 56, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; Автомобилистов 68, 70(техникум), 70а, 72, 141а(школа-интернат); Амурская 30а, 30, 32, 16г, 48а, 30а/1, 30а/4, 32а, 16а, 16, 18, 26, 34, 36, 44, 46, 48, 24, 20; Аральская 5 (школа), 1(школа), 12, 7, 1к1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16а, 1/1, 3; Бийская 5а, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 4; Волжская 31г, 51Б, 24, 29, 27, 52, 48, 40, 36, 34, 38, 42, 46, 50, 47, 39, 35, 31, 49, 45, 51, 53, 33, 55, 22; Говорова 71; Квартальная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9; Минина 123, 123а(д/сад), 125; Нерчинская 5, 6; Пожарского 158, 164, 162, 160, 162а, 166, 168; Спортивная 186, 188, 180, 190, 192, 182, 184, 170, 174, 172, 178, 176, 194(д/сад); Тобольская 23а, 31а, 33Б, 17, 19а, 23, 25а, 27а, 33а, 35а, 27, 25, 31, 33, 37а; Учумская 9, 9а; Даурская 8,16, 4, 10, 6, 16а(д/сад); Машиностроителей 8(гимназия), 9г, 54, 13, 15, 17, 11, 21, 25, 19, 3, 1, 5, 9, 27, 11а, 7(д/сад); плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 08 ноября 07-00 09 ноября 04-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (2265) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Волжская 17, 19, 21; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 09 ноября 10-00 09 ноября 22-20
10 | Теплоснабжение и горячего водоснажбения АО КТТК (2265) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Волжская 17, 19, 21; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 09 ноября 07-06 09 ноября 10-00
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | ч/с | Пороховой; Невская; Историческая; Куйбышева; Рабочая; Ачинский; Отважный; Ударный; Розы Люксембург; Копылова 4-18; Луначарского 4-12, 13; плановое - монтаж оборудования фидер 16-03 трансформаторная подстанция 827 | 09 ноября 11-38 09 ноября 16-50
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 7 | Декабристов 30; Мира 101, 103; Карла Маркса 120, 122, 123, 125; плановое - монтаж кабельной линии трансформаторная подстанция 155 | отмена
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 1 | Тамбовская 23а; аварийное - повреждение кабеля при земляных работах трансформаторная подстанция 502 | 09 ноября 13-05 09 ноября 14-50
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; ДНП Южная; СНТ Весна; СНТ Землеустроитель; аварийное - включили повторно после проверки изоляции фидер 128-25 | 09 ноября 11-25 09 ноября 14-40
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 1 ч/с | Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Полянка; СНТ Мраморный карьер; аварийное - подстанция Медпрепараты отключился фидер 7-22, повреждение воздушной линии | 08 ноября 23-07 09 ноября 09-28
16 | Электроснабжение УК ЖСК т.206-74-75 | с | Кир | 1 | Щорса 9; аварийное - возгорание щитовой | 09 ноября 13-10 09 ноября 22-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение