## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 10 ноября 2024 г.
| 09 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 352 | 1313
| Диспетчера | 340 | 1053
| Робот | 12 | 260
| холодное водоснабжение | 28 | 53
| канализация | 8 | 5
| теплоснабжение | 5 | 278
| горячее водоснабжение | 2 | 175
| электроснабжение | 97 | 204
| прочие | 200 | 338
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 23 ч/с | Маерчака 49, 49а, 51, 53, 53/7, 53 ст3, 53 ст4, 53 ст5, 53 ст6, 53а, 53а/11, 53б, 53б/1, 53г, 55; Дорожная 16/11(ч/дом), 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/9, 16/11; плановое - земляные работы Комбайностроителей 1 (1а) | 10 ноября 11-10 10 ноября 12-05
2 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 1 | Энергетиков 65; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 542 | 10 ноября 20-05 11 ноября 12-00
3 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Боровое; Лесная; аварийное - повреждение воздушной линии фидер 28-25 | 10 ноября 12-00 10 ноября 13-30
4 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Боровое; аварийное - повреждение воздушной линии фидер 28-25 | 10 ноября 13-30 10 ноября 17-15
5 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 15 | Комсомольский 1, 1а, 1б, 1г, 2, 4, 6, 8, 10; Мате Залки 16, 18, 22; 9 Мая 33, 35а, 37; аварийное - подстанция Юбилейная фидер 49-53 повреждение кабельной линиии | 10 ноября 23-47 11 ноября 01-44

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение