## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 11 ноября 2024 г.
| 11 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 813 | 1086
| Диспетчера | 711 | 708
| Робот | 102 | 378
| холодное водоснабжение | 13 | 95
| канализация | 5 | 5
| теплоснабжение | 150 | 1
| горячее водоснабжение | 36 | 0
| электроснабжение | 345 | 397
| прочие | 162 | 210
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Кир | ч/с | Минина 1-17, 2-18; Олейникова 1-19, 2-20; 2-я Черемховская 1, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22; Черняховского 33-49, 34-50; Суворова 38; Пожарского 35; аварийное - землянные работы на водопроводных сетях Пожарского, 37 | 11 ноября 11-45 11 ноября 12-05
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 2 | 9 Мая 47, 47а; плановое - земляные работы 9 Мая 74/Урванцева 10а | 11 ноября 11-00 11 ноября 14-20
3 | Холодное водоснабжение ООО РЭС т. 211-39-63 | с | Окт | ч/с | Ботаническая 26-32; Минская 2-4; аварийное - повреждение частного водопровода при производстве земляных работ Ботаническая 32 | 11 ноября 16-00 11 ноября 19-00
4 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | 2-я Хабаровская 7; аварийное - повреждение временного водопровода автомобилем | 11 ноября 20-51 12 ноября 12-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2257) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Алеши Тимошенкова 189; плановое - устранение дефектов | 11 ноября 10-00 11 ноября 14-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2258) т. 214-93-51 | с | Сов | 11 | Тельмана 36, 38, 44 к.1, 44 к.2; Устиновича 7(род.дом), 7а (д/сад), 9, 9а, 24а, 34а, 40 (школа); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 11 ноября 10-00 11 ноября 19-30
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2260) т. 214-93-51 | с | Сов | 15 | Молокова 40, 46, 50, 54; Батурина 20; Алексеева 93, 95 (школа), 97, 99, 101, 103, 107, 109; 78 Добровольческой бригады 19, 21; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 11 ноября 10-00 11 ноября 13-30
8 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2253) т. 264-18-62 | с | Кир Св | 12 ч/с | Вавилова 46, 48, 50; Базарная 124а, 128; Затонская 5, 5а, 5г, 7, 7а, 7б; Красноярский рабочий 115а; Побежимова 2; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 11 ноября 09-00 11 ноября 16-15
9 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО УК Щит (№ 1476) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Энергетиков 18, 26, 30; плановое - установка приборов учета | 11 ноября 10-00 11 ноября 13-30
10 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2256) т. 214-93-51 | с | Сов | 19 | Воронова 16ж, 18, 18а (школа), 18б (д/сад), 18г (школа), 18д, 20, 24, 26 (д/сад); Ястынская 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10; Краснодарская 35, 37, 39; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 11 ноября 09-00 11 ноября 20-50
11 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2259) т. 214-93-51 | с | Сов | 11 | 9 Мая 12, 14, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а; Комсомольский 9, 11, 13; плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | 11 ноября 09-30 12 ноября 00-01
12 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО Жилье-2 (№ 2181) т. 214-93-51 | с | Сов | 6 | Комарова 8; Тельмана 29, 31, 31а, 33, 33а; плановое - капитальный ремонт системы отопления | 11 ноября 10-00 11 ноября 14-00
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 9 | Калинина 47, 53а, 70б, 70в, 76, 76а, 78а, 80а, 80б; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 123-51 подстанция Телевизорная | 11 ноября 22-32 11 ноября 23-30
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 2 | Вавилова 41, 41Б; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 160 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; 3-й Затонский; Храпова; Семена Давыдова; Марии Цукановой; Ивченко; Уярская; Ирбейская; Ермаковская; плановое - подрезка деревьев фидер Причал | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 1 | Энергетиков 65; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 542 | 10 ноября 20-05 11 ноября 06-30
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 2 ч/с | Рязанская 31; Айвазовского 6; Контейнерная; Карьерная; аварийное - повреждение в сети потребителя подстанция Базаиха фидер 40-13 | 11 ноября 00-45 11 ноября 10-27
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Свободный 60а, 62, 64; Курчатова 1, 2, 4, 6; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 258 | 11 ноября 10-23 11 ноября 11-20
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 13 | Калинина 53а, 74, 74а, 74а/1, 76, 76а, 76ж, 78, 78а, 78б, 80а, 80б; Цимлянская 35б; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 309 | 11 ноября 14-37 11 ноября 15-09
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Седова 52-80; Ярославская 53-101; Камчатская 24, 27, 31; 2-я Камчатская 32-98; 3-я Камчатская 48-62; 3-я Камчатская 49-63; плановое - прибалчивание кабельной линии фидер 1-33 от трансформаторной подстанции 3035 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 21 | Высотная 2а, 2в, 2ц, 2в/1, 2в/2; Серова 10, 12, 38; Киренского 41, 43, 45, 65, 67, 69, 71, 75; Годенко 1, 3, 4; 1-я Хабаровская 7; Телевизорная 3г; аварийное - подстанция Телевизорная фидер 123-25 повреждение в сети потребителя (Крассети) | 11 ноября 05-10 11 ноября 06-15
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Боткина; Днепропетровская; аварийное - подключение приборов учета трансформаторная подстанция 857 | 11 ноября 10-31 11 ноября 13-57
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Пировская; Пригорная; Кодинская; аварийное - включили после проверки изоляции трансформаторная подстанция 3238 | 11 ноября 21-10 12 ноября 03-00
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | СНТ Здоровье Красфарма; ДНТ Мебельщик; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 341 - трансформаторная подстанция 377 | 11 ноября 11-15 11 ноября 16-20
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 7 | 60 лет Октября 25, 31, 33, 37, 39, 41; Водометный 15 (д/сад); плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 328 | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 15 | Комсомольский 1, 1а, 1б, 1г, 2, 4, 6, 8, 10; Мате Залки 16, 18, 22; 9 Мая 33, 35а, 37; аварийное - подстанция Юбилейная фидер 49-53 повреждение кабельной линии | 10 ноября 23-47 11 ноября 01-44
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 21 | Урицкого 41; Парижской коммуны 31, 40, 42, 44; Конституции СССР 11, 13, 19, 27; Карла Маркса 47; Ленина 5а, 24, 26, 28, 34, 32, 36, 38; Дубровинского 52; Марковского 19; Мира 18 стр.3; аварийное - повреждение кабельной линии распределительная подстанция 109 | 11 ноября 20-44 11 ноября 22-30
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен Жел | 22 | Ленина 102, 104, 110, 112, 114, 116, 121, 128; Декабристов 38, 40; Горького 33; Красной Армии 3, 7, 22, 28; Диктатуры Пролетариата 40, 40а; Дзержинского 26; Мира 106; Обороны 2а; Марковского 79, 81; аварийное - повреждение кабельной линии подстанция Центральная фидер 9-36 | 11 ноября 21-48 11 ноября 23-07
29 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Сов | 6 | Аэровокзальная 2, 2б, 2в, 4, 6, 8; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 11 ноября 09-00 13 ноября 17-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение