## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 12 ноября 2024 г.
| 12 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 787 | 865
| Диспетчера | 733 | 680
| Робот | 54 | 185
| холодное водоснабжение | 14 | 34
| канализация | 6 | 5
| теплоснабжение | 14 | 6
| горячее водоснабжение | 1 | 5
| электроснабжение | 303 | 410
| прочие | 395 | 220
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 16 ч/с | Парковая 5 (д/сад), 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 18 (ч/дом), 20 (ч/дом); Малаховская 1, 3, 4; Центральный 8, 10, 12, 14; плановое - земляные работы Малаховская 1 ст1 | 12 ноября 10-50 12 ноября 15-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | 2-я Хабаровская 7; аварийное - повреждение временного водопровода автомобилем. Подвоз питьевой воды с 08:00 | 11 ноября 20-51 12 ноября 08-10
3 | Холодное водоснабжение АО Сибагропромстрой т. 211-39-63 | с | Сов | 208 | Воронова 12/1, 12/2, 12/3, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12к, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/4 к1, 14/5, 14/5а, 14/6, 14б, 14в (спорт.комплекс), 14г, 14и, 16, 16б, 16в, 16г, 16ж, 18, 18в, 18д, 20, 24, 16д (д/сад), 18а (школа), 18б (д/сад), 18г (школа), 26 (д/сад); Рокоссовского 18, 20 (ВУЗ), 20/2, 20а, 20г, 22, 22а, 22а/1, 22г, 22г/1, 22ж, 24, 24а, 24а/2, 24б, 24в, 24г, 24д, 26д, 26 ст4; Ястынская 1г, 1г/3, 2д, 2ж, 4, 6, 6а (ТЦ), 6г, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; Космонавтов 16, 25, 27; Кардачинская 14, 24, 30, 30/1, 24а; Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18; Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5а ст1, 6, 8, 11, 18/69; Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16; Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42/1 (КраМЗ), 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а; Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а; плановое - устройство наружных сетей водопровода Ду 2х720мм, объекта «Автодорога по Космонавтов от 9 Мая до Ястынская» - Ястынская 72 | 12 ноября 00-35 13 ноября 01-10
| Холодное водоснабжение АО Сибагропромстрой т. 211-39-63 | с | Сов |  | Подвоз питьевой воды: Воронова 12а, 12б с 09:00 до 09:30; с 17:00 до 17:30; Рокоссовского 22, 24 с 09:30 до 10:00; с 17:30 до 18:00; Рокоссовского 24а с 10:00 до 10:30; с 18:00 до 18:30; Воронова 12в, 12г с 10:30 до 11:00; с 18:30 до 19:00; Воронова 14/4, 14/5 с 11:00 до 11:30; с 19:00 до 19:30; Воронова 16в, 16г с 11:30 до 12:00; с 19:30 до 20:00; Воронова 16 с 12:00 до 12:30; с 20:00 до 20:30; Воронова 14/2, 14/3 с 12:30 до 13:00; с 20:30 до 21:00; Ястынская 18 с 09:00 до 09:30; с 17:00 до 17:30; Ястынская 12а, 14 с 09:30 до 10:00; с 17:30 до 18:00; Ястынская 8, 10 с 10:00 до 10:30; с 18:00 до 18:30; Воронова 18в с 10:30 до 11:00; с 18:30 до 19:00; Ястынская 4, 6 с 11:00 до 11:30; с 19:00 до 19:30; Ястынская 2д, 2ж с 11:30 до 12:00; с 19:30 до 20:00; Воронова 18, 20 с 12:00 до 12:30; с 20:00 до 20:30; Воронова 18д с 12:30 до 13:00; с 20:30 до 21:00; Кразовская 6 с 10:00 до 10:30; с 16:00 до 16:30; Кразовская 10 с 10:30 до 11:00; с 16:30 до 17:00; Кразовская 12 с 11:00 до 11:30; с 17:00 до 17:30; Рокоссовского 20 с 12:00 до 12:30; с 18:00 до 18:30
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2272) т. 214-93-51 | с | Жел | 4 | Камская 1, 3, 5; Цимлянская 2; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 ноября 12-00 12 ноября 15-30
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2271) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Глинки 21Б; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 ноября 10-30 12 ноября 13-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2277) т. 264-18-62 | с | Окт | 14 ч/с | Ботаническая 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1и; 2-я Ботаническая 1, 2, 2г, 2в, 2д, 3, 5, 7, 9, 9г, 9/4; 3-я Ботаническая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 4-я Ботаническая 6, 8; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 12 ноября 09-00 12 ноября 11-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2269) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 91а; Свердловская 5 (техникум), 9; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 ноября 10-00 12 ноября 10-55
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2289) т. 264-18-62 | с | Св | 2 | Побежимова 13, 15; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 ноября 16-30 12 ноября 17-55
9 | Теплоснабжение ООО Инженерные сети (№ 2273) т. 214-93-51 | с | Жел | 11 | Калинина 47, 47а, 47и, 47к, 68а, 70а, 70б, 70в, 72а, 72б (школа); Архангельская 21; плановое - врезка временного обратного трубопровода | 12 ноября 09-00 12 ноября 16-45
10 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2254) т. 264-18-62 | с | Кир Св | 12 ч/с | Вавилова 46, 48, 50; Базарная 124а, 128; Затонская 5, 5а, 5г, 7, 7а, 7б; Красноярский рабочий 115а; Побежимова 2; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 12 ноября 10-00 12 ноября 15-00
11 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО Энергоаудит ЮГ (№ 1495) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Московская 22, 24; плановое - капитальный ремонт | 12 ноября 10-15 12 ноября 15-45
12 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 162) т. 214-93-51 | с | Сов | 6 | Молокова 3г, 5, 5а, 5б, 5в, 5г; плановое - замена приборов учета | 12 ноября 11-00 12 ноября 14-00
13 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2276) т. 214-93-51 | с | Сов | 19 | Воронова 16ж, 18, 18а (школа), 18б (д/сад), 18г (школа), 18д, 20, 24, 26 (д/сад); Ястынская 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10; Краснодарская 35, 37, 39; плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | 12 ноября 10-00 12 ноября 20-45
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Республики 72в; Маерчака 2, 2а, 4, 8; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 408 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 8 | Щорса 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69а; Пионерской Правды 11; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 437 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен Кир | 25 ч/с | Машиностроителей 8, 15, 19, 21, 27, 54/2; Амурская 18, 20, 24, 30, 30а, 36, 44; Даурская 4, 16; Тобольская 23а, 25а, 27, 27а; Ширинская 1, 9а; Читинская 5, 10; СНТ Солнечное-12; Лихачева; Автомобилистов 68, 70; СНТ Черемушки; аварийное - повреждение головной кабельной линии подстанция Заводская фидер 14-07 | 12 ноября 00-01 12 ноября 01-25
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 5 | Борисевича 1, 2, 3, 8, 8а; аварийное - устранение аварийного дефекта трансформаторная подстанция 5026 | 12 ноября 14-10 12 ноября 15-56
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 6 | Калинина 87, 89, 89 ст2, 89 ст3, 89 ст4,89 ст5; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 337 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Пировская; Пригорная; Кодинская; аварийное - включили после проверки изоляции трансформаторная подстанция 3238 | 11 ноября 21-10 12 ноября 03-00
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Приручейная; Пригорная; Пировская; Кодинская; аварийное - заменили автомат трансформаторная подстанция 3238 | 12 ноября 06-58 12 ноября 11-37
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Седова; Камчатская; 2-я Камчатская; 3-я Камчатская; Ярославская; 3-я Таймырская; аварийное - прибалчивание кабельной линии фидер 1-33 трансформаторная подстанция 3035 | 12 ноября 13-45 12 ноября 16-03
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; СНТ Землеустроитель; аварийное - распределительная подстанция 211 ячейка 9 повреждение линейного разъединителя опора 278/1 | 12 ноября 20-50 13 ноября 04-29
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 ч/с | Любы Шевцовой; Дальневосточная; 7-я Линейная; Водянникова; Зои Космодемьянской; Мужества 71 (а/сервис); аварийное - заменили предохранители трансформаторная подстанция 698 | 12 ноября 16-25 12 ноября 20-54
25 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Сов | 6 | Аэровокзальная 2, 2б, 2в, 4, 6, 8; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 11 ноября 09-00 13 ноября 17-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение