## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 13 ноября 2024 г.
| 13 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1650 | 643
| Диспетчера | 1270 | 565
| Робот | 380 | 78
| холодное водоснабжение | 65 | 52
| канализация | 6 | 5
| теплоснабжение | 25 | 67
| горячее водоснабжение | 3 | 15
| электроснабжение | 1011 | 247
| прочие | 160 | 179
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 23 | Бограда 85, 87, 89, 91 (СК Энергия), 93 (поликлиника), 93а (типография), 106 (гостиница), 108, 114, 116, 118, 128, 130; Ломоносова 8; Декабристов 5, 12, 19; Горького 3, 3а, 3к (институт), 5, 7 (д/сад); Красная площадь 9а; плановое - замена аварийной запорной арматуры Бограда 93 | 13 ноября 23-00 14 ноября 03-45
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Алексеева 23; аварийное - определение аварийной ситуации на сетях водопровода | 13 ноября 10-30 13 ноября 11-15
3 | Холодное водоснабжение АО Сибагропромстрой т. 211-39-63 | с | Сов | 208 | Воронова 12/1, 12/2, 12/3, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12к, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/4 к1, 14/5, 14/5а, 14/6, 14б, 14в (спорт.комплекс), 14г, 14и, 16, 16б, 16в, 16г, 16ж, 18, 18в, 18д, 20, 24, 16д (д/сад), 18а (школа), 18б (д/сад), 18г (школа), 26 (д/сад); Рокоссовского 18, 20 (ВУЗ), 20/2, 20а, 20г, 22, 22а, 22а/1, 22г, 22г/1, 22ж, 24, 24а, 24а/2, 24б, 24в, 24г, 24д, 26д, 26 ст4; Ястынская 1г, 1г/3, 2д, 2ж, 4, 6, 6а (ТЦ), 6г, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; Космонавтов 16, 25, 27; Кардачинская 14, 24, 30, 30/1, 24а; Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18; Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5а ст1, 6, 8, 11, 18/69; Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16; Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42/1 (КраМЗ), 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а; Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а; плановое - устройство наружных сетей водопровода Ду 2х720мм, объекта «Автодорога по Космонавтов от 9 Мая до Ястынская» - Ястынская 72 | 12 ноября 00-35 13 ноября 01-10
4 | Холодное водоснабжение АО Сибагропромстрой т. 211-39-63 | с | Сов | 127 | Ястынская 21г, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; Космонавтов 16, 25, 27; Кардачинская 14, 24, 30, 30/1, 24а; Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18; Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5а ст1, 6, 8, 11, 18/69; Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16; Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42/1 (КраМЗ), 42 стр.3, 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 47, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а; Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а; плановое - устройство наружных сетей водопровода Ду 2х720мм, объекта «Автодорога по Космонавтов от 9 Мая до Ястынская». Подвоз питьевой воды: Кразовская 6 с 10:00 до 10:30; с 16:00 до 16:30; Кразовская 10 с 10:30 до 11:00; с 16:30 до 17:00; Кразовская 12 с 11:00 до 11:30; с 17:00 до 17:30; Рокоссовского 20 с 12:00 до 12:30; с 18:00 до 18:30; Космонавтов 27 с 13:30 до 14:00; Пограничников 105 ст1 с 14:00 до 15:00 | 13 ноября 01-10 14 ноября 12-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2284) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2285) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | отмена
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2300) т. 264-18-62 | с | Лен | 11 | Львовская 47а, 49, 49а, 51, 53; Волжская 2, 6, 10, 26, 28, 30; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 13 ноября 16-30 13 ноября 18-30
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2291) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Ульяновский 18а; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 13 ноября 12-00 13 ноября 13-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2302) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Краснодарская 17а; аварийное - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 13 ноября 19-30 14 ноября 03-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2286) т. 214-93-51 | с | Цен | 1 | Карла Маркса 49; плановое - врезка запорной арматуры на обратном трубопроводе | 13 ноября 09-00 13 ноября 12-00
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 34 ч/с | Калинина 2в, 2д, 3, 3в, 7а, 10, 11, 12, 31а, 31б, 35, 35а, 35д, 37, 60, 60/1; Комбайностроителей 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8а, 8г (д/сад), 10, 18, 22, 30; Камская 1, 3, 5; Станиславского 63/1; Маерчака 57; 1-й Индустриальный 2; Станиславского; мкр: Славянский: Окаемная; Независимости; Спасского; аварийное - подстанция Красный яр фидер 10-14 включили после проверки изоляции | 13 ноября 06-50 13 ноября 09-35
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 24 | Мечникова 8, 11, 12; Маерчака 31, 43а, 43ж, 45, 49, 49г; Первых Пионеров 13; Красномосковская 60, 64; Демьяна Бедного 1, 11; Дорожная 4, 6а, 6б; ; Свободный 10, 12/1, 14; Яковлева 57, 59; 8 Марта 5, 6а(д/сад); аварийное - подстанция Пролетарская фидер 16-11 включили после проверки изоляции | 13 ноября 13-20 13 ноября 14-55
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 6 | Мечникова 8,12; 8 Марта 5; Красномосковская 60; Яковлева 57, 59; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 210 - трансформаторная подстанция 220 | 13 ноября 14-55 13 ноября 17-40
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | СНТ Пригородный; СНТ Шумково; СНТ ВОС; СНТ Восход; плановое - подрезка деревьев фидер 154-01 | 13 ноября 09-35 13 ноября 16-00
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 51 | 2-я Краснофлотская 3, 5, 7, 7а, 11а( дом ребенка), 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22; Песочная 2а, 10, 13, 15, 18; 26 Бакинских комиссаров 3а, 5а, 7б, 11, 16а(д/сад), 26а, 28, 28а, 30, 34, 34а, 40а, 44, 52а(КНС); Ярцевский 1, 3, 5; Пархоменко 7, 12; Красноярский рабочий 12, 14а, 16, 24, 26, 30а; Крылова 1, 5, 5а(КГБУЗ), 10, 11; Текстильщиков 2, 14; аварийное - повреждение головной кабельной линии фидер 160-2 распределительная подстанция 128 | 13 ноября 11-10 13 ноября 12-35
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 46 ч/с | Машиностроителей 1, 5, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 27; Даурская 4, 6, 10, 13, 16, 17/2; Ширинская 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 19а, 21; Бийская 1, 5а; Учумская 3, 4, 5, 6, 8; Аральская 1/1; Амурская 3а,18, 26, 35, 39; Нерчинская 1, 3; Автомобилистов 68; Квартальная 5; Читинская 2; Тобольская 23, 27; Лихачева; Пожарского; Спортивная; Суворова; СНТ САД 1; аварийное - повреждение головной кабельной линии подстанция Заводская фидер 14-18 распределительная подстанция 172 | 13 ноября 14-00 13 ноября 17-25
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 9 | Шевченко 5, 7, 9, 10, 11, 13, 13/1, 16, 16г; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 559 - трансформаторная подстанция 558 | 13 ноября 16-30 13 ноября 17-10
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | СНТ Сады-1; СНТ Красцветмет; СНТ Надежда-2; СНТ Черемушки; аварийное - перераспределение нагрузки после аварийного отключения фидер 14-18 | 13 ноября 19-10 13 ноября 22-35
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; СНТ Землеустроитель; аварийное - отключился выключатель 6 кВ ячейка 9 распределительная подстанция 211, повреждение линейного разъединителя опора 278/1 | 12 ноября 20-50 13 ноября 04-29
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 ч/с | Лесная; СНТ Южное; СНТ Боровое; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 211 ячейка 9 | 13 ноября 05-49 13 ноября 13-40
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 9 | Киренского 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11Б, 13; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 8032 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 ч/с | Геологическая 1-27, 60-120; 2-я Геологическая 23г; Дом Птичника; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 302 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем) и прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 1 ч/с | Лесопильщиков; Электриков 46-96, 96а; Подъемная; Парашютная 74; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 319 | отмена
25 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Кир Св | ч/с | СНТ от Цементного завода; Кузнецовское плато (все СНТ); плановое - вырубка просеки, подрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии фидер 815 | 13 ноября 09-00 13 ноября 15-45
26 | Электроснабжение ООО Энергоальянс | с | Окт | 14 | Норильская 5, 9, 9г, 31, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 52а; Калинина 175, 175е; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 51-05 | 13 ноября 13-30 13 ноября 16-40
27 | Электроснабжение ООО Электрические сети Сибири | с | Окт | 3 | Норильская 46, 48, 50; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 51-05 | 13 ноября 16-40 13 ноября 18-00
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь ООО КрасКом т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 1 | Металлургов 30; аварийное - для безопасного проведения работ в проходном коллекторе трансформаторная подстанция 55 | 13 ноября 13-00 13 ноября 17-00
29 | Газоснабжение АО Красноярсккрайгаз т. 223-90-04 | с | Сов | 6 | Аэровокзальная 2, 2б, 2в, 4, 6, 8; плановое - ремонтные работы на наружных подземных сетях газоснабжения | 11 ноября 09-00 13 ноября 14-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение