## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 14 ноября 2024 г.
| 14 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1573 | 1535
| Диспетчера | 1097 | 952
| Робот | 476 | 583
| холодное водоснабжение | 192 | 66
| канализация | 6 | 6
| теплоснабжение | 77 | 194
| горячее водоснабжение | 2 | 2
| электроснабжение | 466 | 504
| прочие | 354 | 180
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 23 | Бограда 85, 87, 89, 91 (СК Энергия), 93 (поликлиника), 93а (типография), 106 (гостиница), 108, 114, 116, 118, 128, 130; Ломоносова 8; Декабристов 5, 12, 19; Горького 3, 3а, 3к (институт), 5, 7 (д/сад); Красная площадь 9а; плановое - замена аварийной запорной арматуры Бограда 93 | 13 ноября 23-00 14 ноября 03-45
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 7 | Калинина 47, 47а, 68а, 70а, 70б, 70в, 72б (школа); плановое - замена аварийной запорной арматуры Калинина 70а. Подвоз питьевой воды: Калинина 68а с 13:00 до 13:30; с 17:00 до 17:30; Калинина 70в с 13:30 до 14:00; с 17:30 до 18:00; Калинина 70а, 70б с 14:00 до 14:30; с 18:00 до 18:30; Калинина 47, 47а с 14:30 до 15:00; с 18:30 до 19:00 | 14 ноября 09-00 14 ноября 24-00
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 17 | Львовская 17а, 19, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32г(больница); Говорова 44, 46, 48; Кишиневская 2, 4, 10; Турбинная 3; плановое - земляные работы Львовская 21а | 14 ноября 10-00 14 ноября 11-20
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 8 | Гладкова 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 10(д/сад), 12(д/сад); плановое - земляные работы Гладкова 14-16 | 14 ноября 11-30 14 ноября 16-55
5 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 12 | 1-я Хабаровская 4, 6, 8, 9; 2-я Хабаровская 1, 4, 4а, 7; Курчатова 14 (диспансер); Высотная 9 (колледж), 11, 13; плановое - замена аварийного участка водопровода 1-я Хабаровская. Подвоз питьевой воды: Курчатова 14 с 14:30 до 15:00; 1-я Хабаровская 9 с 15:00 до 15:30; 2-я Хабаровская 4, 7 с 15:30 до 16:00; Высотная 11, 13 с 16:00 до 16:30; 1-я Хабаровская 4, 6 с 16:30 до 17:00 | 14 ноября 10-30 14 ноября 16-20
6 | Холодное водоснабжение АО Сибагропромстрой т. 211-39-63 | с | Сов | 127 | Ястынская 21г, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; Космонавтов 16, 25, 27; Кардачинская 14, 24, 30, 30/1, 24а; Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18; Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5а ст1, 6, 8, 11, 18/69; Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16; Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42/1 (КраМЗ), 42 стр.3, 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 47, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а; Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а; плановое - устройство наружных сетей водопровода Ду 2х720мм, объекта «Автодорога по Космонавтов от 9 Мая до Ястынская». Подвоз питьевой воды: Кразовская 6 с 09:00 до 09:30; Кразовская 10 с 09:30 до 10:00; Кразовская 12 с 10:00 до 10:30; Рокоссовского 20 с 10:30 до 11:00; | 13 ноября 01-10 14 ноября 18-25
7 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК т. 211-39-63 | с | Сов | 45 | Ульяновский 14, 14а, 14г, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 32в, 36, 38, 34а(школа), 36а, 18д(бассейн); Тельмана 31, 31а, 33, 33а, 39, 41, 41а, 43, 29а(школа), 29; Комарова 3, 5, 6, 6а(соц.защита), 5а(д/сад), 7, 7а, 8; аварийное - устранение утечки на водопроводных сетях в проходном коллекторе Ульяновский 22а | 14 ноября 17-30 15 ноября 00-15
8 | Холодное водоснабжение ООО Людвигия т. 211-39-63 | с | Цен | 2 | Мира 54, 54а; плановое - замена аварийной запорной арматуры Мира 54а | отмена
9 | Холодное водоснабжение ООО УК ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ т. 234-73-37 | с | Цен | 1 | Карла Маркса 47; аварийное - устранение порыва в подвале | 14 ноября 21-10 15 ноября 11-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2292) т. 214-93-51 | с | Жел | 2 | Калинина 4, 6; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 14 ноября 12-30 14 ноября 15-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2293) т. 214-93-51 | с | Жел | 6 | Лизы Чайкиной 4 (д/сад), 5 (школа); Комбайностроителей 26, 30, 32; Калинина 17; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 14 ноября 13-00 14 ноября 16-30
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2284) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2285) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | отмена
14 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2295) т. 264-18-62 | с | Лен | 46 | Инициаторов 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Львовская 54, 56, 62, 62а, 64, 66; Энергетиков 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; плановое - монтаж запорной арматуры на подающем трубопроводе | 14 ноября 09-15 14 ноября 11-00
15 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2297) т. 264-18-62 | с | Кир | 11 | Вавилова 25 (ТЮЗ), 25б, 27а; Семафорная 273, 275, 275а, 275г, 287, 293, 295, 299; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 14 ноября 09-15 14 ноября 18-20
16 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2298) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Водопьянова 7а (часть дома); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
17 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2302) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Краснодарская 17а; аварийное - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 13 ноября 19-30 14 ноября 03-00
18 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2303) т. 214-93-51 | с | Цен | 1 | Ленина 60; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 14 ноября 12-45 14 ноября 18-45
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 4 | Республики 45А, 45; Лебедевой 150; Горького 53; плановое - монтаж приборов учета трансформаторная подстанция 131 1 секция | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Маяковского 30; Новая 17, 36, 38, 46; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 487 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 48 | Коммунальная 4, 4а, 6а, 8, 10, 12, 14, 14а, 15, 18, 20, 22, 24, 26; Красноярский Рабочий 97, 99, 100, 100б, 101, 102, 102а, 103а, 103б, 104, 105, 105а, 106, 107а, 108, 109а, 114, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 126, 126а, 128, 130, 144, 144а; Якорный 1, 3, 7, 11; Вавилова 54б; аварийное - подстанция Злобинская фидер 15-25 повреждение кабельной линии | 14 ноября 11-10 14 ноября 13-40
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 3 | Павлова 1, 1/4, 4/7(медицинское учреждение); аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстаеция 46 переключили на второе питание | 14 ноября 11-10 14 ноября 12-00
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 7 | Инициаторов 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; аварийное - перетяжка воздушной линии трансформаторная подстаеция 562 | 14 ноября 10-00 14 ноября 11-48
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 7 | Квартальная 5, 7, 9; Пожарского 158, 160, 162, 164; аварийное - перетяжка воздушной линии распределительная подстанция 50 | 14 ноября 13-20 14 ноября 15-42
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; 3-й Затонский; Храпова; Семена Давыдова; Марии Цукановой; Ивченко; Уярская; Ирбейская; Ермаковская; плановое - подрезка деревьев фидер Причал | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 10 | Крупской 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а (д/сад), 24, 26; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 208 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная 175, 177, 179, 183, 187, 189 195, 211Л; Санаторная 17, 18; Туманный; плановое - восстановление учета фидер 28-24 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 19 ч/с | Дозорная 4-24; Национальная 6-30; Ореховская 3-6; Шушенская 6-48; Пировская 11-95, 12-96; Пер. Лесосибирский 1-19, 2-20; Бийхемская 2-24,3-25; Назаровская 2-94; Пер. Тюхтетский 7-11, 8-12; Артёмовская 1-25; 2-26; Пер. Каратузский 2-48/1; Курейская 1-19, 2-20; Красноягорская 2-78, 3- 79; 2-я Красногорская 3-25; Бугачевская 2-42; Геологическая 1-113, 2-114; 8-я Геологическая 1-33, 2-34; Калинина 159-171, 98-106; плановое - подключение кабельной линии фидер 121-18 | отмена
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 13 | Свободный 68, 70, 70/1, 72, 72а, 74, 74ж; Уютный 7, 9; Вербная 4, 6, 8, 10; аварийное - подстанция Телевизорная фидер 123-22 повреждение в сети потребителя (СНТ Дружба) | 14 ноября 16-07 14 ноября 18-45
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; Саянская; Подъемная; плановое - для безопасного проведения работ фидер 7-22 | 14 ноября 10-30 14 ноября 17-30
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Мира 2а, 2б (БКЗ), 2г; плановое - установка приборов учета распределительная подстанция 135 | 14 ноября 22-57 15 ноября 05-35
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Магнитогорская 1-25, 2-26; Красноградская 1-23, 2-26; Мурманская 1-25, 2-24, 73-77; Дальневосточная 76; 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 2-18; Водянникова 59, 61-85; 7-я Продольная 12-24; 10-я Продольная 2-22, 1-19; 9-я Продольная 8-22, 1-21; 11-я Продольная 2-22, 15-21; Позднякова 1-17; Нагорная; Покровская; Уланова; плановое - подключение воздушной линии фидер 10-05, фидер 10-39 | 14 ноября 11-30 14 ноября 16-59
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Диксона; Сосновского; Дальневосточная; 3-я Дальневосточная; 4-я Продольная; 6-я Продольная; 7-я Продольная; 10-я Продольная; 11-я Продольная; Полярная; 4-я Полярная; 5-я Полярная; Ялтинская; Заречная; Чернышевского; Енисейская; Линейная; 2-я Линейная; 3-я Линейная; 4-я Линейная; 5-я Линейная; 6-я Линейная; Любы Шевцовой; Молодогвардейцев; Желябова; Березина; Загородная; Бирюсинская; Каховская; Степана Разина; Павлика Морозова; Фурманова; Брянская; Краснодонцев; Гагарина; Герцена; Иланская; Серафимовича; Водянникова; Зои Космодемьянской; Авиационная; Позднякова; Соревнования; Игарская; Туруханская; Одесский переулок; Качинская; 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская; Уланова; аварийное - подстанция Молодежная фидер 33-2-4 повреждение воздушной линии | 14 ноября 16-10 14 ноября 21-18
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 5 | Дзержинского 18; Диктатуры Пролетариата 11; Урицкого 120; Карла Маркса 141, 147; аварийное - подстанция Парковая фидер 4-13 повреждение кабельной линии | 14 ноября 19-30 14 ноября 20-01
35 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Кир Св | ч/с | СНТ от Цементного завода; Кузнецовское плато (все СНТ); плановое - вырубка просеки, подрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии фидер 815 | отмена
36 | Электроснабжение ООО Электрические сети Сибири т. 272-65-59 | с | Кир | 4 | Кутузова 34, 36; Маяковского 18, 18г; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 4025 | 14 ноября 10-00 14 ноября 12-00
37 | Электроснабжение ООО УК ЖСК т. 206-74-75 | с | Лен | 3 | Мичурина 1а, 1б, 1в; аварийное - капитальный ремонт внутридомовых электросетей трансформаторная подстанция 752 | 14 ноября 09-50 14 ноября 15-23

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение