## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 15 ноября 2024 г.
| 15 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 831 | 820
| Диспетчера | 705 | 746
| Робот | 126 | 74
| холодное водоснабжение | 58 | 35
| канализация | 9 | 10
| теплоснабжение | 20 | 120
| горячее водоснабжение | 5 | 45
| электроснабжение | 343 | 326
| прочие | 270 | 210
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт Жел | 14 ч/с | Корнеева 21-27, 24 (ЦТП), 24а, 26; Сопочная 1-23, 2-24, 36, 38 (СЭС), 40 (школа); Спартаковцев 23б; Красной звезды 1; Ладо Кецховели 17а, 18а (прокуратура), 20, 27, 29; Революции 2-66, 9-33; Бограда 131-137, 168-170, 167; Радищева; Бебеля; Энгельса; Парадовского; Социалистическая; Челюскинцев; 1905 года; Фрунзе, 1-23, 4-22; Гоголя 20-26; Абаканский; Угольный; Заливной; плановое - замена аварийной запорной арматуры 3-й Гремячий 4. Подвоз питьевой воды: Кецховели 20; 3-й Гремячий 4 с 14:00 до 14:30; Кецховели 29; 4-й Гремячий 4 с 14:30 до 15:00; Радищева 24; Социалистическая 9 с 15:00 до 15:30; Бебеля 21; Социалистическая 33 с 15:30 до 16:00; Кецховели 17а, Сопочная 36 с 16:00 до 16:30; Гоголя 11 с 16:00 до 16:30; Революции 19; Угольный 8 с 16:30 до 17:00 | 15 ноября 11-10 15 ноября 18-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 8 | Металлургов 30, 32, 34, 36, 32а (д/сад); Краснодарская 3, 5б (школа); Краснодарская 1/Металлургов 38; плановое - устранение аварийной ситуации на трубопроводе в проходном коллекторе, замена аварийной запорной арматуры Металлургов 30. Подвоз питьевой воды: Металлургов 30 с 16:00 до 16:30; Металлургов 34 с 16:30 до 17:00; Краснодарская 1, 3 с 17:00 до 17:30 | 15 ноября 13-00 15 ноября 17-10
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | ч/с | 5-я Продольная 24-36, 23-35; плановое - земляные работы 5-я Продольная 24 | 15 ноября 10-45 15 ноября 15-05
4 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 20 | 1-я Хабаровская 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; 2-я Хабаровская 1, 4, 4а, 7, 11; Курчатова 14 (диспансер); Высотная 9 (колледж), 9а (вет.клиника), 11, 13; плановое - замена аварийного участка водопровода 1-я Хабаровская. Подвоз питьевой воды: Курчатова 14 с 14:30 до 15:00; 1-я Хабаровская 9 с 15:00 до 15:30; 2-я Хабаровская 4, 7 с 15:30 до 16:00; Высотная 11, 13 с 16:00 до 16:30; 1-я Хабаровская 4, 6 с 16:30 до 17:00 | 15 ноября 10-00 15 ноября 14-20
5 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Курчатова 14 (диспансер); плановое - замена аварийного участка водопровода 1-я Хабаровская | 15 ноября 14-20 15 ноября 15-30
6 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК т. 211-39-63 | с | Сов | 45 | Ульяновский 14, 14а, 14г, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 32в, 36, 38, 34а(школа), 36а(адм.зд.), 18д(бассейн); Тельмана 31, 31а, 33, 33а, 39, 41, 41а, 43, 29, 29а(школа); Комарова 3, 5, 6, 6а(соц.защита), 5а(д/сад), 7, 7а, 8; аварийное - устранение утечки на водопроводных сетях в проходном коллекторе Ульяновский 22а | 14 ноября 17-30 15 ноября 00-15
7 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Ульяновский 22б; аварийное - устранение уаварийной ситуации на сетях водопровода | 15 ноября 12-35 15 ноября 17-35
8 | Холодное водоснабжение ООО УК ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ т. 228-99-05 | с | Цен | 1 | Карла Маркса 47; аварийное - устранение порыва в подвале | 14 ноября 21-10 15 ноября 10-30
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2284) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 15 ноября 09-10 15 ноября 12-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2285) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Центральный проезд 1; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 15 ноября 13-00 15 ноября 14-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2308) т. 214-93-51 | с | Окт | 3 | Вильского 14, 14ж, 14и; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 15 ноября 11-30 15 ноября 15-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2298) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Водопьянова 7а (часть дома); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2309) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Взлетная 16; плановое - врезка перемычки на обратном трубопроводе | 15 ноября 12-00 15 ноября 13-40
14 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение КГБОУ Красноярская школа №11 т. 214-93-51 | с | Лен | 1 | Амурская 2(школа); плановое - устранение дефекта на подающем и обратном трубопроводах | 15 ноября 12-00 15 ноября 13-40
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 3 ч/с | Красномосковская 76, 78, 78 стр.2; 3-я Пионеров 3-17; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 296 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 17 | 8 Марта 20, 24б; Омская 38; Первых пионеров 15; Новая Заря 25, 33; Мечникова 26, 39, 41, 46а; Баумана 20в, 26; Ладо Кецховели 97; Свободный 36, 42, 66л; Телевизорная 1/14; аварийное - подстанция Телевизорная фидер 123-54 включили после проверки изоляции | 15 ноября 05-35 15 ноября 06-15
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Памяти Героев; Советская 112-126, 115-129; Бабушкина 6-34, 35-57; Боткина 44-54; Путиловская 3-11; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 832 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 21 | Свободный 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60, 64а; Высотная 1, 2ч, 3; Курчатова 10; Можайского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; аварийное - включили повторно после проверки изоляции фидер 108 | 15 ноября 16-10 15 ноября 17-50
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 7 | Красноярский рабочий 67, 67а, 69, 69а; Корнетова 10, 12, 12а; аварийное - замена рубильника трансформаторная подстанция 174 | 15 ноября 09-30 15 ноября 15-10
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; Саянская; Подъемная; плановое - для безопасного проведения работ фидер 7-22 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Гипсовая; 3-я Гипсовая; Фигурная; 1-я Депутатская; Мебельная; Тимошенкова; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 824 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | Судостроительная 40, 42, 46, 48, 52; Корабельная 8а; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 383 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 71 ч/с | Краснодарская 2а, 2б, 4, 6, 8, 10а, 14, 16, 26, 34, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5; Водопьянова 44ж; Подсобное хозяйство военторга 8, 10; Армейская 11-33; Малиновского 2а, 4, 8, 10, 12г-32, 7-27 ; Партизана Железняка 50; 3 августа 1, 20д, 22, 24, 26; 1-я Смоленская; 2-я Краснодарская 5а; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 55 | 15 ноября 00-05 15 ноября 04-25
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Мира 2а, 2б (БКЗ), 2г; плановое - установка приборов учета распределительная подстанция 135 | 14 ноября 22-57 15 ноября 05-35
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь ООО КрасКом т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 1 | Металлургов 32; плановое - для безопасного проведения работ на сетях водопровода в проходном коллекторе трансформаторная подстанция 55 | 15 ноября 13-20 15 ноября 20-45
26 | Электроснабжение ООО КрасЭлектросеть т. 293-08-14 | с | Окт | 6 | Норильская 1а, 3, 3а, 3г, 3д; Калинина 110, 175/29, 187а; аварийное - включили повторно после проверки изоляции трансформаторная подстанция 3217 | 15 ноября 14-51 15 ноября 17-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение