## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 18 ноября 2024 г.
| 18 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 511 | 450
| Диспетчера | 479 | 450
| Робот | 32 | 0
| холодное водоснабжение | 31 | 47
| канализация | 3 | 8
| теплоснабжение | 28 | 0
| горячее водоснабжение | 2 | 0
| электроснабжение | 216 | 55
| прочие | 199 | 340
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 7 | Калинина 47, 47а, 68а, 70а, 70б, 70в, 72б(школа); аварийное - устранение аварийной ситуации на сетях водопровода Калинина 70б | 18 ноября 11-55 18 ноября 15-10
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 5 ч/с | Шахтеров 18а; Аэровокзальная 26; Взлетная 49д (медсанчасть), 49д ст1 (институт), 49/2; 6-я Полярная 4-52, 13-79; 7-я Полярная 9-15; Березина 12-76; плановое - демонтаж несанкционированного подключения к сетям водоснабжения 6-я Полярная 73 | 18 ноября 14-45 18 ноября 17-55
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 121 | Ястынская 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; Космонавтов 16, 25, 27; Кардачинская 14, 24, 30; Гайдашовка 1а, 1г, 1д, 2а, 3, 3/1, 3 стр. 9, 3а, 3г, 4, 8, 8г, 8ж, 18; Башиловская 1, 1а, 1а/2, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5а, 5/1, 5/11, 6, 8; Технологическая 3, 5, 8, 13, 15, 16; Пограничников 2, 2г, 7а, 7д (ЛОС), 9в, 9г, 10, 12, 12д, 14, 15а, 15а ст2, 19, 19а, 21, 28, 28г, 31, 31/1, 31г, 33, 35, 37, 40 (КРАЗ), 42 (КраМЗ), 43, 44, 44/2, 44д, 44и, 47, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57а, 59/2, 61, 61/1, 67, 69, 83, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103стр4, 105, 105стр1, 105стр5, 105а; Кразовская 4, 6 (ИТК), 8, 10 (ИТК), 10г, 12 (ИТК), 12а; аварийное - определение и устранение утечки на Д-700 Космонавтов 25 | 17 ноября 19-05 18 ноября 06-00
4 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Лен | 11 | Песочная 19, 20, 20а, 21, 22 (техникум), 23, 25, 27; Ярцевский 3 (больница), 4а, 5; плановое - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Песочная 22а | 18 ноября 14-00 18 ноября 16-10
5 | Холодное водоснабжение частное лицо Батырова А.Т. т. 211-39-63 | с | Цен | 25 ч/с | Березина 49-69, 82а (ТЦ), 88(д/сад), 90, 94, 96, 98, 100; Чернышевского 88, 90, 92; Фурманова 63-97, 62-94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 100; Сосновского 71, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 82, 57-77, 64-78; Дальневосточная 2-10, 33-39, 3/1, 3/2, 3/3; Линейная 49-77, 50-74; Желябова 61-91, 42-74; Полярная 39-57, 32-58; Заречная 55-73, 52-78; Марии Ульяновой; Связи; Жуковского; Офицерская 30-38; Папанинцев 2, 9, 11; плановое - устранения аварийной ситуации на водопроводных сетях Фурманова 76 | 18 ноября 12-00 18 ноября 14-30
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2331) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Щорса 73; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 18 ноября 10-00 18 ноября 15-30
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2315) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | 26 Бакинских комиссаров 44, 46, 48; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 18 ноября 09-00 18 ноября 11-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2316) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | 26 Бакинских комиссаров 44, 46, 48; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 18 ноября 11-00 18 ноября 15-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2320) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Ботанический 11, 13; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 18 ноября 15-00 18 ноября 15-40
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2313) т. 264-18-62 | с | Св | 2 | Матросова 2, 2а, 4 (часть дома); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2317) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Металлургов 10а, 10Б; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2298) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Водопьянова 7а (часть дома); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 18 ноября 11-00 18 ноября 16-15
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2326) т. 214-93-51 | с | Цен | 1 | Ленина 60; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 18 ноября 14-00 18 ноября 17-00
14 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 163) т. 214-93-51 | с | Цен | 2 | Гагарина 94, 109; плановое - замена приборов учета | 18 ноября 10-00 18 ноября 14-00
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Яковлева 59; Первых Пионеров 13/Красномосковская 64; 8 Марта 5; Красномосковская 60; Мечникова 12; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 2050 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 2 | Свободный 36; Новая Заря 4; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 288 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 211 | 18 ноября 14-00 18 ноября 15-10
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 211 | 18 ноября 17-05 18 ноября 18-13
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 9051 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 30 | 60 лет Октября 143, 145, 148ж, 149, 151, 159/1, 159/2, 161, 169, 169а; Вавилова 1/8, 1/48, 2а, 2д, 2ж, 7, 13; Побежимова 3, 11, 22, 34; Красноярский Рабочий 144(ТЦ), 147, 149, 151, 153; Затонская 14, 18, 22, 22/44; аварийное - подстанция Шелковый комбинат фидер 157-11 повреждение головной кабельной линии | 18 ноября 10-55 18 ноября 11-55
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-117; Зои Космодемьянской; Любы Шевцовой 31-41, 36-50; Бирюсинская; Полярная; плановое - реконструкция воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | 18 ноября 12-08 18 ноября 17-52
23 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 1 ч/с | Маерчака 109; Акционерная 15; Янковского 14, 24; плановое - техническое обслуживание трансформаторная подстанция 10-18 | отмена
24 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Сов | 4 | Авиаторов 3, 3а, 18, 34; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 206 - трансформаторная подстанция 205 | 18 ноября 10-35 18 ноября 11-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение