## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 19 ноября 2024 г.
| 19 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 880 | 1986
| Диспетчера | 784 | 1986
| Робот | 96 | 0
| холодное водоснабжение | 33 | 57
| канализация | 3 | 4
| теплоснабжение | 47 | 1
| горячее водоснабжение | 3 | 0
| электроснабжение | 464 | 1589
| прочие | 231 | 335
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 22 | Крупской 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а (д/сад), 8/1 (кафе), 10, 10а, 10б, 10в (школа), 10г, 10ж( д/сад), 32а, 34, 34а, 34г, 40 (стоматология); Высотная 21а, 21б, 21в; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводных сетях в водопроводном колодце Крупской 10в | 19 ноября 15-00 19 ноября 17-20
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Пролетарская 112 (КГКУ КРУДОР); плановое - земляные работы Пролетарская 121 | 19 ноября 11-05 19 ноября 14-30
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен Жел | 10 | Мира 99 (госпиталь), 101; Карла Маркса 118; Горького 6, 6а, 23, 23а, 23ст1, 23ст2, 23ст3; плановое - ремонт аварийной запорной арматуры Мира 99 | 19 ноября 10-00 19 ноября 11-00
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2345) т. 214-93-51 | с | Жел | 1 | Комбайностроителей 32; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2332) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Щорса 73; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 19 ноября 09-30 19 ноября 14-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2335) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Волжская 26, 28, 30; плановое - создание видимого разрыва на подающем трубопроводе | 19 ноября 09-00 19 ноября 10-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2336) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Волжская 26, 28, 30; плановое - создание видимого разрыва на обратном трубопроводе | 19 ноября 10-00 19 ноября 10-30
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2340) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Рейдовая 35, 38; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 ноября 09-00 19 ноября 15-30
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2343) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Калинина 78а, 78б; плановое - замена дренажей на подающем трубопроводе | 19 ноября 10-00 19 ноября 12-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2344) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Калинина 78а, 78б; плановое - замена дренажей на обратном трубопроводе | 19 ноября 12-00 19 ноября 13-30
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2346) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Лесная 179-239; Верещагина; Скальная; Аксеновского; Удачная; Кипрейная; Счастливая; Крутовского; Санаторная; Вишневый; Туманный; Кедровый; Александровский; Удачный; плановое - врезка насоса подпитки подающий и обратный трубопровод | 19 ноября 09-30 19 ноября 11-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2317) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Металлургов 10а, 10Б; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 ноября 09-30 19 ноября 12-00
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2339) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Краснодарская 17а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 ноября 09-50 19 ноября 16-40
14 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2333) т. 214-93-51 | с | Цен Жел | 6 | Речной 19; Горького 42, 44, 61 (д/сад), 61а, 97 (школа); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 ноября 15-00 19 ноября 18-00
15 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2237) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Юности 17, 17а, 19, 21; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 19 ноября 09-00 19 ноября 13-00
16 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2238) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Юности 17, 17а, 19, 21; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 19 ноября 13-00 19 ноября 16-10
17 | Теплоснабжение частное лицо Колобашкин К.В. (№ 165) т. 214-93-51 | с | Окт | 5 | Калинина 175с9, 175с10, 175с10/1, 175с12; Норильская 3ж; плановое - устранение дефекта на сетях потребителя на подающем трубопроводе | 19 ноября 10-00 19 ноября 12-00
18 | Теплоснабжение частное лицо Колобашкин К.В. (№ 166) т. 214-93-51 | с | Окт | 5 | Калинина 175с9, 175с10, 175с10/1, 175с12; Норильская 3ж; плановое - устранение дефекта на сетях потребителя на обратном трубопроводе | 19 ноября 12-00 19 ноября 14-20
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 8 | Красноярский рабочий 94, 94а, 94б, 96, 96а, 96г, 98, 100; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 171 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Храпова 1-11; Марии Цукановой 1-21; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | 19 ноября 10-37 19 ноября 15-16
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 7 | Юности 37, 37а, 39а; Инструментальная 1, 3; Красноярский Рабочий 56, 58; аварийное - подстанция Мичуринская фидер 119-31 повреждение в сети потребителя (РСК-сети) | 19 ноября 02-45 19 ноября 05-40
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 14 | Красноярский Рабочий 60, 64а, 74, 74д; Крайняя 2а; Тихий 13, 22, 24(д/сад); Мичурина 1б, 3в; 52 Квартал 2а, 5, 10, 11; аварийное - распределительная подстанция 18 повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 791-трансформаторная подстанция 790 | 19 ноября 02-45 19 ноября 05-41
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 1 | Инструментальная 12 (больница №20); аварийное - повреждение кабельной линии фидер 119-37 подстанция Мичуринская | 19 ноября 09-53 19 ноября 11-25
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 19 ч/с | Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Геологическая; 2-я Геологическая; Калинина 159-181, 98-106; плановое - подключение кабельной линии фидер 121-18 | 19 ноября 16-00 19 ноября 19-30
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Радищева; Бебеля 9-43, 10-44; Фрунзе 19-47, 38-54; Чкалова 14-20; Корнеева 8-18; Сопочная 37-53; Спартаковцев 10-22; плановое - регулировка стрелы провеса трансформаторная подстанция 851 | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 | Крупской 42а стр.1, 46, 46 стр.7, 46г; плановое - заводка кабельной линии трансформаторная подстанция 3045 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 | Калинина 85, 91а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 384 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 ч/с | Свободный 95 (спортивно-оздоровительный лагерь); Курганская; Лесная 42-54; Богучанская; плановое - установка оборудования фидер 28-31 | 19 ноября 12-42 19 ноября 16-20
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 ч/с | Красногорская; Пировская; Тюхтетский; Цимлянская; Калинина, 98; Пригорная; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 350 | 19 ноября 09-50 19 ноября 10-20
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | 3-го Августа; 2-я Краснодарская; 3-я Краснодарская; Смоленская; Металлургов 65; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 513 | отмена
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 32 | Мате Залки 5/1, 7, 8, 9, 10, 11а, 11б, 13, 21, 23; 9 Мая 54, 63; Водопьянова 11г; Ястынская 1, 3, 3а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12а, 13, 13д, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а; Связистов 21; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 181-22 подстанция Весна-2 | 19 ноября 08-40 19 ноября 12-00
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | мкр. Песчанка: Сергея Лазо; аварийное - монтаж 2-го крепления проводов и заземляющего устройства фидер 127-5 | 19 ноября 11-18 19 ноября 15-30
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-117; Космодемьянской 176; Шевцовой 31-41, 36-50; Бирюсинская; плановое - реконструкция воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | отмена
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 2-18; Водянникова 59, 61-85; 7-я Продольная 12-24; 9-я Продольная 8-22, 1-21; 10-я Продольная 2-22, 1-19; 11-я Продольная 2-22, 15-21; плановое - ремонт линейного разъединителя фидер 10-39 | отмена
35 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 20 ч/с | Попова 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16; Станционная 1а; Геологическая 23г; Пугачева 2а стр1, 2, 3; Норильская 31; пос. Овинный: Садовая; Становая; Беловежская; Железнодорожная; СНТ Гелиос - 3; плановое - ремонт секции шин ПС Бугач-тяговая | 19 ноября 09-00 19 ноября 17-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение