## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 20 ноября 2024 г.
| 20 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 676 | 824
| Диспетчера | 653 | 824
| Робот | 23 | 0
| холодное водоснабжение | 67 | 10
| канализация | 3 | 2
| теплоснабжение | 33 | 1
| горячее водоснабжение | 5 | 0
| электроснабжение | 293 | 600
| прочие | 275 | 211
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Кир Лен | 2 ч/с | Спортивная 116-118; Черняховского 81-107; Суворова 105-117, 114-128, 128а; Олейникова 37-105, 32-106; Минина 51-87, 52-92; Пожарского 85-127, 90-130, 129-157; Лихачёва 34-56, 65-91, 132-144; Автомобилистов 19а, 19-49, 26-50, 131-141, 39(д/сад), 49(а/мойка); плановое - вывод аварийного участка трубопровода из схемы холодного водоснабжения Пожарского 116 | 20 ноября 10-40 20 ноября 12-30
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 19 | Львовская 17а, 19, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 32г (больница); Говорова 44, 46, 46а (д/сад), 48; Кишиневская 2, 4, 10; Турбинная 3; плановое - земляные работы Львовская 21а Подвоз воды: Львовская 19, 21, 21а с 14:00 до 14:30; Львовская 23, 26, 28, 32 с 14:30 до 15:00; Кишиневская 3, 7; Львовская 31 с 15:00 до 15:30 | 20 ноября 10-00 20 ноября 15-10
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 19 | Львовская 17а, 19, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 32г (больница); Говорова 44, 46, 46а (д/сад), 48; Кишиневская 2, 4, 10; Турбинная 3; плановое - земляные работы Львовская 21а Подвоз воды: Львовская 19, 21, 21а с 18:30 до 19:00; Львовская 23, Кишиневская 10 с 19:00 до 19:30 Кишиневская 3, 7; Львовская 31 с 18:30 до 19:00 Львовская 26, 28 с 19:30 до 20:00; Говорова 44, 46, 48; Турбинная 3 с 19:00 до 19:30 | 20 ноября 16-00 20 ноября 20-30
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 6 | Тамбовская 21 (техникум), 21/1, 21/2 (техникум), 21а, 23, 23а; плановое - контрольное вскрытие Тамбовская 23а (21а) | 20 ноября 14-00 20 ноября 18-00
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 10 ч/с | Лесная 113а, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 141а, 143а, 151(конный клуб), 151/2, 151 к7(котельная), 153; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Лесная 129 | 20 ноября 10-20 20 ноября 11-30
6 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 2 ч/с | Веселая 25-45, 36-60; Карьерная 8-12, 9-11; Свердловская 50-54, 235, 237; плановое - земляные работы Веселая 27 (38) | 20 ноября 12-05 20 ноября 15-05
7 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом ОАО РЖД т. 211-39-63 | с | Лен | 7 | Верхняя, 3б, 5б, 5в; Борисевича, 1а, 1б, 1в, 1г; плановое - отключение электроэнергии на повысительной насосной станции | отмена
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2354) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 ч/с | Рейдовая 29, 32; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 20 ноября 10-00 20 ноября 13-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2353) т. 264-18-62 | с | Окт | 10 | Карбышева 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а; Тотмина 4г, 6; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 20 ноября 23-00 21 ноября 07-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2351) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | Матросова 2, 2а, 4 (часть дома); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 20 ноября 10-00 20 ноября 14-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2352) т. 214-93-51 | с | Сов | 8 | Аэровокзальная 15, 15а, 15д, 16г, 17, 22, 22г, 24; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 20 ноября 14-15 20 ноября 16-05
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2350) т. 214-93-51 | с | Цен | 64 | Мира 63, 63а, 65, 67, 71, 80a, 82, 82к8, 84, 86; Ады Лебедевой 47, 49, 64, 64a, 66; Бограда 66; Вейнбаума 15, 15к1, 24в; Дубровинского, 100; Карла Маркса 78 к А, 78 кБ, 80, 88, 90, 95к1, 103, 123; Ленина 69, 71, 73, 74 ст2, 74г ст1, 76 ст1, 79, 80, 84, 85, 86; Марковского 49, 55, 57, 57а, 70, 70а, 72, 78, 80, 86, 88; Перенсона 1, 2, 4, 5a, 7, 9, 20, 23, 23а, 29, 33; Урицкого 94, 98, 111, 115; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 20 ноября 09-30 20 ноября 12-25
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2355) т. 214-93-51 | с | Цен | 3 | Республики 41, 43; Горького 24; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 20 ноября 11-00 20 ноября 16-15
14 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 164) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Молокова 5, 5а; плановое - замена приборов учета | 20 ноября 11-10 20 ноября 14-00
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Тотмина 8а, 8б, 10, 10г, 11; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 241 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Карбышева 4, 4а, 6д, 8; Тотмина 6; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 248 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 9 ч/с | Свободный 66б, 68, 70, 72а, 74; Вербная 6, 10; Уютный 7, 9; аварийное - подстанция Телевизорная фидер 123-22 повреждение кабельной линии | 20 ноября 12-45 20 ноября 13-45
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 8 | Тотмина 27, 27а, 27б; Юшкова 40, 40а, 42, 44, 44а; аварийное - замена трансформатора трансформаторная подстанция 235 | 20 ноября 14-00 20 ноября 16-25
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 ч/с | Красногорская; 2-я Красногорская 25 (АЗС); Национальная; Геологическая; Бийхемская; Пировская; Пригорная 47а (СНТ), 49а (СНТ); Ореховская; Каратузский; Назаровская; Калинина 96; аварийное - подстанция Мясокомбинат фидер 121-18 включили повторно после проверки изоляции | 20 ноября 21-20 20 ноября 21-45
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 ч/с | Калинина 171г, 175а (частично), 177а (частично), 185; мкрн. Овинный: Турчанинова; Становая; Сосновая; Железнодорожная; Детская; аварийное - подстанция Мясокомбинат фидер 121-21 включили повторно после проверки изоляции | 20 ноября 22-45 21 ноября 23-34
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая; аварийное - перегруз сетей трансформаторная подстанция 969 | 20 ноября 18-25 20 ноября 22-00
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 8 | Карла Маркса 108, 110, 141; Диктатуры пролетариата 11, 21; Дзержинского 18; Урицкого 120, 124; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 163 | отмена
23 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-22 | с | Лен | 9 ч/с | Верхняя; Борисевича 1а,1б,1г; Верхняя 3г (ПНС); плановое - ремонт воздушной линии распределительная подстанция 148 | отмена

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение