## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 21 ноября 2024 г.
| 21 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1238 | 748
| Диспетчера | 1024 | 748
| Робот | 214 | 0
| холодное водоснабжение | 55 | 25
| канализация | 2 | 0
| теплоснабжение | 95 | 2
| горячее водоснабжение | 3 | 0
| электроснабжение | 690 | 381
| прочие | 179 | 340
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 3 | 8 Марта 18г, 20ж, 26 (д/сад); аварийное - устранение утечки в водопроводном колодце 8-е Марта 26 | 21 ноября 18-20 21 ноября 20-00
2 | Холодное водоснабжение ИП Первоушин А.А. т. 211-39-63 | с | Лен | 22 | Паровозная 4, 4а, 5а, 6, 8, 10, 12, 14; Волгоградская 2а (д/сад), 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15; Московская 4, 4а; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе Паровозная 10 | 21 ноября 14-30 21 ноября 18-45
3 | Холодное водоснабжение ООО НПО РН-Энерго т. 211-39-63 | с | Цен | 15 ч/с | Караульная 4-34, 4 ст1, 4/1, 18, 32; Большой проезд 1-23, 2-28, 30; Цветной бульвар 1-15, 2-14, 10; 2-я Брянская 16, 16а, 16г, 16 ст1, 16ж, 20д, 20к, 20л, 22; 4-я Дальневосточная 4-20; Угловой 4, 3-11; Любы Шевцовой 85-101; Сквозной проезд 1-13, 2-18; Средний 1-7, 2-10; 3-я Продольная 36-42, 43; Кандагарская 2-12; Кабульская 5-25, 26; Шиндандская 2-16, 17; Донского 2-8, 9, 41; плановое - подключение нового водопровода, врезка запорной арматуры 2-я Брянская 20/2 | 21 ноября 10-00 21 ноября 15-25
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2360) т. 214-93-51 | с | Жел | 3 | Горького 61 (д/сад), 61а, 97 (школа); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 21 ноября 11-00 21 ноября 17-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2359) т. 264-18-62 | с | Кир | 6 | Мичурина 33, 35 (д/сад), 37 (школа); Павлова, 4ст.4, 4 ст.5, 4 ст.7 (больница); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 21 ноября 09-00 21 ноября 14-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2361) т. 264-18-62 | с | Кир | ч/с | Суворова 2-38; Макаренко 1-27, 2-30; Сеченова 1-29, 2-28; Пожарского 1-35, 2, 20-40; Донецкая 15, 17, 19, 23; Энтузиастов 15, 17, 19, 21; Лихачева 11-29, 6-30; Урожайная 16-24; 2-я Черемховская 16, 18, 20, 22; плановое - врезка вновь смонтированного подающего тр-да | 21 ноября 10-00 21 ноября 19-50
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2353) т. 214-93-51 | с | Окт | 10 | Карбышева 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а; Тотмина 4г, 6; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 20 ноября 23-00 21 ноября 06-30
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2364) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Норильская 12; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2379) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Устиновича 22а (в части дома); аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 21 ноября 16-00 21 ноября 20-30
10 | Теплоснабжение ООО Инженерные сети (№ 2362) т. 214-93-51 | с | Жел | 7 | Свободный 14; Яковлева 46; Историческая 111/1, 111ст2, 111ст3, 111ст3/2, 111ст4; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 21 ноября 09-00 21 ноября 14-30
11 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 167) т. 214-93-51 | с | Сов | 4 | Мате Залки 28, 30, 30а, 38; плановое - замена приборов учета в жилом доме Мате Залки 28 | 21 ноября 11-00 21 ноября 14-00
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 19 | Баумана 24, 25, 26, 26а, 28, 33; Свободный 40, 42, 44; Мечникова 26а, 49, 52а, 53, 54а, 54/3, 57а; Новая Заря 31, 33, 35; плановое - ремонт оборудования трансформаторная подстанция 286 | отмена
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 1 ч/с | Маерчака 31; Димитрова 31-39; плановое - переустройство кабельно-воздушной линии трансформаторная подстанция 7А | отмена
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 15 | Калинина 43д, 45, 45а, 45а/1-45а/11, 45в, 45г; плановое - ремонт концевой муфты трансформаторная подстанция 427 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Олейникова 93-119, 94-120; Минина 93-119, 94-120; Пожарского 129-157, 134-140; Лихачева 133-143; Суворова 119-145, 139-157,156/1; плановое - устранение дефекта на подстанции Заводская фидер 14-24 | 21 ноября 11-10 21 ноября 13-52
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 ч/с | 2-я Ботаническая 9 (интернат), 9г; Минская 2-4; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 336 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Седова 53-79, 80; Камчатская 27, 24, 31; 2-я Камчатская 32-96, 97; 3-я Камчатская 49-61, 50-62; Ярославская 53-101; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 3035 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 ч/с | Ботаническая 22; Воровского; Седова; Минская; Ярославская 40; 3-я Камчатская; 2-я Камчатская; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 332 | 21 ноября 14-02 21 ноября 18-00
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Седова; 2-я Камчатская; 3-я Камчатская; 4-я Камчатская; 5-я Камчатская; Ботаническая; 2-я Ботаническая; Ярославская; Воровского; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 290 - трансформаторная подстанция 3339 | 21 ноября 11-00 21 ноября 13-49
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Пировская; Каратузский; Назаровская; Артемовская; Бихеймская; пер. Тюхтетский; Шушенская; Лесосибирский; Цимлянская; аварийное - ремонт кабельной перемычки трансформаторная подстанция 350 | 21 ноября 13-20 21 ноября 16-08
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Кодинская 20,22,24, 41, 37; Пригорная 4, 9; аварийное - ремонт кабельной перемычки трансформаторная подстанция 3238 | 21 ноября 13-25 21 ноября 16-08
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем) и прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | СНТ Здоровье Красфарма; ДНТ Мебельщик; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 341 - трансформаторная подстанция 377 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | 3 Августа 2-14, 1-19; 2-я Краснодарская; 3-я Краснодарская; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 513 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 5 | Воронова 39а, 39б, 45, 47, 47а; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 1093 | 21 ноября 14-30 21 ноября 21-05
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 21 | Металлургов 1к/1; Джамбульская 1а, 4, 4а, 4б, 5, 8, 9, 11, 13(д/сад), 16, 17(школа), 19а, 19б, 22; Новгородская 2; Тельмана 14 (поликлиника), 14а, 18, 20, 28; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 65 | 21 ноября 11-59 21 ноября 12-40
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 35 | Аэровокзальная 1, 1а, 3а, 3б, 5, 7а, 9, 17, 19, 21, 22/4; П.Железняка 12а, 17, 18, 18а, 22а(д/сад), 24а, 24б, 26а, 26в, 28, 32, 34, 34а; Взлетная 7а, 7д, 7ж, 7к, 7л, 13, 15а, 15г, 15д; Авиаторов 1/1, 1/2; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 5-36 - распределительная подстанция 43 | 21 ноября 18-05 21 ноября 20-05
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 2-18; Водянникова 59, 61-85; 7-я Продольная 12-24; 9-я Продольная 8-22, 1-21; 10-я продольная 1-19, 2-22; 11-я Продольная 15-21, 2-22; Позднякова; Уланова; плановое - ремонт линейного разъединителя фидер 10-39 | 21 ноября 10-30 21 ноября 17-00
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Диктатуры пролетариата 11а (гаражи); Дзержинского 14, 18 (пристройка); плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 163 | 21 ноября 10-50 21 ноября 16-50
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 38 | Карла Маркса 8а, 14а, 21, 32а, 34, 37; Мира 7г, 7д, 12, 14/1, 14а, 15, 16, 17, 27, 29; Марковского 21, 25, 33; Каратанова 21; Ленина 3а, 11, 34, 35, 35/2, 36, 38, 41, 46, 52, 54 ; Урицкого 24, 26(гимназия); 9 Января 2, 30(монастырь); Парижской коммуны 20, 31; Сурикова 40; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 183 | 21 ноября 12-48 21 ноября 16-45
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 5 | Мира 7г, 15(гостиница), 17(суд); Карла Маркса 14, 21; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 183 - трансформаторная подстанция 182 | 21 ноября 17-10 21 ноября 19-30
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская ; Водянникова ; 9-я Продольная; 10-я продольная ; 11-я Продольная; аварийное - замена предохранителя трансформаторная подстанция 659 | 21 ноября 17-00 21 ноября 18-50
33 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-22 | с | Окт | 20 ч/с | Попова 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16; Станционная 1а; Геологическая 23г; Пугачева 2а стр1, 2, 3; Норильская 31; пос. Овинный: Садовая; Становая; Беловежская; Железнодорожная; СНТ Гелиос - 3; плановое - ремонт секции шин подстанция Бугач-тяговая | отмена
34 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Св | 1 | Складская 22; плановое - аварийно-восстановительные работы распределительная подстанция 164 | 21 ноября 10-00 21 ноября 12-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение