## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 22 ноября 2024 г.
| 22 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1323 | 1145
| Диспетчера | 1154 | 987
| Робот | 169 | 158
| холодное водоснабжение | 143 | 27
| канализация | 7 | 4
| теплоснабжение | 28 | 15
| горячее водоснабжение | 4 | 5
| электроснабжение | 763 | 539
| прочие | 209 | 397
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 3 | 8 Марта 18г, 20ж, 26(д/сад); аварийное - замена аварийного пожарного гидранта 8 Марта, 26 | 22 ноября 15-00 22 ноября 16-10
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 7 | Тамбовская 23, 23а, 21(техникум), 21/1(общежитие), 21/2(техникум), 21а(адм.зд.), 23а ст1(адм.дз.); аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводе Тамбовская 23а (21а) | 22 ноября 13-50 22 ноября 16-25
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 3 ч/с | Весёлая 1, 2б, 5, 12, 14, 16б (гостиница); плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводной камере Весёлая 1 | 22 ноября 10-00 22 ноября 12-30
4 | Холодное водоснабжение ОАО РЖД т. 248-10-92 | с | Жел | 4 | Копылова 15, 17, 19, 21; плановое - промывка сетей водоснабжения | 22 ноября 09-00 22 ноября 17-00
5 | Холодное водоснабжение ООО СКАД т. 211-39-63 | с | Лен | 14 ч/с | Верхняя 1-39, 4-32, 3Б, 3г (ПНС), 5Б, 5в, 5г, 5д, 38а, 40, 40а, 40г; Борисевича 1а, 1б, 1в, 1г; плановое - подключение нового водопровода, врезка запорной арматуры Борисевича 1Б | 22 ноября 10-25 22 ноября 11-15
6 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Нерчинская 5; Бийская 5а; плановое - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Нерчинская 5 | 22 ноября 10-00 22 ноября 11-35
7 | Холодное водоснабжение ООО АДС т. 211-39-63 | с | Св | 28 | 60 лет Октября 5,12 (больница), 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 22а(муз.школа), 24, 26а, 26/1(тубдиспансер), 26г; Медицинский 2, 2а(д/сад) 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 13, 14, 14д, 15, 16; Свердловская 59г(кафе); плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе Медицинский 6 | 22 ноября 15-00 22 ноября 14-45
8 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 47 | Ульяновский 14, 14а, 14г, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 32в, 34, 34а (школа), 36, 36а (гостиница), 38; Тельмана 29 (ТЦ), 29а (школа), 31, 31а, 33, 33а, 39, 41, 41а, 43, 47в (д/сад); Комарова 3, 5, 5а (д/сад), 6, 6а, 7, 7а, 8; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 14-26. Подвоз питьевой воды: Ульяновский 14а с 14:00 до 14:10; с 18:30 до 18:45; Ульяновский 18б с 14:10 до 14:20; с 18:45 до 19:00; Ульяновский 26 с 14:20 до 14:30; с 19:00 до 19:15; Ульяновский 24а с 14:30 до 14:40; с 19:15 до 19:30; Комарова 8 с 14:50 до 15:00; с 19:30 до 19:45; Тельмана 31 с 15:00 до 15:10; с 19:45 до 20:00; Тельмана 41 с 15:10 до 15:20; с 20:00 до 20:15; Комарова 5 с 15:20 до 15:30; с 20:15 до 20:30; Ульяновский 32 с 15:30 до 15:40; с 20:30 до 20:45; Ульяновский 36 с 15:40 до 15:50; с 20:45 до 21:00 | 22 ноября 09-30 22 ноября 17-30
9 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 3 | Ульяновский 16, 18б, 20а; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 14-26. | 22 ноября 17-30 22 ноября 18-45
10 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Ульяновский 18б; плановое - капитальный ремонт водопровода в проходном коллекторе Ульяновский 14-26. | 22 ноября 18-45 22 ноября 19-00
11 | Холодное водоснабжение ООО Людвигия т. 211-39-63 | с | Цен | 2 | Мира 54, 54а; плановое - замена аварийной запорной арматуры Мира 54а | 22 ноября 10-00 22 ноября 12-30
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2380) т. 214-93-51 | с | Жел | 3 | Горького 61(дет.сад), 61а, 97(школа); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 22 ноября 09-30 22 ноября 15-30
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2374) т. 264-18-62 | с | Кир | 3 | Семафорная 331, 341, 343а; плановое - отключение расселенного дома Семафорная 343 (подающий трубопровод) | 22 ноября 13-00 22 ноября 15-00
14 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2375) т. 264-18-62 | с | Лен | 10 | Аральская 4, 6, 8; Квартальная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | отмена
15 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2381) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Красноярский рабочий 47; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 22 ноября 09-00 22 ноября 10-00
16 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2364) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Норильская 12; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 22 ноября 14-30 22 ноября 15-30
17 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2371) т. 264-18-62 | с | Св | 4 | Красноярский рабочий 172, 182, 184, 184а (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 22 ноября 09-00 22 ноября 11-35
18 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2373) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Весны 9; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 22 ноября 10-00 22 ноября 14-20
19 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2372) т. 214-93-51 | с | Цен | 6 | Парижской коммуны 8а, 10; Дубровинского 58; Урицкого 31, 33, 38 (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 22 ноября 09-30 22 ноября 14-20
20 | Теплоснабжение ООО Инженерные сети (№ 2378) т. 214-93-51 | с | Жел | 7 | Свободный 14; Яковлева 46; Историческая 111/1, 111ст2, 111ст3, 111ст3/2, 111ст4; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 22 ноября 09-00 22 ноября 14-10
21 | Теплоснабжение ООО УК Триумф (№ 170) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Тельмана 15а, 15б; плановое - устранение дефекта на внутридомовых сетях обратного трубопровода | 22 ноября 09-30 22 ноября 13-20
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 4 | Республики 45, 45а; Ады Лебедевой 150; Горького 53; плановое - установка приборов учета трансформаторная подстанция 131 | 22 ноября 12-30 22 ноября 17-30
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 17 | Калинина 45, 43д, 45, 45а, 45и, 45а/1-45г; плановое - ремонт концевой трансформаторная подстанция 427 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Уярская; Ирбейская; Ермаковская; Семена Давыдова; Марии Цукановой; Храпова; Ивченко; 1-й Затонский; 2-й Затонский; 3-й Затонский; Рейдовая СНТ Солнечный; аварийное - устранение аварийного дефекта фидер Причал | 22 ноября 10-10 22 ноября 14-50
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Мичурина 1а, 1б, 1в; аварийное - обрыв воздушной линии трансформаторная подстанция 752 | 22 ноября 11-30 22 ноября 15-10
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 8 ч/с | Лесная 18-50, 18а, 50а, 215-243, 243в, 277д; Верещагина; Аксеновского; Александровский; Вишневый; Санаторная; Кипрейная; плановое - вырубка деревьев фидер 28-25 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Крупской 1, 1в, 3, 5, 7, 9, ПГК Тополь; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 226 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | мкр.Мирный; СНТ Отдых; СНТ Лаванда; Пригорная; плановое - демонтаж провода фидер 185-03 | 22 ноября 12-00 22 ноября 15-45
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 6 | Киренского 25, 25А, 25Б, 27А, 27Б; Пастеровская 25Б; плановое - устранение дефектов трансформаторная подстанция 748 | 22 ноября 09-45 22 ноября 11-23
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 ч/с | Калинина 82/15, 96; Цимлянская; Геологическая; 2-я Геологическая; Бугачевская; Острожная; Красногорская; 2-я Красногорская; Пировская; Извилистая; Каратузский; 1-я Приручейная; аварийное - повреждение воздушной линии фидер 121-18 | 22 ноября 12-55 22 ноября 13-47
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 8 | Матросова 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 14, 16; Гладкова 1; аварийное - повреждение кабельной линии 6кВ от распределительной подстанции 62 яч. 3 до распределительной подстанции 16 яч. 7, от трансформаторной подстанции 214 до распределительной подстанции 62 яч. 3 | 22 ноября 02-05 22 ноября 03-24
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 | Карла Маркса 108, 147; Дзержинского 18; Диктатуры Пролетариата 21; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 163 | 22 ноября 10-11 22 ноября 15-00
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 35 | Мира 25, 25/1, 45, 45г, 49, 51, 55, 55а, 63, 65, 69, 71, 75, 90, 94, 96, 117; Ленина 95; Парижской Коммуны 15; Карла Маркса 28, 34а, 56, 58а, 60а, 62, 75, 78, 88; Вейнбаума 26; Сурикова 12, 16; Перенсона 20, 23а; Кирова 24, 26; аварийное - подстанция Центральная фидер 9-20, 9-14, повреждение в сети потребителя | 22 ноября 08-40 22 ноября 11-30
35 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 | Мира 33; Парижской Коммуны 15; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 173 | 22 ноября 11-30 22 ноября 15-20
36 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-119; Зои Космодемьянской; Любы Шевцовой 31-41, 36-52; Бирюсинская; аварийное - устранение дефекта на воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | отмена
37 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 ч/с | Водянникова 2, 2а, 2б, 2в; Мужества; Линейная; 3-я Линейная; 4-я Линейная; 5-я Линейная; 6-я Линейная; 7-я Линейная; Березина; Герцена; Зои Космодемьянской; Дальневосточная; 3-я Дальневосточная; Любы Шевцовой; Полярная; 2-я Полярная; 3-я Полярная; 4-я Полярная; 5-я Полярная; Иртышская; Байкальская; Продольная; 3-я Продольная; 4-я Продольная; Офицерская; Володарского; аварийное - подстанция Весна фидер 71-22, повреждение кабельной линии | 22 ноября 14-48 22 ноября 18-56
38 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 | Дубровинского 106; аварийное - замена предохранителя трансформаторная подстанция 188 | 22 ноября 15-15 22 ноября 19-45
39 | Электроснабжение ООО Крассети т. 240-16-58 | с | Цен | 1 | Дубровинского 100; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 1181 | 22 ноября 16-05 23 ноября 03-00
40 | Электроснабжение ФИЦ КНЦ СО РАН ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 11 | Академгородок 20а, 50, 50к2, 50к3, 50а, 50/19, 50а к.2, 66, 66а, 68, 70; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 54-21, распределительная подстанция 111 | 22 ноября 10-55 22 ноября 12-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение