## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса +F19+A1:G20+A1:G22+A1:G20+A1:G19
| 24 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 391 | 1161
| Диспетчера | 384 | 821
| Робот | 7 | 340
| холодное водоснабжение | 8 | 50
| канализация | 11 | 8
| теплоснабжение | 3 | 56
| горячее водоснабжение | 9 | 19
| электроснабжение | 50 | 316
| прочие | 303 | 372
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 | Калинина 75 ст6, 75/8, 75 ст11; плановое - определение аварийной ситуации на водопроводных сетях Калинина 75/8 | 24 ноября 10-00 24 ноября 14-05
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | ч/с | Красногорская 1-13, 2-16; плановое - земляные работы Красногорская 5 Подвоз воды: Красногорская 13 (ВРК) с 14:40 до 15:10 | 24 ноября 10-40 24 ноября 20-55
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | 8 | Ленина 74, 76, 76 ст1 (д/сад), 76 ст3, 79, 79а, 84, 86; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Ленина 67 | 24 ноября 09-40 24 ноября 11-00
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2390) т. 214-93-51 | с | Жел | 12 | Бограда 111, 113, 132, 134, 144, 144а; 30 Июля 1, 7, 8, 9, 14; Деповская 34; аварийное - ремонт запорной арматуры на подающем трубопроводе | 24 ноября 13-00 24 ноября 15-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение