## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 25 ноября 2024 г.
| 25 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1166 | 772
| Диспетчера | 1001 | 676
| Робот | 165 | 96
| холодное водоснабжение | 24 | 62
| канализация | 5 | 2
| теплоснабжение | 5 | 0
| горячее водоснабжение | 0 | 125
| электроснабжение | 568 | 250
| прочие | 399 | 237
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 5 ч/с | Ладо Кецховели 29, 31, 33 (д/сад), 35, 39; Ленина 251, 243; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Советская 68 | 25 ноября 10-10 25 ноября 12-40
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Серова 38; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Киренского 71 | 25 ноября 15-00 25 ноября 16-20
3 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2387) т. 214-93-51 | с | Жел | 1 | Комбайностроителей 32; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 25 ноября 12-00 25 ноября 15-00
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2392) т. 214-93-51 | с | Жел | 12 | Бограда 111, 113, 132, 134, 144, 144а; 30 Июля 1, 7, 8, 9, 14; Деповская 34; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | 25 ноября 11-00 25 ноября 13-30
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2393) т. 214-93-51 | с | Жел | 1 | Бограда 134 (досуговый центр); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 25 ноября 14-30 25 ноября 21-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2383) т. 264-18-62 | с | Кир | 6 | Мичурина 33, 35 (д/сад), 37 (школа); Павлова 4ст.4, 4 ст.5, 4 ст.7 (больница); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 25 ноября 09-00 25 ноября 14-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2375) т. 264-18-62 | с | Лен | 10 | Аральская 4, 6, 8; Квартальная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | 25 ноября 09-00 25 ноября 11-40
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2394) т. 214-93-51 | с | Окт | 4 | Свободный 46, Телевизорная 1 ст7, 1 ст9, 1 ст78; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 25 ноября 10-00 25 ноября 16-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2384) т. 264-18-62 | с | Св | 1 | 60 лет Октября 20; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
10 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО КрасТеплоСервис (№ 171) т. 214-93-51 | с | Сов | 5 | Батурина 30, 30 корпуса 1, 2, 3, 4; плановое - замена приборов учета в жилом доме Батурина 30 корпус 2 | 25 ноября 09-00 25 ноября 15-00
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Ленина 150, 153, 155; Мира 130, 140; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 137 | 25 ноября 10-50 25 ноября 11-10
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 2 | Коммунальная 15; Красноярский рабочий 118; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 119 | 25 ноября 11-00 25 ноября 13-35
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Юшкова 3, 46, 48; Тотмина 33, 35, 37; Попова 3, 3а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 236 | 25 ноября 14-05 25 ноября 15-10
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная 3-87; Монастырская 1-35; Посадская 1-25; Загорская 2-8; Вознесенская 4-6; Успенская 14-16; Благодатная 10-46; Знаменская 3-9; Троицкая 6-22; Садовая 1-243; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 8148 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 ч/с | Киренского 17,17/1,17а,19,32; 1-я Крутая; 2-я Крутая; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 725 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Ботаническая; 2-я Ботаническая; Сады; Елены Стасовой; Лесопитомник; Еловая; Минская; Вольный; Круговая; Прогулочная; Встречная; Садовая; Черепнина; СНТ Сад 1; СНТ Сад 2; СНТ Родничок 2; СПК Коммунальник; СТ Мир; аварийное - подстанция Левобережная фидер 1-02 повреждение кабельной линии опора 3, 4 - трансформаторная подстанция 328 | 25 ноября 10-10 25 ноября 13-45
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 22 | Свободный 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а; Можайского 5, 7, 9, 13, 17; Лесопарковая 21, 25; Вильского 16, 38; Высотная 1, 3, 3п/1; Курчатова 10; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 67 | 25 ноября 16-40 25 ноября 18-20
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем) и прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 36 ч/с | Судостроительная 50-90, 51-91; Семафорная 49-79, 50-80; Складская; Корабельная; Литейная; плановое - для безопасного выполнения работ распределительная подстанция 14 - трансформаторная подстанция 360 | 25 ноября 11-25 25 ноября 16-58
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 19 | Ульяновский 2а, 2б, 4, 4в (пансионат), 14, 18б; Тельмана 27а, 31, 31а, 33; Ферганская 7а (д/сад), 9а, 10; Металлургов 2к (подстанция скорой помощи), 4 (техникум), 4/2, 9б, 15а; Комарова 8; аварийное - подстанция Зеленая фидер 26-14 повреждение кабельной линии | 25 ноября 04-40 25 ноября 05-12
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-117; Зои Космодемьянской 176; Любы Шевцовой 31-41, 36-50; Бирюсинская; плановое - реконструкция воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | 25 ноября 11-30 25 ноября 16-50
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 5 ч/с | Шахтеров 33г; Березина 82а (ТЦ), 90, 96, 98; Жуковского; 3-я Полярная; 5-я Полярная; Березина; Гагарина; Гайдара; Енисейская; Загородная; Линейная; Полярная; Сосновского; Фурманова; Угольщиков; Туруханская; Желябова; аварийное - подстанция Весна фидер 71-11 повреждение в сети потребителя | 25 ноября 17-10 25 ноября 21-58
23 | Электроснабжение ООО Электрические Сети Сибири | с | Окт | 5 | Сады 1к, 2и, 2к; Лесопарковая 9, 11; аварийное - включили после проверки изоляции трансформаторная подстанция 3191 | 25 ноября 15-20 25 ноября 17-10

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение