## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 26 ноября 2024 г.
| 26 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 742 | 484
| Диспетчера | 663 | 466
| Робот | 79 | 18
| холодное водоснабжение | 36 | 15
| канализация | 15 | 0
| теплоснабжение | 12 | 3
| горячее водоснабжение | 7 | 35
| электроснабжение | 305 | 78
| прочие | 288 | 335
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 8 | Вильского 24, 26, 28, 28д, 32, 34, 36, 38; аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Вильского 24 | 26 ноября 16-45 26 ноября 17-50
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 | Телевизорный 3, 3/5, 5/1; аварийное - для предотвращения затопления ж/д путей и офисных зданий | 26 ноября 19-00 26 ноября 21-00
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 5 | Телевизорный 3, 3/5, 5/1; Высотная 2в/1, 2в/2; аварийное - для предотвращения затопления ж/д путей и офисных зданий | 26 ноября 23-00 27 ноября 06-00
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 20 ч/с | Мате Залки 2а (мед.центр); 9 Мая 5, 19; Гайдашовка 15г, 17, 19, 30, 31, 32; Полигонная 1, 4, 7, 8, 8д, 10, 11г, 11д, 11ж, 15; Бегичева 2, 4, 7, 8, 11; Космонавтов 5, 7, 9, 11, 15; Беляева 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Матвеева 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16 (дом престарелых), 17, 18, 19, 20, 21, 23; Харламова 2, 4, 12, 14, 14/1; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Мате Залки 2а | 26 ноября 10-10 26 ноября 15-45
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Алексеева 27; плановое - земляные работы | 26 ноября 13-45 26 ноября 15-25
6 | Холодное водоснабжение ИП Первоушин А.А. т. 211-39-63 | с | Лен | 11 | Учумская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Нерчинская 5 (д/сад); Бийская 5а; Амурская 32 (ТЦ); плановое - замена аварийной запорной арматуры Учумская 4 | 26 ноября 14-35 26 ноября 17-10
7 | Холодное водоснабжение ООО УК Серебрянный ключ т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Вильского 24; аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводе на вводе в дом Подвоз питьевой воды в 20-30 | 26 ноября 17-50 27 ноября 12-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2401) т. 214-93-51 | с | Жел | 7 | Свободный 34, 34 стр. 2/1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4; Мечникова 35; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 ноября 10-30 26 ноября 20-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2404) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Тамбовская 21, 21/1, 21/2; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 ноября 09-00 26 ноября 16-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2384) т. 264-18-62 | с | Св | 1 | 60 лет Октября 20; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 ноября 09-00 26 ноября 12-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2424) т. 214-93-06 | с | Сов | 1 | Аэровокзальная 8ж; аварийное - переврезка на постоянную схему на обратном трубопроводе отопления | 26 ноября 15-00 26 ноября 16-20
12 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2398) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 26 ноября 09-00 26 ноября 13-00
13 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2399) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | 26 ноября 13-00 26 ноября 15-30
14 | Теплоснабжение ООО СибТрансСпецСтрой (№ 2405) т. 214-93-51 | с | Сов | 13 | Быковского 9г; Металлургов 9, 9Б(д/сад), 11, 13, 15, 15а(д/сад), 17;Терешковой 10, 12, 14, 16, 18; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 26 ноября 09-00 26 ноября 15-00
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 8 | Западная 3а, 5а, 7а, 9, 11, 13; Вавилова 86, 86а; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 154 | 26 ноября 10-12 26 ноября 14-35
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж провода трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская 131-143, 208-222; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 3042 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Пасечная; 2-я Пасечная; плановое - перераспределение нагрузки трансформаторная подстанция 3210 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 9051 | 26 ноября 10-22 26 ноября 15-23
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | 78 Добровольческой бригады 5, 7, 7а; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 5012 | 26 ноября 12-00 26 ноября 16-10
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 ч/с | Шахтеров 2а, 2б/2, 2б/3, 2б/5, 2б/6, 2в; Дудинская 2а, 12б, плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 640 | 26 ноября 10-50 26 ноября 15-50
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-117; Зои Космодемьянской 176; Любы Шевцовой 31-41, 36-50; Бирюсинская; плановое - реконструкция воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 4-я Продольная 44-62, 21-47; 5-я Продольная 20-62, 15-61; плановое -установка приборов учета трансформаторная подстанция 606 линия 1 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Фурманова 61-79, 62-78; Желябова 65-75, 44-56; плановое - установка приборов учета трансформаторная подстанция 618 линия 1 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Магнитогорская 1-25, 2-26; Красноградская 1-23, 2-26 плановое - установка приборов учета трансформаторная подстанция 662 линия 1 | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 ч/с | 4-я Линейная 29-39, 72; Полярная 122а, 146-150, 119-139; плановое - установка приборов учета трансформаторная подстанция 658 линия 1 | 26 ноября 12-40 26 ноября 14-15
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 | Маркса 141; Диктатуры пролетариата 11; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 163 | 26 ноября 10-10 26 ноября 16-30
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен Сов | 3 ч/с | Фурманова; Сосновского; Загородная; Желябова; Полярная; 3-я Полярная; Березина; Линейная; Угольщиков; Диксона; Енисейская; Гайдара; Шахтеров 25а(АЗС), 35к стр5/1; Туруханская; Марии Ульяновой; Заречная; Соревнования; Брянская 4(АЗС); Чернышевского; Горийский; Жуковского; Качинская; аварийное - повреждение в сети потребителя фидер 33-2-4 подстанция Молодежная | 26 ноября 17-33 26 ноября 20-36

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение