## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 27 ноября 2024 г.
| 27 ноября | 2024г | 2023г
| Всего | 1233 | 887
| Диспетчера | 1006 | 754
| Робот | 227 | 133
| холодное водоснабжение | 38 | 99
| канализация | 4 | 6
| теплоснабжение | 209 | 68
| горячее водоснабжение | 5 | 55
| электроснабжение | 478 | 151
| прочие | 272 | 375
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Якимчук И.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 7 | Тамбовская 21(техникум), 21/1, 21/2(техникум), 21а, 23, 23а, 23а ст1; плановое - замена аварийного участка водопровода Тамбовская 23а (21а). Подвоз питьевой воды: Тамбовская 23, 23а с 14:00 до 14:30; с 18:30 до19:00 | 27 ноября 10-10 27 ноября 20-30
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 2 | Попова 14, 16; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Попова 14 | 27 ноября 09-30 27 ноября 12-15
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 23 | Можайского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (УДИБ), 12, 13, 14, 15, 16, 17; Высотная 3, 5, 7; Курчатова 6; Курчатова 8/Можайского 19; Курчатова 10/Можайского18; Свободный 54а (д/сад); 1-я Хабаровская 3; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Можайского 12 | 27 ноября 15-10 27 ноября 17-30
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 5 | Телевизорный 3, 3/5, 5/1; Высотная 2в/1, 2в/2; аварийное - для предотвращения затопления ж/д путей и офисных зданий | 26 ноября 23-00 27 ноября 06-00
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 17 | Аэровокзальная 11, 15, 17, 19а, 21, 22 стр 4, 23; Березина 1а/1; Взлетная 5а, 9, 9г стр 3, 13, 13а, 15, 15а, 15д, 15ж; плановое - земляные работы Аэровокзальная 19г | 27 ноября 12-15 27 ноября 14-45
6 | Холодное водоснабжение ДГХиТ т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Вильского 24; аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводе (бесхоз) Подвоз воды с 19-00 до 20-00 | 26 ноября 17-50 28 ноября 14-00
7 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Сов | 17 | Никитина 1, 1б, 1в/1, 3, 8а, 8д(д/сад), 10, 12, 16, 18, 14; Партизана Железняка 9а, 24а, 26, 26а, 28, 30(поликлиника); аварийное - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Никитина 16 | 27 ноября 14-40 27 ноября 17-00
8 | Холодное водоснабжение ООО КраТЭР т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Аэровокзальная 19г; аварийное - повреждение трубопровода Ду 40ПЭ | 27 ноября 15-45 27 ноября 17-30
9 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Цен | 20 | Ленина 34, 36; Сурикова 54в; Парижской Коммуны 31, 33, 39б, 40, 42, 42а; Ады Лебедевой 12,14 (суд. мед. экспертиза), 16(мед.центр); Марковского 7, 9, 9а, 19, 21, 25, 27, 33; плановое - замена аварийного участка водопровода Парижской Коммуны 42. Подвоз питьевой воды: Ленина 34, 36 с 14:00 до 14:30; Парижской Коммуны 40, 42а с 14.30 до 15:00; П. Коммуны 31; Марковского 19 с 15:00 до 15.30; Марковского 33 с 15:30 до 16:00 | 27 ноября 10-00 27 ноября 13-30
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2425) т. 264-18-62 | с | Жел | 1 | Маерчака 42; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 27 ноября 10-00 27 ноября 19-30
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2414) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Кутузова 20; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 27 ноября 10-00 27 ноября 13-50
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2418) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Вишневый 1, 3, 5; Удачная 2, 4, 33, 42; Скальная 18, 53, 57; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2417) т. 214-93-51 | с | Цен | 6 | Мира 25, 25с1, 25/2, 27, 29; Карла Маркса 34; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 27 ноября 09-30 27 ноября 11-30
14 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2411) т. 264-18-62 | с | Кир | 7 | Семафорная 273, 275, 275 стр.1, 275 стр.2, 275А, 275Г; Вавилова 25Б; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 27 ноября 09-00 27 ноября 15-50
15 | Теплоснабжение ООО Промстрой ООО ТимСтрой ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2416) т. 214-93-51 | с | Окт | 184 ч/с | Ботанический 9, 9 ст4, 11, 13, 15, 17, 17д, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25; Ботаническая 1а, 1Б, 1в, 1г, 1е, 1и, 4, 16а, 18, 18 к1, 22, 22а, 22Б, 22г; 2-я Ботаническая 1, 1а, 2, 2д, 3, 5, 7, 9г; 3-я Ботаническая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 4-я Ботаническая 6, 8; Калиновая 1; Седова 13, 13а; Карбышева 1, 10, 10а, 10Б, 12, 14, 14а, 14Б, 16, 18, 22, 24, 24а, 24Б, 26, 28, 28а, 29г, 30, 32, 34, 36; Лиственная 18, 20, 23; Мирошниченко 20, 22; Пихтовая 57, 59; Пугачева 2а к2, 2а к3; Попова 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10, 10а, 10Б, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Станционная 7; Телевизорная 9/2, 11; Тотмина 1а, 3, 3а, 7, 8, 8а, 8Б, 8в, 8г, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11г, 11д, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 19г, 19д, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 25Б, 27, 27а, 27Б, 27г, 33, 35, 35а, 37; Фруктовая 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24; Юшкова 4, 4а, 6, 8, 10, 12а, 12Б, 14, 14а, 16, 16а, 22а, 26, 28, 28а, 28Б, 28в, 30, 32, 34, 36, 36а, 36д стр, 36ж, 38, 38а, 40, 42, 44, 44а, 46, 48; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 27 ноября 07-00 27 ноября 21-40
16 | Теплоснабжение ООО СибЭМ (№ 2409) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 91а; Свердловская 5 (техникум), 9; плановое - врезка временного подающего трубопровода | 27 ноября 09-30 27 ноября 13-00
17 | Теплоснабжение ООО СибЭМ (№ 2410) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 91а; Свердловская 5 (техникум), 9; плановое - врезка временного обратного трубопровода | 27 ноября 13-00 27 ноября 15-30
18 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО УК Гарант ЖКХ (№ 173) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Тельмана 15; плановое - замена вводной запорной арматуры | 27 ноября 09-40 27 ноября 11-00
19 | Теплоснабжение ООО СибТрансСпецСтрой (№ 2420) т. 214-93-51 | с | Сов | 13 | Быковского 9г; Металлургов 9, 9Б (д/сад), 11, 13, 15, 15а (д/сад), 17; Терешковой 10, 12, 14, 16, 18; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 27 ноября 09-20 27 ноября 15-50
20 | Теплоснабжение ООО Блик (№ 2421) т. 214-93-51 | с | Сов Цен | 108 ч/с | Аэровокзальная 1, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 8Б, 8в, 8г, 8д, 8е, 8ж, 8з, 8и, 9, 9г, 9д, 10, 11, 11 стр.1, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16г, 17, 19, 19 ст1, 19 ст20, 19/8, 19г, 2, 21, 21 ст2, 21 ст2/1, 22, 22г, 23, 24, 26; Березина 1, 1/1, 3д, 26; Взлетная 5 ст1, 5 ст2, 5а, 9, 15, 15а, 15д, 49/2, 49д, 55а, 59; Партизана Железняка 2г, 4б , 4г , 6а , 8а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 16д ст3, 18, 18а, 20а, 22а, 22г, 24, 24а, 24б, 24в, 24в ст1 , 26 , 26а , 28 , 30 , 32 , 34 , 36; 6-я Полярная 2, 44, 63; 7-я Полярная 6; Шахтеров 18а, 25; плановое - переврезка подающего трубопровода отопления на временную схему | 27 ноября 10-00 27 ноября 12-00
21 | Теплоснабжение ООО Блик (№ 2421) т. 214-93-51 | с | Сов | 15 | Аэровокзальная 2, 2а, 2б, 2и, 4, 4а, 6, 6а (д/сад), 8, 8а; Партизана Железняка 2г, 4, 4б, 6а, 8а; плановое - переврезка подающего трубопровода отоплени на временную схему | 27 ноября 12-00 27 ноября 14-00
22 | Теплоснабжение ООО Блик (№ 2422) т. 214-93-51 | с | Сов | 15 | Аэровокзальная 2, 2а, 2б, 2и, 4, 4а, 6, 6а (д/сад), 8, 8а; Партизана Железняка 2г, 4, 4б, 6а, 8а; плановое - переврезка обратного трубопровода отоплени на временную схему | 27 ноября 14-00 27 ноября 20-30
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 7 | Декабристов 30; Мира 101, 103; Карла Маркса 120, 122, 123, 125; плановое - монтаж кабельной линии трансформаторная подстанция 155 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Цен | 50 | Республики 33а, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49д; Речной 1, 3, 19; Ады Лебедевой 93а, 150; Железнодорожников 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 18, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26а; Горького 24, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 53, 59, 97; Заводская 1, 2, 2а, 4, 6; Охраны труда 1а/6, 22; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 450 - трансформаторная подстанция 449 | 27 ноября 19-00 27 ноября 21-46
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 6 | Вавилова 31; Семафорная 295, 299, 303, 305, 319; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 141 | 27 ноября 08-30 27 ноября 11-30
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | ч/с | Хуторская; Победы; Есаульская; Сенная; Атаманская; Кузнецовское плато; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 8090 | 27 ноября 08-30 27 ноября 17-50
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Карбышева 6 к.1,6а,10,10а,12; плановое -текущий ремонт трансформаторная подстанция 247 | 27 ноября 10-20 27 ноября 11-20
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 22 | Высотная 4, 8, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 25, 27; Крупской 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 10г, 10ж, 28, 28а, 30; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 1-32 подстанция Лавобережная | 27 ноября 11-10 27 ноября 11-55
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | Вавилова 31; Семафорная 295, 299, 303, 305, 319; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 141 | 27 ноября 08-20 27 ноября 13-00
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 4 | Гладкова 16, 18, 18а, 20; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 220 | 27 ноября 13-50 27 ноября 16-18
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 983А | 27 ноября 10-00 27 ноября 15-43
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Молокова 50; Батурина 20; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 5033 | отмена
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Молокова 40, 46; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 5036 | 27 ноября 11-28 27 ноября 14-37
35 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 4 | 9 Мая 54, 54а, 56, 56а; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 941 | 27 ноября 16-09 27 ноября 17-50
36 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | 9 Мая 58, 58а; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 943 | отмена
37 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 | Урицкого 120; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 163 | 27 ноября 10-03 27 ноября 14-30
38 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 95-117; Зои Космодемьянской 176; Любы Шевцовой 31-41, 36-50; Бирюсинская; плановое - реконструкция воздушной линии трансформаторная подстанция 6017 | отмена
39 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Гайдара 1-15; Енисейская 34, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 63-77, 46-62; Полярная; Туруханская 20, 22, 24, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 57; плановое - ремонт линейного разъединителя фидер 71-11 | 27 ноября 13-57 27 ноября 15-56
40 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Любы Шевцовой; Водянникова; 7-я Линейная; Дальневосточная; Зои Космодемьянской; Мужества; аварийное - замена предохранителей трансформаторная подстанция 698 | 27 ноября 19-40 27 ноября 20-25
41 | Электроснабжение ООО УК Прогресс-24 т. 297-28-53 | с | Окт | 1 | Вильского 10; плановое - замена зажимов на вставках в электрощитовой | 27 ноября 19-20 27 ноября 21-40

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение