## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 02 декабря 2024 г.
| 02 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 520 | 1209
| Диспетчера | 506 | 949
| Робот | 14 | 260
| холодное водоснабжение | 21 | 81
| канализация | 9 | 8
| теплоснабжение | 32 | 4
| горячее водоснабжение | 18 | 50
| электроснабжение | 225 | 412
| прочие | 201 | 394
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 50 ч/с | 1-я Ленинградская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 28Б; Софьи Ковалевской 2, 2г, 2д, 2и; Пирогова 2-32, 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 34; Пастеровская 25/2 ст3, 25/2; Бабушкина 1-29, 2 (школа-интернат); Боткина 1-19, 2-24; Днепропетровская 6-30; плановое - определение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводной камере Пастеровская 31 | 02 декабря 10-00 02 декабря 15-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Тотмина 13; плановое - земляные работы | 02 декабря 12-20 02 декабря 16-05
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | 19 | Бограда 5; Дубровинского 62, 62а, 70, 72(МВД), 72/1, 76, 78, 78а; Парижской Коммуны 1, 3, 5, 8а, 10(д/сад); Сурикова 3, 4, 6; Урицкого 39, 49(д/сад); плановое - земляные работы Парижской Коммуны 10 | 02 декабря 01-40 02 декабря 03-50
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК ДГХиТ т. 211-39-63 | с | Окт | 5 | Высотная 2в/1, 2в/2; Телевизорный 3 (депо), 3/5, 5/1; аварийное - определение аварийной ситуации на водопроводных сетях Телевизорный 5-5а | 02 декабря 12-10 02 декабря 14-40
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2447) т. 264-18-62 | с | Кир | 30 | Кутузова 14, 16, 17 (д/сад), 18, 19, 20, 21, 23, 25; Новая 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Щербакова 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 02 декабря 09-00 02 декабря 14-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2450) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Вишневый 1, 3, 5; Удачная 2, 4, 33, 42; Скальная 18, 53, 57; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 02 декабря 14-10 02 декабря 18-30
7 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ИП Первоушин А.А. (№ 1515) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Учумская 4; плановое - замена запорной арматуры | 02 декабря 09-20 02 декабря 13-00
8 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Маяковского 30; Новая 17, 36, 38, 46; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 487 | отмена
9 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова 5, 7, 9, 11; Марии Цукановой 1-19, 2-20; СНТ Солнечный; плановое - перетяжка провода трансформаторная подстанция 6028 | отмена
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 4 | Иркутская 1, 3, 5, 7; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 718 | отмена
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 | Ладо Кецховели 69, 69а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 713 | без погашения
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 | Крупской 42а стр.1, 46, 46 стр.7, 46г; плановое - монтаж оборудования трансформаторная подстанция 3045 | отмена
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 36, 36а, 38а; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 334 | 02 декабря 10-08 02 декабря 12-02
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св Кир | ч/с | Тимошенкова; Депутатская; Делегатская; Кооперативная; Квадратный; Макарова; Сельская; Тургенева; Кузнецовское плато; плановое - для безопасного проведения работ фидер 8-02 | 02 декабря 14-45 02 декабря 15-00
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Базайская; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 982 | без погашения
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 19 ч/с | Аэровокзальная 9, 9г, 9д, 13, 16а, 16д, 17, 19г, 22г, 26; 6-я Полярная 2, 2а; Взлетная 5а, 15ж, 49г, 49д; Партизана Железняка 16 (школа), 16д, 16д ст13; Березина; аварийное - подстанция Восточная фидер 5-13 повреждение кабельной линии при несанкционированных земляных работах сторонней организацией фидер 5-13 - распределительная подстанция 43 | 02 декабря 11-03 02 декабря 11-57
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 5 | 60 лет Образования СССР 62, 62а, 62д; Соколовская 58, 60; аварийное - подстанция Солнечный фидер 139-49, повреждение кабельной линии фидер 139-49 до трансформаторной подстанции 31С | 02 декабря 16-54 02 декабря 17-49

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение