## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 04 декабря 2024 г.
| 04 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 743 | 2182
| Диспетчера | 651 | 1394
| Робот | 92 | 788
| холодное водоснабжение | 28 | 102
| канализация | 9 | 4
| теплоснабжение | 35 | 115
| горячее водоснабжение | 12 | 53
| электроснабжение | 304 | 358
| прочие | 263 | 762
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 27 | Волгоградская 16(ПНС), 18, 25, 27, 29, 31, 31а, 37, 39, 35, 33а(д/сад); Мичурина 10а(гостиница), 14а, 16, 18; Измайлова 5, 13; Московская 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 29, 20а(школа), 30(больница), 31(школа на ремонте); Коломенская, 4а(суд); плановое - ремонт аварийной запорной арматуры Московская 22-24 | 04 декабря 16-00 04 декабря 17-25
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 ч/с | Цимлянская 146и/1, 146и/2, 174г, 45-143, 52-220; Холмистая; Возвышенная; Куксинский; Абазинский; Чечеульский; Туимский; Бирикчульский; Аманатский; аварийное - для предотвращения затопления подвала и территории ч/дома Цимлянская 69 Подвоз питьевой воды к ВРК с 17-00 часов. | 03 декабря 23-00 04 декабря 17-05
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Св | 3 ч/с | Свердловская 235, 237; Весёлая 99-108; Канская 53-57а; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Весёлая 96 | 04 декабря 10-00 04 декабря 12-45
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 10 | Краснодарская 3а (д/сад), 5, 5а, 7 ( д/сад), 7а (д/клуб), 9, 9а (д/сад), 11, 11а (д/сад), 13; плановое - устранение аварийной ситуации на трубопроводе в проходном коллекторе Краснодарская 7. Подвоз питьевой воды: Краснодарская 5, 5а с 17:30 до 18:00; Краснодарская 7, 7а с 18:00 до 18:30; Краснодарская 11 с 18:30 до 19:00 | отмена
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 6 | Пограничников 44, 44а стр. 6, 44/2, 42д, 42е, 42 стр. 3; плановое - земляные работы Пограничников 42 стр. 46 | 04 декабря 11-45 04 декабря 17-10
6 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Окт | 5 | Высотная 2в/1, 2в/2; Телевизорный 3 (депо), 3/5, 5/1; плановое - определение аварийной ситуации на водопроводных сетях Телевизорный 5-5а. Подвоз питьевой воды: Высотная 2в/1, 2в/2 с 13:00 до 14:00 | 04 декабря 09-00 04 декабря 14-20
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2470) т. 214-93-51 | с | Жел | 1 | Копылова 36; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | перенос на 05 декабря
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2474) т. 214-93-51 | с | Жел | 6 | 8 Марта 43; Мечникова 44, 46, 46а; Новая Заря 8, 10; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | 04 декабря 09-00 04 декабря 10-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2475) т. 214-93-51 | с | Жел | 6 | 8 Марта 43; Мечникова 44, 46, 46а; Новая Заря 8, 10; плановое - замена запорной арматуры на обратном трубопроводе | 04 декабря 13-00 04 декабря 14-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2471) т. 264-18-62 | с | Кир | 11 | Щербакова 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 04 декабря 09-00 04 декабря 11-50
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2478) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Рязанская 31, 31а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 04 декабря 09-00 04 декабря 11-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2482) т. 214-93-51 | с | Сов | ч/с | 6-я Полярная 36, 38, 40, 63, 65, 67; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 04 декабря 10-00 04 декабря 11-00
13 | Теплоснабжение ООО Инженерные сети (№ 2473) т. 214-93-51 | с | Жел | 10 | Калинина 47, 47а, 47и, 47к, 68а, 70Б, 70а, 70в, 72Б (школа), 72а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 04 декабря 09-00 04 декабря 16-00
14 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ИП Харитонова В.Ю. (№ 1536) т. 264-18-62 | с | Кир | 3 | Добролюбова 19, 21, 23; плановое - замена участка системы отопления в доме Добролюбова 21 | 04 декабря 09-00 04 декабря 11-10
15 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2476) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 04 декабря 09-00 04 декабря 13-00
16 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2477) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 04 декабря 13-00 04 декабря 16-00
17 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2468) т. 214-93-51 | с | Сов | 6 | Комсомольский 23; Светлогорская 17а, 19; Урванцева 30а (больница), 32 (д/сад), 34; плановое - врезка временного подающего трубопровода | 04 декабря 09-30 04 декабря 17-00
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Цен | 49 | Робеспьера 4, 19, 20, 20а, 23, 25, 29; Профсоюзов 16, 27, 30, 32; Мира 101, 105а, 105б, 107, 107а, 109, 111, 115, 115а, 115а/1, 117, 130, 154; Бограда 114, 116, 118, 128, 144а; Карла Маркса 124, 126, 132, 134, 146, 148, 150, 169, 175, 177; Братьев Абалаковых 2; Вокзальная 12, 14, 19; Школьный 4; Казарменный 2; Красная площадь 1, 7; Декабристов 30; Ленина 177а; аварийное - повреждение кабельной линии распределительная подстанция 27 трансформаторная подстанция 123 | 04 декабря 15-20 04 декабря 18-20
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 3 | Красноярский рабочий 122, 126, 128; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 120 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова 5, 7, 9, 11; Марии Цукановой 1-19, 2-20; СНТ Солнечный; плановое - перетяжка провода трансформаторная подстанция 6028 | 04 декабря 11-30 04 декабря 15-56
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Олейникова 93-119; Минина93-121; Пожарского 129-155; Лихачева 133-143; Суворова 133-145, 144-156; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 553 | 04 декабря 10-40 04 декабря 16-30
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 7 | Карбышева 24Б, 34, 36 (д/сад); Тотмина 8а, 8в, 8г, 12а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 243 | 04 декабря 14-38 04 декабря 15-20
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 10 | Академгородок 50а, 50а/2, 50г, 66, 66а(д/сад), 68, 70, 74, 78, 80; аварийное - повреждение в сети потребителя (ФИЦ КНЦ СО РАН) подстанция Академгородок фидер 54-21 | 04 декабря 08-05 04 декабря 11-00
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Воскресная; Космическая; Горная; Светлый; бульвар Большой; аварийное - включили после проверки изоляции подстанция Академгородок фидер 54-27 | 04 декабря 08-06 04 декабря 12-00
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Партизанская; Карла Маркса; Советская; Ленина; аварийное - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 824 | 04 декабря 12-53 04 декабря 16-15
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем) и прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | СНТ Здоровье Красфарма; ДНТ Мебельщик; Каштачный посад; Ирисный посад; Земляничный посад; Жасминовый посад; плановое - вырубка деревьев трансформаторная подстанция 341 - трансформаторная подстанция 377 | 04 декабря 10-00 04 декабря 12-00
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Новаторская; Верхоянский; аварийное - включили после проверки изоляции трансформаторная подстанция 8056 | 04 декабря 16-46 04 декабря 18-00
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Молокова 50, Батурина 20; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 5033 | отмена
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 | Мира 37, 39; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 162 | отмена
31 | Электроснабжение ФИЦ КНЦ СО РАН | с | Окт | 6 | Академгородок 64, 66, 66а(д/сад), 68, 70, 74; аварийное - повреждение кабельной линии распределительная подстанция 111 | 04 декабря 05-40 04 декабря 06-55

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение