## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 06 декабря 2024 г.
| 06 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 1030 | 1055
| Диспетчера | 886 | 874
| Робот | 144 | 181
| холодное водоснабжение | 78 | 17
| канализация | 8 | 1
| теплоснабжение | 7 | 68
| горячее водоснабжение | 2 | 12
| электроснабжение | 348 | 438
| прочие | 443 | 338
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 1 ч/с | Куйбышева 2, 8-10; Розы Люксембург 3-15, 4-6; Историческая 26-30; Луначарского 3-5; Боготольский 2; Ударный 4-12, 5-9; Отважный 6; Рабочая 5; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Историческая 40 | 06 декабря 14-40 06 декабря 17-10
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 3 | Алексеева 111, 111г (адм.зд); Батурина 19; плановое - земляные работы Батурина 19 | 06 декабря 10-00 06 декабря 13-00
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 12 | адм. здания: Металлургов 1а (ЦТП КТС), 1л (АТЦ), 1м, 1м ст1, 1м ст2, 1м ст3, 1м ст4; Пограничников 115, 121, 127, 129, 131; аварийное - определение и устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Металлургов 1л | 06 декабря 12-00 06 декабря 13-50
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Окт | 5 | Высотная 2в/1, 2в/2; Телевизорный 3 (депо), 3/5, 5/1; плановое - замена аварийного участка водопровода Телевизорный 5/1 Подвоз воды: Высотная 2в/1, 2в/2 с 20:00 до 21:00 | 06 декабря 10-00 07 декабря 03-30
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Ульяновский 14г; аварийное - устранение аварийной ситуации на трубопроводе в проходном коллекторе | 06 декабря 13-50 06 декабря 16-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2502) т. 264-18-62 | с | Кир | 2 | Щорса 22, 24; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 декабря 09-00 06 декабря 11-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2505) т. 264-18-62 | с | Лен | 10 | Ширинская 19а, 21; Амурская 8, 10, 12, 14; Тобольская 1, 1к1, 3, 5; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 06 декабря 14-20 06 декабря 18-30
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2506) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Краснофлотская 15, 15а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2507) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Вишневый 1, 3, 5; Удачная 2, 4, 33, 42; Скальная 18, 53, 57; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2503) т. 264-18-62 | с | Св | 5 | Красноярский рабочий 117, 119, 119а, 121, 123; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | 06 декабря 09-00 06 декабря 11-30
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2488) т. 214-93-51 | с | Сов | 12 | Тельмана 36, 38, 44 к.1, 44 к.2, 44 ст4; Устиновича 7 (род.дом), 7а (д/сад), 9, 9а, 24а, 34а, 40 (школа); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 06 декабря 09-00 06 декабря 18-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2509) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | 9 Мая, 35(д/с №54), 37; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 06 декабря 09-00 06 декабря 15-00
13 | Теплоснабжение горячее водоснабжение ООО Теплоучет (№ 178) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Тельмана 17а (д/сад); плановое - монтаж узла учета и врезка запорной арматуры | 06 декабря 10-00 06 декабря 11-30
14 | Теплоснабжение горячее водоснабжение ТСЖ Луч (№ 179) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Авиаторов 62 (восточный корпус); плановое - замена запорной арматуры | 06 декабря 10-00 06 декабря 10-20
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова 5, 7, 9, 11; Марии Цукановой 1-19, 2-20; СНТ Солнечный; плановое - перетяжка провода трансформаторная подстанция 6028 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 | Калинина 98и; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 3299 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 | Матросова 9, 9а, 9Б; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 223 | 06 декабря 09-30 06 декабря 14-00
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 63 | 9 Мая 26, 26а, 28, 30, 38, 40 (д/сад), 52, 56, 56а, 58, 65д, 69, 73, 75; Авиаторов 62, 66, 68; Алексеева 8, 10, 12, 14, 24; Светлогорская 8, 10, 33, 33а, 35; Светлогорский 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10б, 12, 12а, 16, 18, 20 ст4, 24; Водопьянова 2, 2а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11а, 12, 13, 15, 15а, 17, 19а; Урванцева 9, 23, 25, 26, 27, 29; аварийное - подстанция Юбилейная отключился фидер 49-74, повреждение кабельной линии фидер 49-74 до распределительной подстанции 59 | 06 декабря 16-05 06 декабря 19-50
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 8 | Водопьянова 15, 15а, 17,19а; Алексеева 8,10,12, 14; аварийное - распределительная подстанция 59 ячейка 15 в сторону трансформаторной подстанций 910 повреждение кабельной линии | 06 декабря 19-50 06 декабря 22-10
20 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-22 | с | Лен | ч/с | Контейнерная; Карьерная; Рязанская; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 658 | 06 декабря 09-26 06 декабря 13-27
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | з | Цен | 1 ч/с | Утренняя 1 (ПНС), 4а; Ясная; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Ухоженный 3 | 07 декабря 10-00 07 декабря 14-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | з | Кир | 10 | Кутузова 73а, 77а, 79а (д/сад), 81а, 83а, 87а (ПНС), 87б; Грунтовая 24а (АЗС), 28а, 28д; плановое - замена аварийной запорной арматуры Кутузова 81а и Грунтовая 28д | 07 декабря 10-00 07 декабря 18-00
3 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2519) т. 214-93-51 | з | Сов | 1 | Весны 16 (д/сад); плановое - переврезка трубопроводов отопления | 07 декабря 09-00 07 декабря 13-00
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2514) т. 214-93-51 | з | Цен | 3 | Перенсона 29; Мира 84, 86; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 07 декабря 12-00 07 декабря 18-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение