## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 08 декабря 2024 г.
| 08 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 353 | 1080
| Диспетчера | 331 | 996
| Робот | 22 | 84
| холодное водоснабжение | 110 | 24
| канализация | 6 | 12
| теплоснабжение | 0 | 19
| горячее водоснабжение | 0 | 20
| электроснабжение | 54 | 150
| прочие | 161 | 771
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 1 | Калинина 1Б; плановое - замена аварийного участка водопровода Подвоз питьевой воды: с 14:00 до 14:30 | 08 декабря 10-00 08 декабря 14-10
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 66 ч/с | Мате Залки 2, 2а (мед/центр), 2д, 4, 4г, 6, 6ж (д/сад); Шумяцкого 2; Космонавтов 17, 17а, 17г; 9 Мая 5, 19; Матвеева 16 (дом престарелых); Административные здания: Мате Залки 1 ст1, 1/1, 3, 3а, 5, 8, 8в, 8г; Космонавтов 8 (ПЧ); Связистов 15, 15/1, 19, 20, 22, 24а, 29, 30, 30а, 30б, 33, 34, 35, 36, 36 ст1; Беляева 11 (БЦ); Гайдашовка 5 ст1/1, 7, 7/1, 8д, 15, 17, 19 (дет/центр), 30, 31, 32; Полигонная 1, 4, 4/1, 4ст1, 7, 8, 8а, 8д, 11г, 11д, 11ж, 11ж ст2, 13, 15; Ястынская 47б, 47в, 47/5; Частный сектор: Бегичева 2, 4, 7, 8, 11; Беляева 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Космонавтов 5, 7, 9, 11, 15; Матвеева 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Харламова 2, 4, 12, 14, 14/1; аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводных сетях Космонавтов 17 Подвоз питьевой воды: Мате Залки 2, 2д, 4, 4г, 6 с 14:00 до 14:30ч. 9 Мая 5, 19 с 14:30 до 15:00ч. Космонавтов 17, 17а, 17г с 15:00 до 15:30ч. Шумяцкого 2 с 15:30 до 16:30ч. Полигонная 8 с 14:00 до 15:00ч. | 08 декабря 13-00 08 декабря 17-15
3 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2514) т. 214-93-51 | с | Цен | 3 | Перенсона 29; Мира 84, 86; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 08 декабря 12-00 08 декабря 17-00
4 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 8 | 78 Добровольческой бригады 19, 21; Алексеева 93, 97, 99, 103; Молокова 40, 46; аварийное - включили повторно после проверки изоляции фидер 134-13 | 08 декабря 00-32 08 декабря 01-15

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение