## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 09 декабря 2024 г.
| 09 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 1261 | 1008
| Диспетчера | 1048 | 901
| Робот | 213 | 107
| холодное водоснабжение | 52 | 65
| канализация | 4 | 8
| теплоснабжение | 4 | 55
| горячее водоснабжение | 1 | 55
| электроснабжение | 683 | 398
| прочие | 304 | 320
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Якимчук И.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 25 | Калинина 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, адм. здания: 73а/3, 75 ст6, 77, 77 ст7, 77 ст8, 77 ст9, 77 ст10, 77 ст11, 77 ст12, 77 ст13, 77 ст14, 77 ст15, 77 ст16, 77 ст20, 77 ст21, 77 ст22, 77 ст23, 77 ст24, 77 ст25, 77 ст26, 77 ст27; плановое - определение аварийной ситуации на водопроводных сетях Калинина 77/1 | 09 декабря 11-30 09 декабря 16-20
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Глинки 1б, 1д; аварийное - устранение аварийной ситуации на водороводе в водопроводном колодце Глинки 1б | 09 декабря 14-30 09 декабря 15-25
3 | Холодное водоснабжение МП МУК Красноярская т. 211-39-63 | с | Окт | 1 | Свободный 54; плановое - замена аварийной запорной арматуры | 09 декабря 10-00 09 декабря 12-30
4 | Холодное водоснабжение ООО Термопрофи т. 211-39-63 | с | Окт | 23 | Можайского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Высотная 3, 5, 7; Курчатова 6; Курчатова 8/Можайского 19; Курчатова 10/Можайского 18; Свободный 54а (д/сад); 1-я Хабаровская 3 (МВД); плановое - замена аварийной запорной арматуры Можайского 6 | 09 декабря 15-30 09 декабря 22-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2506) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Краснофлотская 15, 15а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2518) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Калинина 92г; Курейская 2; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 09 декабря 11-00 09 декабря 22-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2531) т. 214-93-51 | с | Св | 2 | Семафорная 239а, 243а; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 09 декабря 16-00 09 декабря 18-30
8 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2517) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временный трубопровод | отмена
9 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 3 | Калинина 60, 60а, 64; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 406 | 09 декабря 11-00 09 декабря 11-30
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 29 | Мира 122, 122б, 124, 128, 132, 140; Ленина 128, 143, 148, 149, 153, 155, 158, 160; Профсоюзов 38; Робеспьера 26, 30, 32, 34; Декабристов 49; Ады Лебедевой 107б, 109, 141, 147а, 149; аварийное - повреждение кабельной линии фидер 9-05 подстанция Центральная | 09 декабря 16-50 09 декабря 18-40
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Мичурина 1а, 1б, 1в; плановое - перетяжка провода трансформаторная подстанция 752 | 09 декабря 12-20 09 декабря 15-28
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Пожарского; Минина; Олейникова; аварийное - замена предохранителей трансформаторная подстанция 553 | 09 декабря 19-50 09 декабря 20-00
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 1 | Калинина 98и; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 3299 | отмена
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Отдых; плановое - замена автомата трансформаторная подстанция 3264 | 09 декабря 12-20 09 декабря 17-10
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 26 ч/с | Свердловская (от Базаихи до Лалетино); Туристская; Рощевая; Канская; Веселая; Карьерная; Сибирская; Украинская; Колхозная; Солонцовая; Экскурсантов; Проектная; Односторонний; Каменная; 1-я Боровая; 2-я Боровая; Каштачная; Торговая; плановое - для безопасного проведения работ подстанция 92 | 09 декабря 09-10 09 декабря 23-30
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Гипсовая; 3-я Гипсовая; Фигурная; Тимошенкова; Летчиков; 1-я Депутатская; Мебельная; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 824 | 09 декабря 09-10 09 декабря 12-07
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 5 | Судостроительная 40, 42, 46, 48, 52; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 383 | 09 декабря 13-10 09 декабря 16-22
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | 09 декабря 10-40 09 декабря 16-14
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | 6-я Полярная; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 607 | 09 декабря 19-50 10 декабря 00-15
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Урицкого 61; Карла Маркса 75, 93; плановое - устранение тепловизионного контроля оборудования трансформаторная подстанция 171 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Дубровинского 56, 58, 62а; плановое - устранение тепловизионного контроля оборудования трансформаторная подстанция 1120 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Диксона; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 649 | 09 декабря 10-28 09 декабря 16-37
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Желябова 2а, 2б, 2в, 3-25, 29-45; Фурманова 2-26; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 622 | 09 декабря 10-28 09 декабря 16-37
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 | Брянская 10, 11; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 661 | отмена
25 | Электроснабжение ООО Электрические сети Сибири т. 272-65-59 | с | Сов | 2 | Светлогорский 10б,10г; плановое - для безопасного проведения работ комплектная трансформаторная подстанция Светлогорский | 09 декабря 10-00 09 декабря 16-50

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение