## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 10 декабря 2024 г.
| 10 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 663 | 1165
| Диспетчера | 622 | 871
| Робот | 41 | 294
| холодное водоснабжение | 12 | 61
| канализация | 4 | 6
| теплоснабжение | 4 | 27
| горячее водоснабжение | 3 | 6
| электроснабжение | 360 | 419
| прочие | 239 | 352
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Кир | 27 | Корнетова 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 8а, 12а, 12а/1; Вавилова 90а (д/сад), 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98, 98а, 100, 100а (д/сад), 102; Красноярский рабочий 65, 65а, 65б, 88, 88б, 71д; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Вавилова 100 | 10 декабря 14-50 10 декабря 17-10
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 35 | МКД: Красноярский рабочий 2, 4, 6, 14а; Фестивальная 4, 4а, 6; адм.здания: 26 Бакинских комиссаров 19а, 25а (военный суд), 29 (СЭС), 31, 31а (ТЦ), 33 (мед.центр); Фестивальная 1 (ПЧ), 2 (офис ТЭЦ-1), 6а, 6е, 8 (сауна), 10 (КПНУ); Красноярский рабочий 1, 1б, 3, 5, 6а (баня), 7/1, 7а, 7ст2, 8 (ТК), 9 (ТК), 10, 12, 15 (ТК), 16 (ТК), 18а; Каучуковый 6 (завод); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе, земляные работы Красноярский рабочий 18а Подвоз воды к МКД: с 14:00 до 15:00; с 19:00 до 20:00 | 10 декабря 10-30 11 декабря 04-20
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 46 ч/с | Ширинская 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19а, 21; Учумская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а (ОП); Читинская 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12; Амурская 2 (школа-интернат), 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 20, 24, 26, 30А (ТЦ), 5-35; Тобольская 25, 27; Шевченко 8 (школа), 12; Нерчинская 5, Бийская 5а; плановое - земляные работы Амурская 8 | 10 декабря 14-00 10 декабря 15-15
4 | Холодное водоснабжение ООО СЗ Уютный Дом 2005 т. 211-39-63 | с | Сов | 6 | Партизана Железняка 2б, 4б, 4г (краевой центр семьи и детей), 6а, 8а; Дудинская 1; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Дудинская 5. Подвоз питьевой воды: Партизана Железняка 8а с 15:00 до 15:30; Партизана Железняка 4б с 15:30 до 16:00 | 10 декабря 11-00 10 декабря 17-05
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2529) т. 264-18-62 | с | Кир | 3 | Павлова 41, 49, 51; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 10 декабря 10-30 10 декабря 12-30
6 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение АО КТТК (№ 2543) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Тамбовская 3 (больница), 5, 9, 11; аварийное - обследование тепловой сети на предмет утечек подающий и обратный трубопровод | 10 декабря 14-20 10 декабря 14-50
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2532) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Калинина 92г; Курейская 2; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | отмена
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2535) т. 214-93-51 | с | Окт | 3 | Киренского 21а, 21Б; Софьи Ковалевской 1; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 10 декабря 10-00 10 декабря 12-40
9 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО АДС (№ 1566) т. 264-18-62 т. 222-49-49 | с | Св | 10 | Королева 9, 10, 10 ст1, 11, 11/2, 12, 13, 14; Семафорная 257, 259; аварийное - устранение аварийной ситуации в подвале жилого дома Королева 10 | 10 декабря 20-00 10 декабря 21-10
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Тимирязева 4, 6; Красномосковская 32; Яковлева 1, 1а; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 2010 | отмена
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 44 | Ладо Кецховели 97; Мечникова 57а; Киренского 87, 87а, 87Б, 89, 89/1, 126, 126а; Баумана 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12а, 16, 18, 20, 20г, 21, 22, 26, 26а; Новая Заря 1, 2г, 5, 7, 9, 11, 15 (д/сад), 19, 21, 25, 27, 31; Свободный 40, 42, 43, 44, 65, 69, 69г/3; Годенко 8; аварийное - подстанция Северо-Западная фидер 122-36 повреждение кабельной линии | 10 декабря 13-50 10 декабря 16-00
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 7 | Красноярский рабочий 94, 94а, 94б, 96 ,96а, 98, 100; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 171 | 10 декабря 14-20 10 декабря 16-04
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Уярская; Ирбейская; Ермаковская; Ивченко; Семена Давыдова; Марии Цукановой; Храпова; 1-й Затонский; 2-й Затонский; 3-й Затонский; СНТ Солнечный; плановое - подрезка деревьев фидер Причал | 10 декабря 10-32 10 декабря 15-46
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Волжская 17, 19, 21; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 541 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Национальная 4, 11; Бийхемская 10; Шушенская 10, 12; плановое - ремонт реклоузера опора 55 трансформаторная подстанция 3043 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 | Крупской 42а стр.1, 46, 46 стр.7, 46г; плановое - заводка кабельной линии трансформаторная подстанция 3045 | 10 декабря 10-30 10 декабря 14-00
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | Карамзина 9, 11, 13, 15; Судостроительная 159, 161; аварийное - повреждение кабельной линии распределительная подстанция 200 | 10 декабря 06-45 10 декабря 07-37
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | Красноярский рабочий 155, 157, 159; Кольцевая 2, 2а, 4; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 230 | 10 декабря 09-00 10 декабря 12-00
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | 6-я Полярная; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 607 | 09 декабря 19-50 10 декабря 00-15

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение