## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 11 декабря 2024 г.
| 11 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 541 | 1168
| Диспетчера | 509 | 991
| Робот | 32 | 177
| холодное водоснабжение | 24 | 5
| канализация | 4 | 4
| теплоснабжение | 3 | 25
| горячее водоснабжение | 2 | 2
| электроснабжение | 240 | 350
| прочие | 236 | 605
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 35 | МКД: Красноярский рабочий 2, 4, 6, 14а; Фестивальная 4, 4а, 6; адм.здания: 26 Бакинских комиссаров 19а, 25а (военный суд), 29 (СЭС), 31, 31а (ТЦ), 33 (мед.центр); Фестивальная 1 (ПЧ), 2 (офис ТЭЦ-1), 6а, 6е, 8 (сауна), 10 (КПНУ); Красноярский рабочий 1, 1б, 3, 5, 6а (баня), 7/1, 7а, 7ст2, 8 (ТК), 9 (ТК), 10, 12, 15 (ТК), 16 (ТК), 18а; Каучуковый 6 (завод); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе, земляные работы Красноярский рабочий 18а | 10 декабря 10-30 11 декабря 04-20
2 | Холодное водоснабжение ООО СЗ Стройиндустрия т. 211-39-63 | с | Жел | 4 ч/с | Советская 1-31, 2-32, 35, 41б (МУ МВД); Ленина 183-215, 216 (ПЧ), 221; Гоголя 1-45; Карла Либкнехта 1-17; Парадовского 1-31, 2-32; плановое - отключение от холодного водоснабжения домов под снос Советская 25, 27 | 11 декабря 09-45 11 декабря 13-40
3 | Холодное водоснабжение ООО Энергоаудит-Юг т. 211-39-63 | с | Лен | 18 | Волгоградская 31а, 33, 33а (д/сад), 37, 39, 35; Московская 20, 20а (школа), 22, 22а, 24, 26, 28, 29, 30 (больница), 31(школа – закрыта на кап. ремонт); Коломенская 4а (суд), 10; плановое - ремонт аварийной запорной арматуры . Московская 22, 24 | 11 декабря 14-30 11 декабря 20-15
4 | Холодное водоснабжение ООО РегионЭнергострой т. 211-39-63 | с | Окт | 15 ч/с | Ботаническая 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1и, 2а, 2в, 2г, 2д; 2-я Ботаническая 9 (дом интернат); Чернышова 19; Фруктовая 16; Лиственная 18; Черепнина; Клеверный; Васильковый; Ромашковый; поселок ГЭС; поселок Таймыр; 2-я Ботаническая; Ботаническая 26-46; Пихтовая 57; аварийное - определение и устранение повреждения на водопроводных сетях Ботаническая 46(1в) | 11 декабря 23-10 12 декабря 05-30
5 | Холодное водоснабжение ООО СЗ ДСК Парк т. 211-39-63 | с | Сов | 2 | Андрея Дубенского 4ж; Соревнования 25; плановое - замена аварийной запорной арматуры, замена аварийного пожарного гидранта | 11 декабря 10-50 11 декабря 16-10
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2540) т. 264-18-62 | с | Лен | 18 | Айвазовского 1, 3, 5, 7, 9; Глинки 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а; плановое - замена запорной арматуры на обратном трубопроводе | 11 декабря 09-20 11 декабря 10-40
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2541) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Глинки 8а; плановое - устранение дефекта | 11 декабря 11-00 11 декабря 16-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2542) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Тотмина 11, 11а; плановое - устранение дефектна на подающем трубопроводе | 11 декабря 14-00 11 декабря 17-00
9 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО УК СитиСервис (№ 183) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Молокова 14; плановое - врезка запорной арматуры | 11 декабря 10-00 11 декабря 11-50
10 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение Детский сад №244 (№ 184) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Тельмана 47В (д/сад); плановое - монтаж узла учета | 11 декабря 09-30 11 декабря 12-20
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова 5, 7, 9, 11; Марии Цукановой 1-19, 2-20; СНТ Солнечный; плановое - перетяжка провода трансформаторная подстанция 6028 | 11 декабря 12-50 11 декабря 16-32
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Владимира Высоцкого; Российская; Славянская; Акционерная; Янковского; Дрокинская; Гадалова; Независимости; Спасского; Окаемная; Гуляева; Инженерный; Куликова; Гражданский; Асеева; Защитников Ленинграда; СО Калина; Возрождения; плановое - ремонт выключателя нагрузки ячейка 6 фидер 10-27 | 11 декабря 09-28 11 декабря 18-03
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; аварийное - включили после проверки изоляции фидер 28-25 | 11 декабря 20-00 11 декабря 21-40
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 7 | 60 лет Октября 25, 31, 33, 37, 39, 41; Водометный 15 (д/сад); плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 328 | 11 декабря 14-00 11 декабря 17-00
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 1 ч/с | Лесопильщиков; Электриков 46-88, 90-96, 96а; Подъемная; Парашютная 74; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 319 | 11 декабря 10-30 11 декабря 13-10
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | Нанжуль-Солнечный: Усадебная; СНТ Лабиринт; СНТ Солнечная горка; аварийное - переподключение на новый трансформатор (РЭС Емельяновского района) | 11 декабря 13-39 11 декабря 17-55

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение