## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 12 декабря 2024 г.
| 12 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 449 | 1467
| Диспетчера | 428 | 1094
| Робот | 21 | 373
| холодное водоснабжение | 49 | 138
| канализация | 4 | 9
| теплоснабжение | 42 | 39
| горячее водоснабжение | 6 | 6
| электроснабжение | 119 | 362
| прочие | 208 | 540
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 1 | Калинина 4; плановое - замена аварийного участка водопровода Калинина 4 | 12 декабря 10-30 12 декабря 16-30
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 3 ч/с | Аральская 5 (школа), 7; Пожарского 157 ст1, 129-157, 132-140; Лихачева 132-144, 133-143; Автомобилистов 131-141; плановое - замена аварийной запорной арматуры Пожарского 157 ст1 | 12 декабря 14-15 12 декабря 17-50
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 4 | Калинина 75 стр.6, 75/5, 75/8, 75 стр.11; плановое - определение аварийной ситуации на водопроводных сетях Калинина 75/8 | 12 декабря 18-30 13 декабря 11-30
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 11 | Краснодарская 3а (д/сад), 3б ст1, 5, 5а, 7 (д/сад), 7а (дет. клуб), 9, 9а(д/сад ), 11, 11а (д/сад), 13; плановое - устранение аварийной ситуации на трубопроводе в проходном коллекторе Краснодарская 7 | 12 декабря 14-30 12 декабря 17-45
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Молодежный 17; аварийное - для предотвращения затопления проезжей части и определения утечки Молодежный 17 | 12 декабря 23-30 13 декабря 10-00
6 | Холодное водоснабжение ООО РегионЭнергострой т. 211-39-63 | с | Окт | 15 ч/с | Ботаническая 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1и, 2а, 2в, 2г, 2д; 2-я Ботаническая 9 (дом интернат); Чернышева 19; Фруктовая 16; Лиственная 18; Черепнина; Клеверный; Васильковый; Ромашковый; поселок ГЭС; поселок Таймыр; 2-я Ботаническая; Ботаническая 26-46; Пихтовая 57; аварийное - определение и устранение повреждения на водопроводных сетях Ботаническая 46(1в) | 11 декабря 23-10 12 декабря 05-30
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2550) т. 264-18-62 | с | Кир | 2 | Павлова 69; Пионерской Правды 2; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 декабря 09-00 12 декабря 12-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2574) т. 264-18-62 | с | Кир | 6 | Станочная 10а, 12, 14; Грунтовая 16,18; Автобусный 50; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 декабря 17-00 12 декабря 18-40
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2506) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Краснофлотская 15, 15а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 декабря 11-45 12 декабря 15-50
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2557) т. 214-93-51 | с | Окт | ч/с | Садовая 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41; Еловая 1, 2а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 23; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2554) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | 9 Мая 37; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 декабря 09-00 12 декабря 17-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2556) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | 9 Мая 74; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 12 декабря 16-30 12 декабря 19-00
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2555) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Алексеева 23; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 12 декабря 13-10 12 декабря 15-00
14 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2551) т. 214-93-51 | с | Цен | 1 | Мира 106; плановое - устранение дефектна на обратном трубопроводе | 12 декабря 12-45 12 декабря 15-45
15 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2517) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временный трубопровод | отмена
16 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ИП Харитонова В.Ю. (№ 1565) т. 264-18-62 | с | Кир | 2 | Кутузова 40; Щорса 31; плановое - замена участка системы отопления в доме Щорса 31 | 12 декабря 09-00 12 декабря 12-00
17 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2545) т. 264-18-62 | с | Лен | 19 | Глинки 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а (д/сад), 17, 17а, 17б; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 12 декабря 09-35 12 декабря 16-10
18 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2547) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 12 декабря 09-00 12 декабря 13-00
19 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2548) т. 264-18-62 | с | Лен | 21 | Красноярский рабочий 34, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | 12 декабря 13-00 12 декабря 15-00
20 | Теплоснабжение ООО СибТрансСпецСтрой (№ 2536) т. 214-93-51 | с | Сов | 13 | Металлургов 9, 9Б (д/сад), 11, 13, 15, 15а (д/сад), 17; Терешковой 10, 12, 14, 16, 18; Быковского 9г; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 12 декабря 09-00 12 декабря 15-00
21 | Теплоснабжение ООО ЯрЭнергоСервис (№ 2552) т. 214-93-51 | с | Цен | 9 | Ады Лебедевой 78, 80, 82, 84, 86; Кирова 45; Качинская 62, 64, 65 (гостиница); плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 12 декабря 09-00 12 декабря 15-00
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Маерчака 2, 2а, 4, 8; Республики 72в; плановое - устранение дефекта трансформаторная подстанция 408 | 12 декабря 13-20 12 декабря 14-05
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | ч/с | Челюскинцева; Абаканский; Гоголя; Угольный; Социалистическая; аварийное - подключение воздушной линии трансформаторная подстанция 82 | 12 декабря 10-55 12 декабря 17-30
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 4 | Рейдовая 54, 57б, 62, 84; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 671 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | Говорова; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 527 | 12 декабря 09-00 12 декабря 11-45
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Текстильщиков 2, 4; Крылова 3; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 609 | 12 декабря 17-00 13 декабря 12-00
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - повреждение воздушной линии распределительная подстанция 211 | 12 декабря 07-40 12 декабря 08-42
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская; аварийное - замена предохранителя трансформаторная подстанция 3042 | 12 декабря 10-00 12 декабря 10-57
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская; аварийное - повреждение воздушной линии трансформаторная подстанция 3042 | 12 декабря 17-30 12 декабря 20-47
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 3 | Калинина 74, 76, 78; аварийное - замена предохранителя трансформаторная подстанция 309 | 12 декабря 11-30 12 декабря 14-40
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; аварийное - повреждение воздушной линии распределительная подстанция 211 | 12 декабря 15-00 12 декабря 16-15
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; СНТ Боровое; аварийное - включили после проверки изоляции распределительная подстанция 211 | 12 декабря 21-15 12 декабря 22-39
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 ч/с | Медицинский 29, 31, 41; Электриков; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 332 | 12 декабря 09-34 12 декабря 11-50
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 111, 111а, 115; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 816 | отмена
35 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем); прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
36 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 4 | Молокова 5б, 5в, 5г, 7; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 5011 | отмена
37 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | 40 лет Победы 1а, 1/3, 4/1; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 67с | отмена
38 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 1 | Металлургов 34; плановое - замена приборов учета трансформаторная подстанция 538 | отмена
39 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 6 | Ады Лебедевой 47; Марковского 70, 70а, 72, 78, 80; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 1104 | 12 декабря 15-27 12 декабря 16-14
40 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Герцена 15-25, 22-30, 49; Гагарина 51-67; Краснодонцев 16, 22, 24, 19-25; Полевой 1-11; Тюленина 4-6, 1-11, 15-17; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 619 | отмена
41 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Позднякова 19-49, 24-50; 6-я Продольная 15-61, 16-62; 7-я Продольная 1-51, 26-72; 8-я Продольная 5-39, 2-48; 9-я Продольная 27-47, 30-48; 10-я Продольная 23-47, 26-48; 11-я Продольная 23-47, 24-48; Уланова; плановое - подрезка деревьев фидер 10-05 | 12 декабря 09-50 12 декабря 17-41
42 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Лен | 2 ч/с | Верхняя; плановое - подключение абонентов распределительная подстанция 11 | отмена
43 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь ООО КрасКом т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | Краснодарская 5, 7, 7а; плановое - для безопасного проведения работ на сетях водоснабжения трансформаторная подстанция 533 | 12 декабря 16-20 12 декабря 17-00
44 | Электроснабжение ООО Крассети т. 240-16-58 | с | Цен | 3 | Дубровинского 100; Перенсона 1, 1а; плановое - подключение кабельной линии трансформаторная подстанция 1181 | 12 декабря 09-00 12 декабря 17-50

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение