## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 14 декабря 2024 г.
| 14 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 455 | 945
| Диспетчера | 448 | 836
| Робот | 7 | 109
| холодное водоснабжение | 11 | 17
| канализация | 12 | 5
| теплоснабжение | 5 | 21
| горячее водоснабжение | 3 | 4
| электроснабжение | 150 | 161
| прочие | 267 | 628
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 10 | Квартальная 7, 8, 9; Аральская 8,10; Нерчинская 6; Бийская 5, 6, 8; Пожарского 162а (частный д/сад); аварийное - для предотвращения затопления придомовой территории жилых домов и устранения утечки, земляные работы Бийская 8; Подвоз воды: Нерчинская 6; Бийская 5, 6, 8 с 08:00 до 09:00; Квартальная 7, 8, 9 с 09:00 до 10:00; Аральская 8, 10 с 10:00 до 11:00 | 13 декабря 23-00 14 декабря 13-20
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 ч/с | Цимлянская 45-143, 52-220, 146и/1, 146и/2, 174г; Холмистая; Возвышенная; Куксинский; Абазинский; Чечеульский; Туимский; Бирикчульский; Аманатский; плановое - вывод из схемы водоснабжения аварийного частного водопровода для предотвращения затопления подвалов частных жилых домов и образования наледи на проезжей части Цимлянская 218 | 14 декабря 14-45 14 декабря 16-30
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 31 | Космонавтов 17, 17а, 17г; Харламова 18; адм.здания: Мате Залки 1/1, 1 ст1, 3, 3а; Гайдашовка 7, 7/1, 8а, 8д, 24; Полигонная 36; Связистов 15, 15/1, 17, 17а/1, 19, 21, 22, 29, 30, 30/2, 30б, 30б/1, 31, 33, 33 ст3, 34, 35; плановое - земляные работы Космонавтов 17 | 14 декабря 10-35 14 декабря 15-30
4 | Холодное водоснабжение Дирекция по строительству метротрамвая т. 211-39-63 | с | Цен | 2 | Мира 93 (центр пластической хирургии); Карла Маркса 114 (краевая библиотека); плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе Карла Маркса 114 | 14 декабря 10-05 14 декабря 14-20
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2588) т. 214-93-51 | с | Цен | 15 | Карла Маркса 34, 42, 42/1 ,44, 44а, 44г, 47; Мира 25, 27, 29, 35а, 37,35, 35/2; Парижской коммуны 14; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 14 декабря 10-00 14 декабря 19-40
6 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2517) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временный трубопровод | 14 декабря 06-50 14 декабря 13-00
7 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2528) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка обратного трубопровода на временный трубопровод | 14 декабря 13-00 14 декабря 20-00
8 | Электроснабжение ООО Крассети т. 240-16-58 ООО РСК Сети т. 258-02-58 | с | Жел | 4 | Калинина 41б (частично), 47л, 47м, 47н; аварийное - повреждение в сети потребителя (МП Горэлектротранс фидер 10-15) | 14 декабря 19-35 14 декабря 21-14
9 | Электроснабжение ООО РСК Сети т. 258-02-58 | с | Сов | 5 | 78 Добровольческой бригады 28, 32, 34; Алексеева 89; 9 Мая 81; аварийное - повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 5111 | 14 декабря 15-05 14 декабря 15-45

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение