## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 15 декабря 2024 г.
| 15 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 307 | 1168
| Диспетчера | 303 | 937
| Робот | 4 | 231
| холодное водоснабжение | 10 | 51
| канализация | 6 | 7
| теплоснабжение | 10 | 39
| горячее водоснабжение | 1 | 12
| электроснабжение | 120 | 387
| прочие | 156 | 441
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Кудрина Н.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | 5 ч/с | Чернышевского 31, 19-47, 20-52; Писарева 19, 17-27, 20-28; Степана Разина 35 (поликлиника), 36, 39(школа), 34-42, 25-33; плановое - земляные работы Чернышевского 20 | 15 декабря 10-10 15 декабря 10-45
2 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2583) т. 214-93-51 | с | Цен | 5 | Чернышевского 75, 75а, 77; Дмитрия Мартынова 26 (школа), 28 (поликлиника); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 15 декабря 11-10 15 декабря 15-00
3 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220, 220 | с | Св | 6 | Красноярский рабочий 147, 149, 151, 153, 161, 161а, 163, 173а, 177а, 181; Вавилова 1/47, 1/48, 2а, 2д/1, 2ж; аварийное - повреждениеголовной кабельной линии распределительная подстанция 12 трансформаторная подстанция 246 | 15 декабря 08-22 15 декабря 09-54

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение