## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 16 декабря 2024 г.
| 16 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 1072 | 1853
| Диспетчера | 845 | 1337
| Робот | 227 | 516
| холодное водоснабжение | 31 | 38
| канализация | 5 | 7
| теплоснабжение | 16 | 16
| горячее водоснабжение | 0 | 5
| электроснабжение | 521 | 621
| прочие | 272 | 650
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО УК ЖСК т. 211-39-63 | с | Жел | 10 ч/с | 8 Марта 18б, 18г, 20, 20б, 20ж, 22б, 24а, 24б, 24в, 24г, 26 (д/сад); плановое - замена аварийной запорной арматуры 8 Марта 24а | 16 декабря 14-40 16 декабря 15-30
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | 2 ч/с | Качинская 54/4; Брянская 15; Сурикова 73; аварийное - земляные работы Качинская 54/4 Подвоз питьевой воды с 15:00ч. | 16 декабря 11-10 16 декабря 15-00
3 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2584) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Тимошенкова 175; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 16 декабря 10-00 16 декабря 13-00
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2585) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Тимошенкова 175; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 16 декабря 13-00 16 декабря 16-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2606) т. 264-18-62 | с | Лен | 1 | Пожарского 160; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 16 декабря 17-00 16 декабря 17-45
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2562) т. 264-18-62 | с | Св | 2 | Семафорная 183, 185; плановое - замена запорной арматуры на подающем трубопроводе | 16 декабря 09-30 16 декабря 12-30
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2563) т. 264-18-62 | с | Св | 2 | Семафорная 183, 185; плановое - замена запорной арматуры на обратном трубопроводе | 16 декабря 13-00 16 декабря 13-30
8 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2586) т. 264-18-62 | с | Лен | 18 | Айвазовского 1, 3, 5, 7, 9; Глинки 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а; плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 16 декабря 09-00 16 декабря 19-20
9 | Теплоснабжение ООО ТЭС (№ 2582) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 91а; Свердловская 5 (техникум), 9; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 16 декабря 09-00 16 декабря 14-50
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Вавилова 94а, 96, 98, 100, 102; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 173 | 16 декабря 14-15 16 декабря 16-00
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 7 | Кутузова 12а, 40, 42, 42г, 44; Щербакова 23а; Щорса 31; аварийное - фидер 15-10 распределительная подстанция 44н повреждение кабельной линии | 16 декабря 20-55 16 декабря 22-13
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | 16 декабря 10-28 16 декабря 15-37
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 4 | Иркутская 1, 3, 5, 7; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 718 | 16 декабря 13-39 16 декабря 13-47
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Калинина 87, 89, 89/3, 89/4, 89/5; плановое - установка приборов учета трансформаторная подстанция 337 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Юшкова 8в, 8д; Тотмина 1а, 3; Елены Стасовой 1; плановое - устранение дефекта трансформаторная подстанция 249 | 16 декабря 10-15 16 декабря 16-20
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; Послушников; СНТ Боровое; аварийное - включен после проверки изоляции фидер 28-25 | 16 декабря 20-13 16 декабря 21-20
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | 16 декабря 10-00 16 декабря 15-30
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | 60 лет Октября 38а, 40, 40а, 44; Медицинский 29а, 33; аварийное - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 335 | 16 декабря 09-30 16 декабря 11-50
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 6 | Тельмана 39, 41, 41а, 43; Комарова 7, 7а; аварийное - повреждение трансформатора трансформаторная подстанция 1051 | 16 декабря 17-45 17 декабря 00-07
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 120 ч/с | Металлургов 2д, 3, 3г, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 30, 30а, 30б, 30д, 31, 32, 32а(д/сад), 32б, 33, 34а, 35а, 36, 37а, 38, 43; Терешковой 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 12, 14, 16, 18; Краснодарская 1, 5, 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 40л/4; Устиновича 1а, 1б, 4, 6, 7а, 12, 10, 14, 14а, 16, 34а; Быковского 3, 3а, 5а, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 9г, 10, 11а,11д, 13а; Николаева 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9б, 11, 11а, 11в, 11д, 13, 15, 15а, 18; Тельмана 10, 12, 28а, 28б(д/сад), 28в, 30а, 32, 32а; 9 Мая 14а, 20, 20а, 24; Мате Залки 10г, 20, 24, 28, 30, 34, 38; Ястынская 2, 2а, 2д, 5; Урванцева 10; СНТ Алюминий; аварийное - подстанция Зеленая фидер 26-21, 26-13 повреждение головной кабельной линии | 16 декабря 20-57 17 декабря 03-29
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 7 ч/с | Березина 100-114; Герцена 36-40; 4-я Полярная 18-22, 2; Чернышевского 88, 90; 5-я Полярная 15-19, 5, 7, 6-12; Фурманова 97, 99; Дальневосточная 49-63; Мужества 49, 51; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 627 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 | Мира 2а, 2б (БКЗ), 2г; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 135 | 16 декабря 14-00 16 декабря 15-30
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 | Мира 94, 96; Кирова 25;Ленина 95; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 9 | отмена
24 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 2 ч/с | Маерчака 109; Акционерная; Янковского; Норильская 31; Железнодорожная; Беловежская; Пугачева; Садовая; Становая; СНТ Гелиос-2; ДНТ Гелиос-2; СНТ Гелиос-3; пос. Овинный; плановое - ремонт воздушной линии 18-10 | 16 декабря 10-00 16 декабря 14-30

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение