## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 17 декабря 2024 г.
| 17 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 843 | 452
| Диспетчера | 767 | 440
| Робот | 76 | 12
| холодное водоснабжение | 22 | 25
| канализация | 4 | 8
| теплоснабжение | 86 | 7
| горячее водоснабжение | 6 | 2
| электроснабжение | 357 | 95
| прочие | 292 | 303
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Якимчук И.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Комсомольский 3ж; плановое - замена аварийного пожарного гидранта | отмена
2 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 3 | Спандаряна 3, 5, 7; аварийное - для устранения повреждения водопровода при сносе аварийного дома и предотвращения затопления территории и проезжей части | 17 декабря 14-00 18 декабря 17-00
3 | Холодное водоснабжение ООО ВК Сервис + т. 211-39-63 | с | Кир | 3 | Грунтовая 28а; Кутузова 81а, 83а (д/центр); плановое - подключение нового водопровода, врезка запорной арматуры Грунтовая 28а. | отмена
4 | Холодное водоснабжение МБДОУ № 54 т. 211-39-63 | с | Сов | 15 | 9 Мая 21, 23, 23б (оздоровительный центр), 25, 29, 31, 35 (д/сад); Комсомольский 6, 8, 10; Мате Залки 14, 18 (д/сад); Шумяцкого 3 (школа), 7г, 7д; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводных сетях 9 Мая 35 | 17 декабря 15-10 17 декабря 16-35
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2594) т. 264-18-62 | с | Кир | 4 | Щербакова 39, 41, 49; Кутузова 7; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 17 декабря 09-00 17 декабря 11-30
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2603) т. 214-93-51 | с | Окт | 2 | Ладо Кецховели 67 к1, 67 к2; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 17 декабря 09-00 17 декабря 16-30
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2611) т. 264-18-62 | с | Св | 12 | Семафорная 205, 205а, 207, 209, 211, 213, 215, 215а, 217, 219; Гладкова 27, 29; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 17 декабря 14-00 17 декабря 18-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2602) т. 214-93-51 | с | Сов | 7 | Комсомольский 23; Светлогорская 17г,17д,19; Урванцева 30а, 32 (д/сад), 34; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 17 декабря 09-00 17 декабря 15-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2597) т. 214-93-51 | с | Цен | 14 | Урицкого 39, 41, 47, 49 (д/сад), 51; Дубровинского 62, 62а, 70, 72; Сурикова 6; Бограда 5; Парижской Коммуны 1, 2, 3; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 17 декабря 09-00 17 декабря 19-50
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2601) т. 214-93-51 | с | Цен | 10 | Мира 70, 72, 74, 74а, 76, 76б, 78, 80; Ленина 67; Вейнбаума 32; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 17 декабря 11-00 17 декабря 18-00
11 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2586) т. 264-18-62 | с | Лен | 18 | Айвазовского 1, 3, 5, 7, 9; Глинки 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а; плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | отмена
12 | Теплоснабжение ООО РЭС ООО СтэмСтрой (№ 2595) т. 214-93-51 | с | Окт | 38 | Калинина 53, 53/3, 53/4, 53/5, 53а, 53аст.1, 53аст14/1, 53г, 55, 55к.3, 55к.4, 55к.5, 61г, 63а, 63г/2, 74, 76, 76а, 76ж (д/сад), 78, 78а, 78б, 80 (техникум), 80ст.1, 80ст.2, 80ст.3, 80ст.4, 80а, 80б, 80в; Цимлянская 33, 35а (техникум), 35б, 35в, 35ж, 36, 37, 39а; плановое - переврезка трубопроводов на постоянную схему | 17 декабря 09-00 17 декабря 16-30
13 | Теплоснабжение ООО ТЭС (№ 2593) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | 60 лет Октября 91а; Свердловская 5 (техникум), 9; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 17 декабря 09-00 17 декабря 14-35
14 | Теплоснабжение ООО СибтрансСпецСтрой (№ 2598) т. 214-93-51 | с | Сов | 16 | Аэровокзальная 2, 2а, 2Б, 2Б/2, 2и, 4, 4а, 6, 6а (д/сад), 8, 8ж; Партизана Железняка 2г, 4, 4б, 6а, 8а; плановое - переврезка трубопроводов на постоянную схему | 17 декабря 09-00 17 декабря 15-00
15 | Теплоснабжение ООО СибтрансСпецСтрой (№ 2599) т. 214-93-51 | с | Сов | 9 | Аэровокзальная 2, 2а, 2б, 2и; Партизана Железняка 2г, 4, 4б, 6а, 8а; плановое - переврезка трубопроводов на постоянную схему | 17 декабря 15-00 17 декабря 19-00
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 36 | Мечникова 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 46а, 51, 52а, 53; Новая Заря 4, 6, 8, 10, 33; Баумана 25, 30; 8 Марта 18, 20, 24а, 24б, 43; Красномосковская 31; Первых Пионеров 15; Омская 38; Ладо Кецховели 95, 97, 99; Телевизорная 1/4, 1/9, 1/20, 1/98; аварийное - включили после проверки изоляции фидер 123-54 подстанция Телевизорная | 17 декабря 20-45 17 декабря 21-50
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 15 | Павлова 5, 7, 9, 11, 13; Щербакова 1, 3, 5, 7; Гастелло 35, 37, 39, 41; Мичурина 39, 43; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 45 | отмена
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Мичурина 45, 47, 49; Щорса 4; Гастелло 42; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 43 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Мичурина 1а, 1б, 1в; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 752 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 2 | Тамбовская 23, 23а; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 5002 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 6 | Тельмана 39, 41, 41а, 43; Комарова 7, 7а; аварийное - повреждение трансформатора трансформаторная подстанция 1051 | 16 декабря 17-45 17 декабря 00-07
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 120 ч/с | Металлургов 2д, 3, 3г, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 30, 30а, 30б, 30д, 31, 32, 32а(д/сад), 32б, 33, 34а, 35а, 36, 37а, 38, 43; Терешковой 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 12, 14, 16, 18; Краснодарская 1, 5, 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 40л/4; Устиновича 1а, 1б, 4, 6, 7а, 12, 10, 14, 14а, 16, 34а; Быковского 3, 3а, 5а, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 9г, 10, 11а, 11д, 13а; Николаева 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9б, 11, 11а, 11в, 11д, 13, 15, 15а, 18; Тельмана 10, 12, 28а, 28б(д/сад), 28в, 30а, 32, 32а; 9 Мая 14а, 20, 20а, 24; Мате Залки 10г, 20, 24, 28, 30, 34, 38; Ястынская 2, 2а, 2д, 5; Урванцева 10; СНТ Алюминий; аварийное - подстанция Зеленая фидер 26-21, фидер 26-13 повреждение головной кабельной линии | 16 декабря 20-57 17 декабря 03-29
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь ООО Крассети т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 4 | Молокова 19, 21, 25. 27; аварийное - включили после проверки оборудования трансформаторная подстанция 5029 | 17 декабря 18-00 17 декабря 20-05
24 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Лен | 3 | Борисевича 4, 6, 12; аварийное - ремонт оборудования трансформаторная подстанция 5032 | 17 декабря 09-30 17 декабря 15-42
25 | Электроснабжение АО Оборонэнерго т. 267-96-56 | с | Сов | 3 | Комсомольский 3ж; Урванцева 4а, 6; плановое - ремонтные работы трансформаторная подстанция 2019 | 17 декабря 10-17 17 декабря 10-38

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение