## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 18 декабря 2024 г.
| 18 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 820 | 1712
| Диспетчера | 760 | 1268
| Робот | 60 | 444
| холодное водоснабжение | 58 | 53
| канализация | 8 | 3
| теплоснабжение | 2 | 7
| горячее водоснабжение | 1 | 2
| электроснабжение | 307 | 394
| прочие | 384 | 809
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Молодежный 17; аварийное - для определения утечки на водопроводных сетях | 18 декабря 10-30 18 декабря 11-00
2 | Холодное водоснабжение ООО СибТрансСпецСтрой т. 211-39-63 | с | Жел | 9 | Мира 103; Декабристов 23, 30, 30а; Карла Маркса 120, 120/1, 120/2 (муз.школа), 122, 124 (мед.учреждение); плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе, земляные работы Мира 103/Декабристов (заказчик Министерство финансов Красноярского края) | 18 декабря 12-00 18 декабря 16-10
3 | Холодное водоснабжение ИП Брус А.И. т. 211-39-63 | с | Св | 7 | Судостроительная 155, 157, 159, 161, 163, 163а (д/сад); плановое - подключение нового водопровода, врезка запорной арматуры Судостроительная 163 | 18 декабря 14-20 18 декабря 17-30
4 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Сов | 3 | Адм.здания: Спандаряна 3, 5, 7; аварийное - для устранения повреждения водопровода при сносе аварийного дома и предотвращения затопления территории и проезжей части Спандаряна 19 | 17 декабря 14-00 18 декабря 17-30
5 | Холодное водоснабжение ФКУ КП-19 ГУФСИН т. 211-39-63 | с | Сов | 7 | Спандаряна 9, 13, 17, 23, 25, 31, 35; плановое - отключение от холодного водоснабжения аварийного дома под снос Спандаряна 37 Подвоз воды: Спандаряна 31, 35 с 14:30 до 15:00 Спандаряна 25, 23 с 15:00 до 15:20 | 18 декабря 10-00 18 декабря 18-55
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2612) т. 214-93-51 | с | Окт | 3 | Киренского 75; Михаила Годенко 4, 6; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 18 декабря 11-40 18 декабря 14-45
7 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2607) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Московская 26, 29; Коломенская 10; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 18 декабря 09-00 18 декабря 13-00
8 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2607) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Московская 26, 29; Коломенская 10; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 18 декабря 13-00 18 декабря 14-00
9 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ООО Термопрофи (№ 185) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Можайского 6; плановое - монтаж узла учета, запорной арматуры | 18 декабря 09-00 18 декабря 17-00
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 15 | Павлова 5, 7, 9, 11, 13; Щербакова 1, 3, 5, 7; Гастелло 35, 37, 39, 41; Мичурина 39, 43; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 45 | отмена
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Мичурина 45, 47, 49; Щорса 4; Гастелло 42; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 43 | отмена
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 15 | Пожарского 158, 160, 162, 164; Квартальная 5, 7, 9; Аральская 2, 4, 6, 8, 10; Бийская 5, 6; Учумская 9а (ОП); плановое - устранение нагрева распределительная подстанция 50 | 18 декабря 09-02 18 декабря 15-22
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 линия 3 | 18 декабря 09-59 18 декабря 15-43
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 5 | Высотная 2, 21, 21в, 23; Крупской 2а (д/сад); плановое - устранение дефекта трансформаторная подстанция 207 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 6 | Крупской 1, 1в, 3, 5, 7, 9; ПГК Тополь; плановое - ремонт оборудования трансформаторная подстанция 226 | 18 декабря 12-25 18 декабря 13-30
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Азовская; Минусинская; Черничная; Пасечная; 2-я Ботаническая; 4-я Ботаническая; Клеверный; Плодовая; Янтарная; Елены Стасовой; Медовая; аварийное - подстанция Левобережная фидер 1-13 повреждение в сети потребителя (частное лицо ТП-3129) | 18 декабря 12-55 18 декабря 17-50
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 11 | Ленинградская 6, 8, 10, 50а/11; Свободный 74г, 79/2, 79/3, 81в, 81г, 83, 98/1; аварийное - подстанция Академгородок фидер 54-31 включили повторно после проверки | 18 декабря 15-40 18 декабря 17-10
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 40 | 1-я Хабаровская 4, 8, 9; 2-я Хабаровская 1, 2, 4, 4а, 7, 8а, 11, 12, 13; Высотная 1, 2е (ОП № 2), 5, 7, 9, 11, 15 (Администрация); Можайского 4, 8, 10, 12, 14, 16; Крупской 1, 1а, 1г, 1д, 3, 5, 7; Курчатова 7 (школа), 7а, 7б, 9, 11, 13; Телевизорный 1, 4; аварийное - подстанция Левобережная фидер 1-11 повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 226 - трансформаторная подстанция 225 | 18 декабря 17-20 18 декабря 18-30
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Веселая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 969 | 18 декабря 10-20 18 декабря 16-25
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | Березина 16-80; 6-я Полярная; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 607 | 18 декабря 14-30 18 декабря 16-20
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 6 | Взлетная 2, 2а, 4, 6, 6а; Октябрьская 1; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 3 | 18 декабря 10-55 18 декабря 11-00
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 1 | Алексеева 22д; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 987 | 18 декабря 14-33 18 декабря 14-45
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Енисейская 34, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56; Полярная; Туруханская 20, 22, 24, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 57; плановое - текущий ремонт фидер 71-11 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 4-я Продольная 21-41, 44-62; 5-я Продольная 20-62, 15-61; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 606 | 18 декабря 12-15 18 декабря 13-56
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Фурманова 2-26; Желябова 1-27, 2, 4; Диксона 48, 49; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 622 | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Линейная 51, 35-47, 24-46, 50; Загородная 37-61, 34-48, 56-64; Енисейская 33-61, 16-26, 32-44; Гагарина 7, 7а, 17, 19а, 20-26; Ялтинский 3-7, 4; Сосновского 21-37, 32-46; Авиационная 22/1; Гайдара 24; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 626 | 18 декабря 14-45 18 декабря 15-43
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 ч/с | Фурманова 79-89, 80-96; Полярная 55-59, 58, 37, 41, 34-40; Чернышевского 72, 75; Казанская 1-13; Связи; Березина 57-67; Сосновского 53-69, 60-76; Марии Ульяновой 3-13; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 675 | отмена
28 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | ч/с | переулок Теплый; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 8088 | отмена
29 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Окт | 14 | Лесопарковая 21, 25, 27, 33, 41, 47, 49; Вильского 24, 26, 26/3 28д (ТЦ), 32, 36; Гусарова 78; аварийное - подстанция Левобережная ячейка 103 включили повторно после проверки | 18 декабря 13-40 18 декабря 14-40
30 | Электроснабжение ООО РСК-сети т. 258-02-58 | с | Окт | 14 | Лесопарковая 21, 25, 27, 33, 41, 47, 49; Вильского 24, 26, 26/3 28д (ТЦ), 32, 36; Гусарова 78; аварийное - подстанция Левобережная ячейка 103 включили повторно после проверки | 18 декабря 17-10 18 декабря 17-20

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение