## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 19 декабря 2024 г.
| 19 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 692 | 1282
| Диспетчера | 650 | 848
| Робот | 42 | 434
| холодное водоснабжение | 39 | 34
| канализация | 3 | 5
| теплоснабжение | 5 | 1
| горячее водоснабжение | 2 | 0
| электроснабжение | 324 | 389
| прочие | 277 | 419
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Красноярский Рабочий 15(ТК), 20; аварийное - для предотвращения затопления пр.части, устранение аварийной ситуации на водопроводе Красноярский Рабочий 18а | 19 декабря 22-50 20 декабря 12-00
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 3 ч/с | Цимлянская 45-143, 52-220, 146и/1, 146и/2, 174г; Холмистая; Возвышенная; Куксинский; Абазинский; Чечеульский; Туимский; Бирикчульский; Аманатский; плановое - вывод из схемы водоснабжения аварийного частного водопровода для предотвращения затопления подвалов частных домов и образования наледи на проезжей части, на основании Акта СТК №55/522 Цимлянская 218. Останутся без холодной воды до устранения утечки на частном водопроводе: Цимлянская 141, 143, 218, 218а, 219, 219а, 220Б, 220д; Возвышенная 30, 36, 38; жилой комплекс Цимлянско-Пригорное 23, 65, 66, 69, 70, 72, 91, 96, 97, 101 | 19 декабря 14-10 19 декабря 16-50
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 2 ч/с | 2-я Смоленская 3, 8; 3 Августа 2д; плановое - земляные работы 1-я Смоленская 6 | 19 декабря 11-30 19 декабря 16-25
4 | Холодное водоснабжение МП МУК Красноярская т. 211-39-63 | с | Жел | 12 ч/с | Маерчака 43, 43а, 43в, 43г, 43ж, 43к, 45, 45а; Дорожная 2, 2а, 4, 6а, 6б; плановое - замена аварийной запорной арматуры Маерчака 43 | 19 декабря 10-00 19 декабря 14-00
5 | Холодное водоснабжение ООО КСМУ т. 211-39-63 | с | Лен | 21 ч/с | Львовская 37, 44, 47а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 64, 66; Волжская 2, 6, 10, 19, 21, 30, 31г(школа на ремонте), 65-75, 80-88; плановое - замена аварийной запорной арматуры, замена аварийного участка водопровода Львовская 35. Подвоз питьевой воды: Львовская 53, 51 с 14:00 до 14:30; Львовская 44, 52 с 14:00 до 14:30; Львовская 49, 47а с 14:30 до 15:00; Львовская 54, 62а с 14:30 до 15:00; Львовская 37 с 15:00 до 15:30; Львовская 66, 64 с 15:00 до 15:30; Волжская 6, 19 с 15:30 до 16:00; Львовская 82 (ВРК) с 15:30 до 16:00 | 19 декабря 10-00 19 декабря 21-45
6 | Холодное водоснабжение ООО УК Проект т. 211-39-63 | с | Св | 1 | Судостроительная 101; плановое - замена аварийной запорной арматуры | 19 декабря 10-20 19 декабря 15-20
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2630) т. 264-18-62 | с | Жел | 1 | Вокзальная 19; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 декабря 19-25 19 декабря 21-50
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2619) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Тамбовская 3(больница), 5, 9, 11; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 19 декабря 13-00 19 декабря 15-30
9 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2617) т. 264-18-62 | с | Лен | 5 | Борисевича 4, 6, 12, 14, 14а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 19 декабря 09-00 19 декабря 16-00
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 11 | Бебеля 59, 61 ,61а; Киренского 58, 60, 62, 64, 66, 68; Партизанская 1; Панфиловцев 7; плановое - ремонт оборудования трансформаторная подстанция 703 | отмена
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Пасечная; аварийное - включили после проверки изоляции трансформаторная подстанция 3110 | 19 декабря 08-35 19 декабря 11-00
12 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | 2-я Камчатская; 4-я Камчатская; Ярославская; аварийное - обрыв воздушной линии трансформаторная подстанция 3198 | 19 декабря 11-40 19 декабря 14-35
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем); прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | СНТ Здоровье Красфарма; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 9119 | отмена
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Рокоссовского 15, 17; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 10106 | отмена
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 16 | 9 Мая 6, 8, 10, 10а, 10д; Шумяцкого 9, 10, 11; Светлогорская 7, 9, 11; Комсомольский 18, 20, 22, 22/1, 22/2; аварийное - подстанция Весна-2 фидер 181-38 повреждение кабельной линии | 19 декабря 16-14 19 декабря 17-20
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 ч/с | Березина 160; 5-я Линейная 17-57, 28-80; 6-я Линейная 21-55, 22-54; Дальневосточная; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 647 | 19 декабря 11-26 19 декабря 11-40
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 ч/с | 4-я Продольная 19 (школа на ремонте); 6-я Продольная; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 642 | отмена
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Брянская 30, 31-57, 44-54, 70; Поперечный 6-18, 3-11; Перенсона 49-65, 48-72; Косой 1, 4; плановое - текущий ремонт трансформаторная 651 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 3 ч/с | Степана Разина 35 (поликлиника), 35а, 39 (школа), 29-33, 36-40; Писарева 2-28, 1-29; Чернышевского 1-13, 23-29, 2-36; Авиационная 33-39; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 631 | отмена
21 | Электроснабжение ООО Крассети т. 240-16-58 | с | Окт | 4 | Киренского 65, 67, 69, 71; аварийное - замена рубильника трансформаторная подстанция 3198 | 19 декабря 10-25 19 декабря 14-15

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение