## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 20 декабря 2024 г.
| 20 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 638 | 1533
| Диспетчера | 608 | 1180
| Робот | 30 | 353
| холодное водоснабжение | 62 | 174
| канализация | 1 | 9
| теплоснабжение | 53 | 7
| горячее водоснабжение | 16 | 3
| электроснабжение | 265 | 225
| прочие | 211 | 762
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Жел | 13 | Северо-Енисейская 44, 44а (д/сад), 44г, 46 (поликлиника), 46а, 46б (мед.лаборатория), 48, 48а, 50, 50а, 50д, 52; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе в водопроводном колодце Северо-Енисейская 46 Подвоз питьевой воды: Северо-Енисейская 46, 44г с 18:00 до 18:30; Северо-Енисейская 46а, 48 с 18:30 до 19:00; Северо-Енисейская 52, 50 с 19:00 до 19:30; Северо-Енисейская 50а с 19:30 до 20:00 | 20 декабря 14-30 20 декабря 19-20
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Красноярский Рабочий 15г(адм.зд), 20(адм.зд.); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе Красноярский Рабочий 18а | 19 декабря 22-50 до устранения
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | ч/с | Ленина 241, 243, 251, 262, 264; Корнеева 26-40; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе Ленина 243/Корнеева 36 | 20 декабря 10-00 20 декабря 12-10
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 9 | Сады 2, 2а, 2г (ЦТП), 4, 4а, 4ж (интернат), 6, 8, 12 (интернат); плановое - замена аварийного пожарного гидранта Сады 12 | 20 декабря 14-30 20 декабря 17-25
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 16 | Мате Залки 2, 2д, 4, 4г, 6, 6ж(д/сад), 3, 3а, 5(ТЦ), 8, 8б, 8в, 8г; Шумяцкого 2; Космонавтов 16, 8(ПЧ); аварийное - определение и устранение аварийной ситуации Космонавтов 17 Подвоз питьевой воды: Шамяцкого 2 с 13:30 - 14 Мате Залки 2, 2д, 4, 4г, 6 с 14:00 - 15:00 | 20 декабря 11-00 20 декабря 15-00
6 | Холодное водоснабжение ООО "СибТранСпецСтрой" т. 211-39-63 | с | Жел | 9 | Мира 103(Мин-во финансов); Декабристов 23, 30, 30а(адм.зд.); Карла Маркса 120(адм.зд.), 120/1(адм.зд.), 120/2(муз.школа), 122(гос.учреждение), 124(мед.учреждение); плановое - земляные работы Мира 103 - Декабристов | 20 декабря 09-50 20 декабря 14-30
7 | Холодное водоснабжение ООО "СибТранСпецСтрой" т. 211-39-63 | с | Жел | 1 | Мира 103(Мин-во финансов); плановое - земляные работы Мира 103 - Декабристов | 20 декабря 14-30 20 декабря 18-20
8 | Холодное водоснабжение ООО ВК Сервис + т. 211-39-63 | с | Кир | 3 | Грунтовая 28а; Кутузова 81а, 83а (д/центр); плановое - подключение нового водопровода, врезка запорной арматуры Грунтовая 28а. Подвоз питьевой воды: Грунтовая 28а с 14:00 до 14:30; Кутузова 81а, 83а с 14:30 до 15:00 | 20 декабря 10-45 20 декабря 20-00
9 | Холодное водоснабжение ООО ВК Сервис + т. 211-39-63 | с | Кир | 6 | Кутузова 87а, 87б, 81а, 83а; Грунтовая 28д; Кутузова 87а(ПНС); аварийное - подключение (техническое присоединение) нового водопровода, врезка запорной арматуры (дополнительное отключение) Грунтовая 28а Подвоз питьевой воды: с 18:00ч. До 20:00ч. | 20 декабря 17-10 20 декабря 20-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2625) т. 264-18-62 | с | Лен | 14 | Турбинная 3; Говорова 44, 46, 48, 48а; Кишинёвская 2, 4, 4а, 10; Львовская 21, 21а, 23, 23а (д/сад), 25а; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 20 декабря 09-35 20 декабря 16-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2629) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | 26 Бакинских Комиссаров 1/423, 2а/3, 2б, 4 (больница); плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе (сети бесхоз) | 20 декабря 10-00 20 декабря 18-00
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2639) т. 214-9351 | с | Сов | 4 | Ястынская 13, 17, 17а, 11а(д/сад); аварийное - определение места дефекта на подающем трубопроводе | 20 декабря 11-30 20 декабря 21-00
13 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 1 | Копылова 50; плановое - монтаж кабельной разделки трансформаторная подстанция 716 | 20 декабря 09-30 20 декабря 12-30
14 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Павлова 15, 19; Гастелло 23, 25; Маяковского 1а; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 470 | 20 декабря 10-38 20 декабря 11-55
15 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 | 20 декабря 09-50 20 декабря 16-24
16 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 6 | Высотная 27; Крупской 36, 38, 40, 42, 44; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 217 | отмена
17 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Лесная; аварийное - установка опор трансформаторная подстанция 815 | 20 декабря 11-10 20 декабря 15-30
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Троицкая; Лесная; Знаменская; Благодатная; Монастырская; Вознесенская; Послушников; аварийное - подстанция Дачная фидер 28-47 повреждение кабельной линии трансформаторная подстанция 893 | 20 декабря 14-15 20 декабря 15-30
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 | Крупской 42а стр.1, 46, 46 стр.7, 46г; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 3045 | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 4 ч/с | Ленинградская 6, 8, 10, 54(лыжная база); Биатлонная; Лесная; аварийное - подстанция Академгородок фидер 54-31, повреждение кабельной линии | 20 декабря 19-10 20 декабря 20-35
21 | Электроснабжение КНЦ СО РАН т. 290-56-36 | с | Окт | 5 | Академгородок 66, 66а(д/сад), 68, 70, 50г(АЗС); аварийное - подстанция Академгородок фидер 54-21, включили после проверки изоляции | 20 декабря 19-05 20 декабря 21-38
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем); прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | Рокоссовского 15, 17, 17а(гараж); плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 10106 | 20 декабря 13-22 20 декабря 16-35
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 9-я Продольная 1-21, 8-22; 10-я Продольная 1-19, 2-20; 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 3-17; плановое - текущий ремонот трансформаторная подстанция 659 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Березина 68-88, 73-107; Л. Шевцовой 54-64, 45, 47, 138; Володарского 6-28, 3-21; Герцена 53-65; Байкальская 16-38, 5-23; Полярная 72, 74; 6-я Линейная 1-17, 2-16; 5-я Линейная 3-17, 4-18; Дальневосточная 12; плановое - текущий ремонот трансформаторная подстанция 629 | отмена
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 9-я Продольная; 10-я Продольная; 11-я Продольная; аварийное - трансформаторная подстанция 659 | 20 декабря 08-00 20 декабря 11-38
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Степана Разина; Писарева; Авиационная; Чернышевского; аварийное - трансформаторная подстанция 631, повреждение воздушной линии | 20 декабря 14-55 20 декабря 23-45

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение