## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 22 декабря 2024 г.
| 22 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 636 | 2485
| Диспетчера | 592 | 1472
| Робот | 44 | 1013
| холодное водоснабжение | 16 | 221
| канализация | 10 | 3
| теплоснабжение | 3 | 296
| горячее водоснабжение | 2 | 28
| электроснабжение | 154 | 630
| прочие | 407 | 294
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Красноярский Рабочий 15г(адм.зд), 20(адм.зд.); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе Красноярский Рабочий 18а | 19 декабря 22-50 до устранения
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | ч/с | 5-я Продольная 15-23, 16-24; 6-я Продольная 15-23, 16-24; 7-я Продольная 1-13, 12-36; 8-я Продольная 5-11, 2-12; 9-я Продольная 1-11, 2-12; 10-я Продольная 1-21, 2-22; 11-я Прдольная 2-14, 1-15; Водянникова 22-56, 35-103; Позднякова 2, 2а, 1-5; Уланова 1г, 1д, 1ж, 1и, 2-12; 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская; Дальневосточная 74-92, 151-169; плановое - земляные работы 10-я Продольная 21 | 22 декабря 11-20 22 декабря 15-15
3 | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение ООО УК Сибжилком т. 211-39-63 | с | Цен | 1 | Караульная 39а; аварийное - для предотвращения затопления фекальными водами подвала жилого дома | 22 декабря 13-15 22 декабря 19-00
4 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2636) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 22 декабря 09-20 22 декабря 14-00
5 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2637) т. 214-93-51 | с | Жел | 19 | Маерчака 2, 2а, 4, 4ст1, 6 (СФУ), 8, 8ст1, 8ст2, 8ст7, 8ст9, 10; Охраны труда 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3; Республики 72в, 72вст1, 72вст5; Лиды Прушинской 5а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 22 декабря 14-00 22 декабря 19-45
6 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 8 | Северо-Енисейская 44, 46, 46а, 46г, 48, 48а, 50д; Маерчака 44; аварийное - подстанция Красный Яр фидер 10-42 повреждение кабельной линии | 22 декабря 07-58 22 декабря 08-53
7 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 17 ч/с | Менжинского 6, 8, 9а, 9г, 10, 10а, 10д, 10ж, 12а, 12б, 12г, 14а, 14б, 16а; Новосибирская 29, 31; Ладо Кецховели 30а; Куйбышева; аварийное - распределительная подстанция 129 ячейка 4 повреждение кабельной линии | 22 декабря 18-15 22 декабря 20-34
8 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | ч/с | Куйбышева; Рабочая; аварийное - восстановление линейного провода трансформаторная подстанция 820 линия 2 | 22 декабря 22-50 23 декабря 04-39
9 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 16 | Свободный 60а, 62, 64, 64а; Курчатова 1а, 2, 4, 5, 6, 8, 15/1, 15/2; Вербная 5, 6; Можайского 15, 21а; аварийное - распределительная подстанция 69 ячейка 10 включили после проверки изоляции | 22 декабря 18-15 22 декабря 21-10
10 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 1 | Дубровинского 43; плановое - ремонт вводно-распределительного устройства трансформаторная подстанция 100 | 21 декабря 23-50 22 декабря 02-00
11 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 7 | Конституции СССР 17, 21, 23, 25, 27; Парижской коммуны 42, 42а; аварийное - подстанция Молодежная фидер 33-3-7 повреждение кабельной линии до трансформаторной подстанции 179 | 22 декабря 12-50 22 декабря 13-34
12 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 6 ч/с | Попова 8в, 8г, 10а, 16, 22; Калинина 89; Железнодородная; СНТ Гелиос-3; аварийное - повреждение рубильника распределительная подстанция 97 | 22 декабря 01-30 22 декабря 02-18

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение