## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 23 декабря 2024 г.
| 23 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 726 | 1234
| Диспетчера | 706 | 852
| Робот | 20 | 382
| холодное водоснабжение | 35 | 87
| канализация | 8 | 7
| теплоснабжение | 140 | 14
| горячее водоснабжение | 0 | 12
| электроснабжение | 313 | 215
| прочие | 210 | 517
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Мирза Н.Е.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Красноярский Рабочий 15г(адм.зд), 20(адм.зд.); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе Красноярский Рабочий 18а | 19 декабря 22-50 до устранения
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | ч/с | Ярославская 21-31, 24-30; 2-я Камчатская 12-16, 25-31; 3-я Камчатская 9-11; плановое - замена аварийной запорной арматуры на ВРК Ярославская 30 | 23 декабря 14-30 23 декабря 17-15
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасРСК (ДГХиТ) т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | 60 лет образования СССР 33; плановое - устранение аварийной ситуации на водопроводе | 23 декабря 13-00 23 декабря 15-50
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2640) т. 264-18-62 | с | Кир | 1 | Павлова 4ст 7; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 23 декабря 09-30 23 декабря 16-00
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2633) т. 214-93-51 | с | Окт | 24 | 1-я Хабаровская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; 2-я Хабаровская 1, 2, 4, 4а, 7, 8а, 10, 11, 12а, 13; Курчатова14 (больница); Высотная 9 (техникум), 9а, 9г, 11, 13; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 23 декабря 13-00 23 декабря 20-00
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2646) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Высотная 7; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 23 декабря 13-00 23 декабря 14-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2648) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Киренского 1 (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2643) т. 214-93-51 | с | Сов | 8 | Аэровокзальная 15,15а,15д, 16г,17, 22, 22г, 24; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 23 декабря 10-00 23 декабря 12-20
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2647) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Краснодарская 15; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 23 декабря 09-30 23 декабря 12-20
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2638) т. 214-93-51 | с | Цен | 2 | Дубровинского 52а; Карла Маркса 21а (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 23 декабря 14-00 23 декабря 17-20
11 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2618) т. 264-18-62 | с | Лен | 30 | Борисевича 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4б, 6, 7 (школа), 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17 (д/сад), 18, 19, 20, 21, 22, 23 (школа), 24 (д/сад), 30; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 09-00 23 декабря 17-40
12 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2626) т. 264-18-62 | с | Лен | 22 | Красноярский рабочий 34, 34а, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 09-00 23 декабря 13-00
13 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2627) т. 264-18-62 | с | Лен | 22 | Красноярский рабочий 34, 34а, 36; Малаховская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5а/1, 10; Ползунова 7, 9, 10; Юности 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 13-30 23 декабря 15-00
14 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2641) т. 264-18-62 | с | Лен | 19 | Глинки 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а (д/сад), 17, 17а, 17б; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 09-50 23 декабря 17-50
15 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ИП Колотов А.И. (№ 186) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Партизана Железняка 6а; плановое - монтаж узла учета, запорной арматуры | 23 декабря 10-00 23 декабря 14-30
16 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2651) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Ферганская 3; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 09-00 23 декабря 12-30
17 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2657) т. 214-93-51 | с | Сов | 1 | Ферганская 3; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 23 декабря 13-30 23 декабря 14-50
18 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | ч/с | Куйбышева; Рабочая; аварийное - восстановление линейного провода трансформаторная подстанция 820 линия 2 | 22 декабря 22-50 23 декабря 04-39
19 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | ч/с | 1-й Затонский; 2-й Затонский; Семена Давыдова; Храпова; Марии Цукановой; СНТ Солнечный; плановое - монтаж самонесущего изолированного провода трансформаторная подстанция 6028 | 23 декабря 09-59 23 декабря 15-53
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 2 | Тамбовская 23, 23а; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 5002 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 10 | Киренского 1, 3, 3а, 5 ,5а, 7, 9, 11, 11Б, 13; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 8032 | 23 декабря 14-40 23 декабря 16-20
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская; Назаровская; Кодинская; Пригорная; Возвышенная; Холмистая; плановое - замена оборудования фидер 121-18 опора 81 | отмена
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Отдых, мкр. Мирный; плановое - заводка кабельной линии трансформаторная подстанция 3180 | отмена
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | 2 | Сопочная 38 (СЭС), 40 (школа); аварийное - фидер 3-02, повреждение ведомственной кабельной линии опора 6/6/1-трансформаторная подстанция 7001 (МП Красноярскгорсвет) | 23 декабря 21-50 23 декабря 22-40
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 6 | Свердловская 3(и все строения), 3а, 5; 60 лет Октября 97; плановое - для безопасного выполнения работ трансформаторная подстанция 311 | 23 декабря 10-15 23 декабря 12-00
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 7 | Свердловская 9, 9а; 60 лет Октября 89, 89а, 91, 91а, 93; плановое - для безопасного выполнения работ трансформаторная подстанция 307 | 23 декабря 14-25 23 декабря 16-00
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Весёлая 73-93, 74-134; плановое - для безопасного выполнения работ трансформаторная подстанция 969 | 23 декабря 10-40 23 декабря 16-20
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Рокоссовского 15, 17; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 1 | отмена
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | Алексеева 22, 24, 24/1; аварийное - повреждение головной кабельной линии подстанция Юбилейная фидер 49-79 | 23 декабря 21-13 23 декабря 23-15
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 9-я Продольная 1-21, 8-22; 10-я Продольная 1-19, 2-20; 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 3-17; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 6017 | 23 декабря 10-05 23 декабря 12-18
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 ч/с | Березина, 68-88, 73-107; Шевцовой 54-64, 45, 47, 138; Володарского 6-28, 3-21; Герцена 53-65; Байкальская 16-38, 5-23; Полярная 72, 74; 6-я Линейная 1-17, 2-16; 5-я Линейная 3-17, 4-18; Дальневосточная 12; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 616 | 23 декабря 10-05 23 декабря 17-46
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Енисейская 34, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56; Полярная; 3-я Полярная; Туруханская 20, 22, 24, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 57; Березина; Гайдара; Шахтеров; плановое - текущий ремонт фидер 71-11 | 23 декабря 10-48 23 декабря 17-46
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Гагарина 65-91; Любы Шевцовой 1-13, 2-14; Авиационная 1-13, 2-14; Полярная; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 625 | отмена
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Линейная 50-72, 51-75; Загородная 64-78, 63-75; Березина 29-37; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 677 | отмена
35 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 1-я Продольная 5-35, 4-36; 3-я Дальневосточная 6-20; Космодемьянской 39-57, 74-90; Иртышская 1-17; Бирюсинская; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 635 | отмена
36 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 9 | Попова 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10а, 10б; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 97 | 23 декабря 09-50 23 декабря 15-36
37 | Электроснабжение ГСК ООО Арбан | с | Св | 1 | Складская 22; аварийное - нет фазы с комплектной трансформаторной подстанции | 23 декабря 17-00 24 декабря 10-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение