## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 24 декабря 2024 г.
| 24 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 543 | 728
| Диспетчера | 525 | 650
| Робот | 18 | 78
| холодное водоснабжение | 52 | 28
| канализация | 4 | 8
| теплоснабжение | 62 | 17
| горячее водоснабжение | 20 | 20
| электроснабжение | 75 | 208
| прочие | 312 | 369
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Васильева В.В.
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 2 | Красноярский Рабочий 15г(адм.зд), 20(адм.зд.); аварийное - для предотвращения затопления проезжей части, устранение аварийной ситуации на водопроводе Красноярский Рабочий 18а | 19 декабря 22-50 24 декабря 22-45
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Лен | 35 | МКД: Красноярский рабочий 2, 4, 6, 14а; Фестивальная 4, 4а, 6; адм.здания: 26 Бакинских комиссаров 19а, 25а (военный суд), 29 (СЭС), 31, 31а (ТЦ), 33 (мед.центр); Фестивальная 1 (ПЧ), 2 (офис ТЭЦ-1), 6а, 6е, 8 (сауна), 10 (КПНУ); Красноярский рабочий 1, 1б, 3, 5, 6а (баня), 7/1, 7а, 7ст2, 8 (ТК), 9 (ТК), 10, 12, 15 (ТК), 16 (ТК), 18а; Каучуковый 6 (завод); плановое - вывод аварийного участка трубопровода из схемы холодного водоснабжения Д-300 Красноярский рабочий 18а. Подвоз питьевой воды: Красноярский рабочий 14а с 14:00 до14:30; с 18:00 до 18:30; Красноярский рабочий 4 с 14:30 до 15:00; с 18:30 до 19:00; Фестивальная 4 с 15:00 до 15:30 ; с 19:00 до 19:30; Фестивальная 6 с 15:30 до 16:00 ; с 19:30 до 20:00 | 24 декабря 10-00 24 декабря 22-45
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Цен | ч/с | Водянникова 20–56, 35–103; 5-я Продольная 16–24, 15–23; 6-я Продольная 16–24, 15–23; 7-я Продольная 12–36, 1–13; 8-я Продольная 2–12, 5–11; 9-я Продольная 2–12, 1–11; 10-я Продольная 2–22, 1–21; 11-я Продольная 2–14, 1–15; Позднякова 2-2а, 1–5; Уланова 2–12, 1г, 1ж, 1д, 1и; 1-я Крутогорская; 2-я Крутогорская; Дальневосточная 74–92, 151-169; 4-я Продольная 33-53, 42-60; аварийное - устранение аварийной ситуации на водопроводе 10-я Продольная 21 подвоз воды: по ВРК с 13:30 | 24 декабря 09-30 24 декабря 14-45
4 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2655) т. 214-93-51 | с | Жел | 2 | Железнодорожников 10, 10а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
5 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2659) т. 264-18-62 | с | Лен | 2 | Учумская 9; Пожарского 166; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 09-00 24 декабря 11-20
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2666) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | 26 Бакинских Комиссаров 1/423, 2а/3, 2б, 4(КМБ№5); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе (бесхоз) | отмена
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2648) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Киренского 1 (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 10-30 24 декабря 16-00
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2658) т. 214-93-51 | с | Окт | 1 | Норильская 4д; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 14-15 24 декабря 16-00
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2660) т. 214-93-51 | с | Окт | 24 | 1-я Хабаровская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; 2-я Хабаровская 1, 2, 4, 4а, 7, 8а, 10, 11, 12а, 13; Курчатова14 (больница); Высотная 9 (техникум), 9а, 9г, 11, 13; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 11-00 24 декабря 15-30
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2660) т. 214-93-51 | с | Окт | 24 | Борисова 22; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 09-00 24 декабря 13-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2662) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Ястынская 8,10; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2667) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Металлургов 30а, 30б; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 09-30 24 декабря 13-50
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2665) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Белинского 5,11; плановое - устранение дефекта на обратном трубопроводе | 24 декабря 14-00 24 декабря 18-00
14 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2678) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Белинского 5,11; аварийное - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 17-00 24 декабря 22-50
15 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2656) т. 214-93-51 | с | Цен | 5 | Карла Маркса 96,96/1, 98, 100; Мира 83; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
16 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2664) т. 214-93-51 | с | Цен | 1 | Линейная 90; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 24 декабря 10-00 24 декабря 12-00
17 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение ОАО РЖД (№ 187) т. 214-93-51 | с | Жел | 20 | Ломоносова 23, 25, 28, 34, 38, 40, 42, 44, 46 (д/сад), 50, 50/1, 50/2, 52, 64, 66, 68, 70, 70/2, 70стр.28, 90стр.10; плановое - устранение дефекта Ломоносова 23-25 | 24 декабря 10-40 24 декабря 15-30
18 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2642) т. 264-18-62 | с | Лен | 19 | Глинки 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а (д/сад), 17, 17а, 17б; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 24 декабря 09-40 24 декабря 16-50
19 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2652) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Иркутская 1, 3; Юности 20, 22а; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 24 декабря 09-20 24 декабря 13-00
20 | Теплоснабжение ООО СибЭР (№ 2653) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | Иркутская 1, 3; Юности 20, 22а; плановое - переврезка обратного трубопровода на постоянную схему | 24 декабря 13-30 24 декабря 15-50
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 4 | Щорса 29; Ватутина 15а, 21; Маяковского 16; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 4005 | 24 декабря 10-05 24 декабря 12-00
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 11 | Красноярский Рабочий 97, 99, 101, 103а, 103б, 105, 105а, 107, 107а, 109а; Якорный 1; плановое - для безопасного проведения работ трансформаторная подстанция 143 | 24 декабря 14-00 24 декабря 16-00
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 6 | Львовская 29, 29а, 31, 33; Говорова 50а; Кишиневская 7; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 586 | 24 декабря 14-09 24 декабря 16-10
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 3 | Мичурина 1а,1б,1в; плановое - подрезка деревьев трансформаторная подстанция 752 | отмена
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Памяти Героев 3-13; Советская 112-126, 115-129; Бабушкина 6-34, 35-57; Боткина 44-54; Путиловская 3-11; Пастеровская; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 832 | 24 декабря 10-30 24 декабря 11-10
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем); прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | 3 | Матросова 15; 60 лет Октября 105г,105ж; плановое - для безопасного проведения работ распределительная подстанция 68 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | ч/с | 6-я Полярная 4-50, 15 -79; Березина 18 -80; плановое - замена приборов учета трансформаторная подстанция 607 | отмена
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 2 | Мира 50, 52а; плановое - ремонт вводного распределительного устройства трансформаторная подстанция 153 | отмена
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 | Дубровинского 43, 43г, 45а, 45а/1; плановое - перезаводка кабельной линии трансформаторная подстанция 100 | 24 декабря 22-18 25 декабря 05-53
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 5 ч/с | Полярная 119- 139; 2-я Линейная 10- 52; 3-я Линейная 31-45; 4-я Линейная 24-60, 35; Березина 119-200, 76; Молодогвардейцев 1-41; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 699 | отмена
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 5 ч/с | Полярная 119- 139; 3-я Линейная 31-45; 2-я Линейная 10- 52; Березина 119-200; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 658 | отмена
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | Фурманова 61-79, 62-78; Желябова 65-75, 44-56; плановое - замена приборов учета трансформаторная подстанция 618 | отмена
34 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 7 | Карла Маркса 147, 149; Мира 99; Горького 6, 6а; Урицкого 124б; Дзержинского 1; аварийное -трансформаторная подстанция 163, повреждение в сети (РЖД) | 24 декабря 17-20 24 декабря 20-30
35 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 9 | Попова 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10а, 10б; плановое - текущий ремонт распределительная подстанция 97 | отмена
36 | Электроснабжение ОАО РЖД т. 229-37-21 | с | Окт | 10 | Попова 4, 10, 10б, 12, 14, 16; Станционная 1; Геологическая 23г; Пугачева 2а; Норильская 31; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 348 | отмена
37 | Электроснабжение ООО УК ЖСК т. 206-74-75 | с | Св | 1 | Складская 22; аварийное - нет фазы, затопление щитовой в подвале дома | 23 декабря 17-00 24 декабря 17-50
38 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь АО КТТК т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 2 | Металлургов 28в, 28г; плановое - для безопасного проведения работ на тепловых сетях трансформаторная подстанция 53 | 24 декабря 09-24 24 декабря 15-18

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение