## Отключения
Информация МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" о работе жилищно-коммунального комплекса г. Красноярска из журнала оперативной информации об отключениях за 26 декабря 2024 г.
| 26 декабря | 2024г | 2023г
| Всего | 819 | 799
| Диспетчера | 734 | 723
| Робот | 85 | 76
| холодное водоснабжение | 75 | 48
| канализация | 7 | 8
| теплоснабжение | 52 | 73
| горячее водоснабжение | 3 | 4
| электроснабжение | 204 | 89
| прочие | 383 | 501
Оперативный дежурный отдела 005 МКУ "ЦОМ ГО, ЧС и ПБ" | [5 empty] | Ремжа Е.Ю
№ | Ресурс Организация | Сегодня "с" Завтра "з" | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
1 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Окт | 6 | Высотная 21, 23, 25, 27; Крупской 34, 38; аварийное - земляные работы Высотная 23 Подвоз воды: с 09:00 | 25 декабря 17-30 26 декабря 12-45
2 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 1 | Комсомольский 3ж; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Комсомольский 3 | отмена
3 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 2 | Краснодарская 7б (школа); Металлургов 32б; плановое - замена аварийного пожарного гидранта Краснодарская 7б | 26 декабря 15-10 26 декабря 16-20
4 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 15 | Шумяцкого 2; Мате Залки 2, 2д, 3, 3а, 4, 4г, 5 (ТРЦ), 6, 6ж (д/сад), 8, 8в, 8г; Космонавтов 8 (ПЧ), 16; плановое - земляные работы Мате Залки 2д | 26 декабря 10-30 26 декабря 14-15
5 | Холодное водоснабжение ООО КрасКом т. 211-39-63 | с | Сов | 15 | Шумяцкого 2; Мате Залки 2, 2д, 3, 3а, 4, 4г, 5 (ТРЦ), 6, 6ж (д/сад), 8, 8в, 8г; Космонавтов 8 (ПЧ), 16; плановое - земляные работы Мате Залки 2д Подвоз воды: Шумяцкого 2, Мате Залки 6 с 15:30 до 16:00; Мате Залки 2, 2д с 16:00 до 16:30; Мате Залки 4, 4г с 16:30 до 17:00 | 26 декабря 14-25 26 декабря 16-50
6 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2655) т. 214-93-51 | с | Жел | 2 | Железнодорожников 10, 10а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 декабря 14-10 26 декабря 18-00
7 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2666) т. 264-18-62 | с | Лен | 4 | 26 Бакинских Комиссаров 1/423, 2а/3, 2б, 4(КМБ№5); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе (бесхоз) | отмена
8 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2690) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Львовская 21, 21а; Турбинная 3; плановое - замена участка подающего трубопровода | 26 декабря 09-00 26 декабря 12-20
9 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2691) т. 264-18-62 | с | Лен | 3 | Львовская 21, 21а; Турбинная 3; плановое - замена участка обратного трубопровода | 26 декабря 13-40 26 декабря 17-00
10 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2683) т. 264-18-62 | с | Св | 3 | Тимошенкова 82 ст1, 82 ст2, 88; плановое - врезка запорной арматуры на обратном трубопроводе | 26 декабря 09-30 26 декабря 10-00
11 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2662) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Ястынская 8,10; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 декабря 09-30 26 декабря 14-40
12 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2672) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Водопьянова 8, 8а; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | отмена
13 | Теплоснабжение АО КТТК (№ 2687) т. 214-93-51 | с | Сов | 5 | Микуцкого 8, 10 (школа), 12; 60 лет образования СССР 20, 22 (д/сад); плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе | 26 декабря 10-00 26 декабря 13-40
14 | Отопление без ограничений, ГВС с обратного трубопровода АО КТТК (№ 2689) т. 214-93-51 | с | Сов | 2 | Белинского 5, 11; плановое - устранение дефекта на подающем трубопроводе ГВС | 26 декабря 10-00 26 декабря 15-30
15 | Теплоснабжение ООО Промстрой (№ 2674) т. 214-93-51 | с | Лен | 18 | Айвазовского 1, 3, 5, 7, 9; Глинки 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | 26 декабря 09-15 26 декабря 17-30
16 | Теплоснабжение ООО СтэмСтрой (№ 2679) т. 214-93-51 | с | Окт | 38 | Калинина 53, 53/3, 53/4, 53/5, 53а, 53аст.1, 53аст14/1, 53г, 55, 55к.3, 55к.4, 55к.5, 61г, 63а, 63г/2, 74, 76, 76а, 76ж (д/сад), 78, 78а, 78б, 80 (техникум), 80ст.1, 80ст.2, 80ст.3, 80ст.4, 80а, 80б, 80в; Цимлянская 33, 35а (техникум), 35б, 35в, 35ж, 36, 37, 39а; плановое - замена оборудования на подающем трубопроводе | 26 декабря 12-20 26 декабря 15-00
17 | Теплоснабжение ООО РЭС (№ 2680) т. 214-93-51 | с | Сов | 11 | 9 Мая 12, 14, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а; Комсомольский 9, 11, 13; плановое - переврезка подающего трубопровода на постоянную схему | отмена
18 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2685) т. 214-93-51 | с | Цен | 11 | Ленина 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70; Сурикова 45, 47; Марковского 43а, 43а (гараж); плановое - переврезка подающего трубопровода на временную схему | 26 декабря 09-30 26 декабря 17-45
19 | Теплоснабжение ООО КраТЭР (№ 2686) т. 214-93-51 | с | Цен | 11 | Ленина 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70; Сурикова 45, 47; Марковского 43а, 43а (гараж); плановое - переврезка обратного трубопровода на временную схему | отмена
20 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 5 | Калинина 1а, 1б, 2в, 3; Комбайностроителей 2; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 458 | отмена
21 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | ч/с | Историческая; Ачинский; Куйбышева; плановое - замена оборудования фидер 16-03 | отмена
22 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел | 10 | Железнодорожников 10а, 16, 18, 18б, 20, 20а, 22; Горького 61, 61а; Охраны Труда 20; аварийное - подстанция Полиграфкомбинат фидер 98-29 повреждение кабельной линии | 26 декабря 04-39 26 декабря 06-25
23 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Жел Окт | 41 ч/с | 8 Марта 20, 24а, 24б; Свободный 36, 36г, 38, 66, 68, 70, 72а, 74; Мечникова 26, 30, 32, 34, 41, 55; Красномосковская 31; Омская 38; Первых Пионеров 15; Новая Заря 6, 10; Ладо Кецховели 97, 99; Годенко 1, 3, 4, 6; Уютный 7, 9; Киренского 67, 69, 71, 75; Серова 38; Вербная 4, 6, 8, 10; Высотная 2/8; Теплый; Телевизорная 1 стр.9, 1 стр.21; аварийное - подстанция Телевизорная ячейка 22 повреждение оборудования | 26 декабря 06-07 26 декабря 08-10
24 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 28 ч/с | Щербакова 32, 38, 40, 41, 43; Грунтовая 17/3, 17а, 17ж (СНТ); Мичурина 57, 59, 61, 63, 65, 75а, 75ж (СНТ); Новая 3б, 3/2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 18; Кутузова 1 ст 9, 1 ст16, 1 ст 100, 5; Автомобилистов; Гаражный; Лихачева; Макаренко; аварийное - подстанция ГПП-1 СЭС фидер 13-41 повреждение в сети потребителя (ООО Финарт РП-13) | 26 декабря 14-25 26 декабря 15-18
25 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Лен | 1 | Рейдовая 57Б; плановое - устранение нагрева трансформаторная подстанция 671 | 26 декабря 14-37 26 декабря 16-00
26 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | Цимлянская; Назаровская; Кодинская; Пригорная; плановое - замена оборудования фидер 121-18 опора 81 | отмена
27 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Окт | ч/с | СНТ Отдых; мкр. Мирный; Пригорная; Возвышенная; Холмистая; Цимлянская; плановое - заводка кабельной линии трансформаторная подстанция 3180 | отмена
28 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Св | ч/с | Свердловская (за Роевым ручьем); прилегающие СНТ; плановое - для безопасного проведения работ фидер 117-13 | отмена
29 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Сов | 3 | Водопьянова 15, 15а, 17; плановое - перезаводка кабельной линии трансформаторная подстанция 962 | отмена
30 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 9-я Продольная 1-21, 8-22; 10-я Продольная 1-19, 2-20; 1-я Крутогорская 2-18; 2-я Крутогорская 3-17; Полярная 74, 87, 91; Бирюсинская 14, 17; Байкальская; Герцена; плановое - текущий ремонт трансформаторная подстанция 6017 | 26 декабря 11-30 26 декабря 17-50
31 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 | Мира 82, 84, 86; Перенсона 29; плановое - перезаводка кабельной линии трансформаторная подстанция 172 | отмена
32 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | ч/с | 2-я Продольная 1-11, 2-18-4; 3-я Продольная 3-15, 2-14; Дальневосточная 12, 9-119, 127; Мужества 71-77; Водянникова 1-19; 5-я Линейная 3-17, 4-18; 6-я Линейная 1-17, 2-16; 7-я Линейная 1-19, 2-20; Березина 68-88, 73-107; Любы Шевцовой 45, 47, 54-64, 66, 138; Володарского 2-28, 3-21; Герцена 53-65; Байкальская 16-38, 5-23; Полярная 72, 74; плановое - подрезка деревьев фидер 10-05 | отмена
33 | Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 | с | Цен | 4 | Карла Маркса 112а; Мира 89, 91, 91а; аварийное - повреждение кабельной линии распределительная подстанция 25 | 26 декабря 15-30 26 декабря 16-45
34 | Электроснабжение ООО Финарт т. 8-800-220-0-220 | с | Кир | 5 | Апрельская 1а, 3, 3а, 4, 7; аварийное - распределительная подстанция 13 сработало устройство защиты от дугового пробоя | 26 декабря 14-25 26 декабря 15-00

## сайт (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение
|  | п | Окт |  | Октябрьский район |  | п | Окт | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Железнодорожный район |  | п | Жел | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Центральный район |  | п | Цен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Советский район |  | п | Сов | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Ленинский район |  | п | Лен | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Кировский район |  | п | Кир | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Свердловский район |  | п | Св | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Окт |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Жел |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Цен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Сов |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Лен |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Кир |  | Запланированные отключения на завтра
|  | п | Св |  | Запланированные отключения на завтра

## okt2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## jd2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## cen2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sov2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## len2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## kir2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## sv2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2 (hidden)
№ | Ресурс Организация | Сегодня Завтра | Р-н | Кол-во домов | Адреса Причина | Начало - Завершение

## Gorod2M (hidden)
Ресурс Организация | Адреса Причина | Начало - Завершение